## 1
Pakiet 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw uniwersalny wykonany z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. | 2200
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach wzmocnionych 85 -115g/m2.
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140 -150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240 -250 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200-210 x 175-185 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-85 x 90-100 cm
1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe
Wymagania: Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii, zwiększając jego chłonność .
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 2
Pakiet 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. | 700
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55 -60 g/m2, gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2.
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150x190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225-235x400-410 cm i otworem 7-8cm x 9-10cm
1 serweta samoprzylepna 75-85x90-100 cm
1 serweta na stolik Mayo 80-90x145-155 cm (wzmocnienie 60-70x 80-145 cm)
1 osłona na kończynę 25-28x80-90 cm
1 taśma samoprzylepna 8-10x50 cm
4 ręczniki celulozowe
1 uchwyt typu Velcro - rzep
Wymagania: Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii, zwiększając jego chłonność.
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 3
Pakiet 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw serwet do zabiegów w chirurgii biodra wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. | 700
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2.
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)
1 serweta samoprzylepna 170-180 x 300-310 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280-290 x 245-250 cm; wycięcie „U” 6,5-10 x 90-95 cm (wzmocnienie 160-165 x 150-155 cm)
1 serweta pomocnicza 150-160 x 200-205 cm
1 serweta operacyjna 75-85x 90-100 cm
1 osłona na kończynę 35-40 x 120-125 cm
2 taśmy samoprzylepne 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe
Wymagania: Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii, zwiększając jego chłonność.
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 4
Pakiet 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw do TUR wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. | 2200
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2.
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 serweta urologiczna z torbą do zbierania płynów (z sitem) 185-190 x 200-205 cm, okno suprapubic 7-9 x 10-12cm i na genitalia o średnicy 7 -9cm
1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe
Wymagania: Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając jego chłonność .
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 5
Pakiet 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw do operacji dłoni/stopy wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. | 1300
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2.
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)
1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320-330 x 225-245 cm; Ø 3 -4cm (wzmocnienie 150-160 x 150-160 cm)
1 serweta nieprzylepna 100-110 x 170-180 cm
2 ręczniki celulozowe
Wymagania: -Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając jego chłonność .
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 6
Pakiet 6
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Jałowy zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych II M - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Skład: - 1 serweta główna o wym. 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem kroczowym 9x12 cm oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym - 1 serweta pod pośladki o wym. 75x90cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 1 ręcznik wzmocniony nitką 30x40cm Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: grubej folii PE 50g/m2 oraz wytrzymałej polipropylenowej warstwy chłonnej 30g/m2. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Do oferty należy dołączyć dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami ROZPORZĄDZENIE MDR, EN 13795-1:2019, ISO 13485 | 250
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 7
Pakiet 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw z serwetą z otworem wykonany z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocnienia w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni. | 400
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2.
W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 160 cm-170 (wzmocnienie 75-80 x 160 -165 cm)
1 serweta z samoprzylepnym otworem (ø10 -12cm) 170-180 x 250-260 cm
1 ręcznik celulozowy
Wymagania: Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii, zwiększając jego chłonność.
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 8
Pakiet 8
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw do artroskopii - minimalny skład i wymiary zestawu: - serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220-230x300-350cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 6-8 cm, możliwość zamocowania drenów podłączenia drenu - 1szt. - osłona na kończynę 35-40x60-75cm - 1szt. - taśmy samoprzylepne 9-10x50-55cm - 4szt. - ręczniki chłonne 30-35x40-45 – 4szt. - osłona na stolik MAYO min.80x145-150cm - 1szt. - serweta na stolik (owinięcie zestawu) min.150-160x190-200cm - 1szt. Wymagania: Zestaw wykonany jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilna PP typu spunbond/folia polietylenowa) 60-65g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilna PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 60-65 g/m² i folii PE grubości 0,08mm w strefie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 -1:2019 Wymagane opakowanie zbiorcze (worek foliowy plus karton) | 550
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog

## 9
Pakiet 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
| Zestaw do artroskopii kolana z workiem jałowy: | 840
- serweta 320-330 x 240-250 z otworem 6-7cm, otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 55-58g/m² – 1szt
1. | - pokrowiec na nogę pacjenta 75-76 x 37-40 – 1szt
- taśma medyczna 9-10cm x 50-55cm – 2szt
- serweta na stół instrumentalny 190-200 x 150-160 – 1szt
- serweta na stolik Mayo 145-150 x 80-90 – 1szt- składana teleskopowo do środka
- ściereczki do rąk – 2szt
Zestaw ma być zapakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowany lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy .
Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pełnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.
Wykonany zgodnie z Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego: 1 serweta podfoliowana, 70-75x45-50, 1 serweta z laminatu gramatura 45x75cm z otworem o śr. 8-9cm i przylepcem wokół otworu, 10 x tupfer kula, 10 x kompres z gazy rozm. 7,5 x 7,5 , imadło metalowe 12-13cm, 1 pęseta plastikowa 12-13cm, 1 ostrze, 1 x strzykawka 10ml, 1 x strzykawka 20ml, igła 1,2 x 40mm, igła 0,8 x 40mm. całość zapakowana w opakowanie sztywny blister, opatrzone etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi, z datą ważności, identyfikacja wytwórcy, informacje o kodzie wyrobu. | 380
Zestawy sterylne
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).

## 11
Pakiet nr 11
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw obłożeń do zabiegów PCNL wykonany z minimum 2 warstw , posiadający dodatkowe wzmocnienia w obszarach krytycznych w składzie: obłożenie PCNL o wymiarach 160- 175 x 300 -310cm z otworem przylepnym 15-20 x 15-20cm, zintegrowane ze zbiornikiem na płyny z możliwością podłączenia ssaka i sitem filtrującym , 1 taśma samoprzylepna , ochraniacz na przewody 12-13x230-250cm , ochraniacz na aparaturę okrągły ø 100-110cm, serweta na stolik instrumentariuszki 150-160x200-210cm. | 300
Wymagania:
Zestaw ma być zapakowany w opakowaniu (torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny). Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Dwuwarstwowe,jednorazowe sterylne serwety gramaturze 55-58g/mm,wykonane z włókniny,z jednej strony posiadające folię polietynelową,zabezpieczającą przed przesiąkaniem ,z drugiej strony chłonną włókninę rozmiar 90 cm x 75-80 cm z przylepcem | 600
2. | Dwuwarstwowe,jednorazowe sterylne serwety gramaturze 55-58g/mm,wykonane z włókniny,z jednej strony posiadjące folię polietynelową,zabezpieczającą przed przesiąkaniem ,z drugiej strony chłonną włókninę rozmiar 150-160 cm x 90 cm z przylepcem | 180
RAZEM:

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw obłożeń jednorazowych do wszczepiania stymulatorów W skład zestawu wchodzi: serweta o wymiarach min 215 x 320 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze powyżej 51 g/ m2 wytrzymałości na rozciąganie 92 N , na wypychanie na mokro mibn. 180 Kpa, dwa otwory o kształcie koła o średnicy 10 cm odpowiadające okolicom podobojczykowym, otoczone taśmą lepną, warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, nieprzemakalności min 250 cm H2O o wymiarach min. 215 x 120 cm dookoła otworów (30 cm w kierunku głowy licząc od środka otworu, 90 cm w kierunku nóg), osłona o wymiarach 100 x100 cm lub większa wykonana z przezroczystej folii, ściągnięta gumką do obłożenia lampy i wzmacniacza rtg, Ważność minimum 36 miesięcy miseczka plastikowa 100-150 ml (preferowana większa) gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe o wymiarach 10 x 10 cm-100 szt. strzykawki 10 ml, jedna z końcówką z gwintem umożliwiającym zablokowanie igły-2 szt. Całość owinięta w serwetę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min. 150 x 100 cm -jako przykrycie na stolik instrumentariuszki Foliowy zasobnik na narzędzia z taśmą samoprzylepną szerokości około 40 cm, jednokomorowy Ściereczki z alkoholem izopropylowym, które ułatwiają adhezyjność przylepców tworząc między skórą a przylepcem film - 2 szt. | 1200

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw do ablacji W skład zestawu wchodzi: Serweta do zabiegów ablacji wykonana z nieprzemakalnego materiału typu SMS w rozmiarze 240x330 cm, z foliową wstawką umieszczoną po prawej stronie serwety w rozmiarze 80x330 cm umożliwiająca jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 2 otwory w kształcie koła o wym.14 cm wypełnione folią chirurgiczną, oddalone od siebie 10 cm i położone 80 cm od górnej krawędzi serwety. Wokół otworów dodatkowe wzmocnienie warstwą wysokochłonną w rozm. 75x250 cm o właściwościach silnie absorbujących, położone w odległości 65 cm od górnego brzegu serwety Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności rozm.XL Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności rozm.L Powłoka ochronna typu czepek 100x100 cm Miska okrągła, przezroczysta 150 ml Miska okrągła, przezroczysta 250 ml Miska okrągła, niebieska 250 ml Skalpel rozm.11 Kompresy gazowe 7,5x7,5 cm, 8 warstwowe-60 szt. Igłotrzymacz rozm.16 cm Strzykawka 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem nie zawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj.20 ml Strzykawka 2-częściowa typu luer z zielonym tłokiem, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznym położeniu końcówki poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml Kleszczyki do materiałów opatrunkowych, plastikowe rozm. 20 cm Chusta na stolik i do zawinięcia zestawu 100x150 cm.Opakowanie zestawu typu folia - papier z 2 repozycjonowanymi, samoprzylepnymi etykietami do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej. | 350
2. | Zestaw obłożeń do stymulatora resynchronizującego, W skład zestawu wchodzi: Miska okrągła ,przezroczysta z podziałką 250 ml Miska okrągła ,niebieska z podziałką 500 ml Strzykawka 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem nie zawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj.20 ml Strzykawka 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem nie zawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj.10 ml Strzykawka 2-częściowa typu luer slip z wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i bocznym położeniu końcówki poj.20 ml Podkład pod pacjenta z nieprzemakalną warstwą spodnią 40x60 cm Chusta na stolik i do zawinięcia zestawu 100x150 cm. Opakowanie zestawu typu folia - papier z 2 repozycjonowanymi, samoprzylepnymi etykietami do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej. | 150
[6 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
UWAGA: Skład zestawów w języku polskim na etykiecie zewnętrznej

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1. | Zestaw uniwersalny wykonany z minimum 2 warstw, laminowany ma całej powierzchni. Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2 W skład zestawu wchodzi: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 -150 x 190-200 cm 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240 -250 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200-210 x 175-185 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-85 x 90-100 cm 1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe | 1200
Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Materiał z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.
Do oferty Wykonawca przedstawi karty danych technicznych i katalog
oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1:2019 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologicznej).