## Arkusz1
Załącznik nr 1.1 do SWZ SP ZOZ/DZ/270/2023
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 – | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent,numer katalogowy | Depozyt
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego -Komponent udowy cementowany. Jednoosiowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 st, anatomiczny (prawy/lewy), wykonany ze stopu kobaltowochromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. W wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. -Wkładka polietylenowa z polietylenu, min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zakładania wkładek CR/PS/CS. - Komponent piszczelowy cementowy modularny, uniwersalny jednakowy dla każdej strony, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. -Cement kostny z antybiotykiem (tobramycyną). Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Opakowanie 40g Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn 20ml oraz proszek 40 g). Cement kostny zawierający siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. - Ostrze do piły. | 40 | kpl | [5 empty] | min. 3 szt z każdego rozmiaru
2 | Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego - Element udowy bezcementowy, jednoosiowy o jednopromiewości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P anatomiczny ( prawy/ lewy) wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej bez stron. W wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL -Element piszczelowy wyprodukowany w technologii 3 D– pierwotna płyta modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściową z powłoką z czystego tytanu. Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w 8 rozmiarach od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego - Wkładka polietylenowa z polietylenu 3 generacji, poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. - Ostrze do piły | 5 | kpl | [5 empty] | min. 3 szt z każdego rozmiaru
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga, aby opakowanie posiadało minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta, numer referencyjny , numer serii datę ważności. Wykonawca gwarantuje udostępnienie 3 zestawów instrumentarium do zakładania ww. implantów, 2 pełne napędy potrzebne do wszczepienia ww. implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Arkusz2
Załącznik nr 1.1 do SWZ SP ZOZ/DZ/270/2023
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2– | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent,numer katalogowy | Depozyt
1 | Trzpień ze stopu C3 prosty bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej), z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części dalszej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki =135 st oraz =125 st, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. - Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Kąt nachylenia =130 st., stożek trzpienia 12/14 trzpień min w 9 rozmiarach. - Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC z wypustkami w postaci ząbków umożliwiających pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z trzema otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami o średnicy od 44 mm do 70 mm, panewka w min. 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. - Wkład polietylenowy z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, lub 36 mm standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15 st. ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. - Głowa ceramiczna - G5Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne conajmniej w 4 rozmiarach S, M, L, XL. - Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15mm do 80 mm. - Ostrze do piły | 60 | kpl | [5 empty] | min. 3 szt z każdego rozmiaru
Zamawiajacy wymaga, aby opakowanie posiadało minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta , numer referencyjny , numer serii datę ważności. Wykonawca gwarantuje udostępnienie 3 zestawów instrumentarium do zakładania ww. implantów, 2 pełne napędy potrzebne do wszczepienia ww. implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.

## Arkusz3
Załącznik nr 1.1 do SWZ SP ZOZ/DZ/270/2023
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3– | ENDOPROTEZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent,numer katalogowy
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – standard sterylna, trzpień stożkowy, bezkołnierzowy 1/3 bliższej części pokryty porowatą okładziną tytanową, ze stożkiem 12/14, Offset 39-50 mm. Trzpień w 11 standardowych rozmiarach i 8 rozmiarach dysplastycznych. Trzpień wyposażony w skrzydełko zapobiegające przemieszczaniu się endoprotezy. Trzpień wyposażony w części proksymalnej w otwór ułatwiający ewentualną ekstrakcje. Głowa ceramiczna średnica 28 mm lub 32 mm w trzech długościach szyjki (krótka, średnia, długa), stożek 12/14, zamiennie głowa metalowa średnica 28 mm lub 32 mm w pięciu długościach szyjki (krótka, średnia, długa, x długa , xx długa) Panewka PRESS-FIT z możliwością mocowania 3 śrubami opcja panewki pres-fit bez otworów lub z 5 otworami, wykonana ze stopu tytanu o zewnętrznej strukturze porowatej w 13 rozmiarach średnicy zewnętrznej 44-68 mm. Zawierająca wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm) + trzy śruby fiksujące ze stopu tytanu. Panewka wykonana ze stopu tytanu, wkręcana lub PRESS-FIT, stożkowa lub sferyczna w 11 rozmiarach średnicy zewnętrznej 44-68 mm. Gwint na całej wysokości. Zawierająca wkład polietylenowy ( średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm). Wkład polietylenowy (pierścień gwintowany) o wzmocnionej odporności na ścieranie. Kształt symetryczny i asymetryczny . | 5 | kpl
2 | Endoproteza sterylna cementowa stawu biodrowego z panewką bipolarną trzpień bezkołnierzowy metalowy w 5 rozmiarach, ze stożkiem 12/14 centralizer do trzpienia w 6 rozmiarach standardowych. Głowa metalowa 28 mm 0 6 długościach szyjki. Panewka bipolarna metalowa o rozmiarach 43 – 58 mm ze skokiem co 1 mm, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem. Korek wchłaniany do kanału szpikowego wraz z zestawem narzędzi do zakładania | 5 | kpl
3 | Cement sterylny kostny z antybiotykiem gramatura 40 – 60 g zamknięty zestaw do próżniowego podawania cement nie wymagający użycia pompy próżniowej. | 10 | szt
Razem: |  |  |  |  | 0
Zamawiajacy wymaga, aby opakowanie posiadało minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę wyrobu, nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Instrumentarium i implanty dosyłane każdorazowo na zamówienie w terminie określonym zgodnie z ofertą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.