Rybnik, dnia 15.02.2024 r.

KMR/PU/03/2024

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybniku przy ul. Lipowej:

ETAP I – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

ETAP II – budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z istniejących budynków położonych przy ul. Lipowej 25d w Rybniku wraz z montażem przepompowni.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie informacji przy opracowywaniu oferty.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie rysunku technologicznego przepompowni

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, iż rysunek technologiczny zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

Pytanie 4

W przedmiarze głębokość przepompowni 6.3 m w opisie 3.2 m – która jest prawidłowa?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, iż dokonano analizy dokumentacji projektowej 
i ustalono, że przepompownia powinna zostać posadowiona na głębokości 
5,0 m.

Pytanie 5

Czy przepompownia ma mieć fundament, jeśli tak to jaki?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że przepompownie należy posadowić na fundamencie, płycie betonowej prefabrykowanej.

Pytanie 6

Czy przepompownia będzie włączona do jakiegoś systemu monitoringu? Jeśli tak to jakie wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, iż przepompowania nie będzie włączona do systemu monitoringu.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ, tym samym Rozdział XVI Termin składania i otwarcia ofert pkt 1 – 2 otrzymują nowe brzmienie:

- Składanie ofert - ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie zakupowej w części dotyczącej Postępowania w terminie do dnia 
28 lutego 2024 r., do godz. 9:00.

- Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi po upływie terminu składania ofert, w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 10:00. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Zamawiający informuje również, iż zamieszcza na stronie postępowania Załącznik nr 9 – OPIS, poprawny dokument, który zawierał omyłki.

Łukasz Kosobucki

Prezes Zarządu

/-/