Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **1.** | DWUKIELICH PVC Ø 110 | SZT | 6 |
| **2.** | DWUKIELICH PVC Ø 90 | SZT | 6 |
| **3.** | HYDRANT N/Z H-N-1 DN 80PN10 | SZT | 6 |
| **4.** | KINETA 425/200 PRZELOT | SZT | 10 |
| **5.** | KINETA 600/200 ZBIORCZA | SZT | 1 |
| **6.** | KOLANO PE/PEØ 32 | SZT | 20 |
| **7.** | KOLANO STOPOWE DWUKOŁ. N80 | SZT | 2 |
| **8.** | KOREK PE Ø 50 | SZT | 1 |
| **9.** | KRÓCIEC FW Ø 100 | SZT | 6 |
| **10.** | KRÓCIEC FW Ø 80 | SZT | 6 |
| **11.** | NASUWKA KIELICHOWA PVC Ø 110 | SZT | 10 |
| **12.** | NASUWKA KIELICHOWA PVC Ø 90 | SZT | 10 |
| **13.** | NAWIERTKA Ø 110X32 | SZT | 10 |
| **14.** | NAWIERTKA Ø 90X32 | SZT | 6 |
| **15.** | OBRUK Z OTWOREM Ø 200 | SZT | 25 |
| **16.** | OBUDOWA NAWIERTKI | SZT | 20 |
| **17.** | OBUDOWA ZASUWY Ø 100 TELESKOPOWA | SZT | 10 |
| **18.** | OBUDOWA ZASUWY Ø 80 TELESKOPOWA | SZT | 2 |
| **19.** | OPASKO-ZSUWKA Ø 225X90 | SZT | 1 |
| **20.** | PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY DO POKRYWY TEL. L425 | SZT | 10 |
| **21.** | PIERŚCIEŃ OBCIĄŻENIOWY 1100/650 | SZT | 1 |
| **22.** | POKRYWA TELESKOPOWA L425 D400 Z POKRYWĄ GJS | SZT | 10 |
| **23.** | RURA CIS Ø 90 PN 10 | MB | 180 |
| **24.** | RURA CIŚ Ø 110 PN 10 | MB | 324 |
| **25.** | RURA KAN 160/1000/4,7 LITA | SZT | 28 |
| **26.** | RURA KAN Ø 200/3000/5,9 LITA | SZT | 50 |
| **27.** | RURA PE Ø 32 | MB | 300 |
| **28.** | RURA PE Ø 40 | MB | 200 |
| **29.** | RURA WZNOŚNA 425/600 | SZT | 8 |
| **30.** | RURA WZNOŚNA 630/600 KARBOWANA | MB | 2 |
| **31.** | SKRZYNKA DO HYDRANTU | SZT | 2 |
| **32.** | SKRZYNKA W Ø 150 | SZT | 20 |
| **33.** | STUDNIA WODOMIERZOWA Ø 400 Z WYPOSAŻENIEM | SZT | 6 |
| **34.** | TAŚMA BRĄZOWA KAN | SZT | 1 |
| **35.** | TAŚMA NIEBIESKA/UWAGA WODA | SZT | 6 |
| **36.** | TRÓJNIK BOSO-KOŁNIERZOWY 100/80 | SZT | 4 |
| **37.** | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY Ø 80 | SZT | 1 |
| **38.** | TRÓJNIK PE/PE RED 75X50 | SZT | 1 |
| **39.** | USZCZELKA 630 DO KINETY | SZT | 1 |
| **40.** | USZCZELKA GUMOWA 425 | SZT | 10 |
| **41.** | ZASUWA KOŁ DN 80 | SZT | 5 |
| **42.** | ZESTAW MONTAŻOWY M16X70 | KPL | 25 |