ZAMAWIAJĄCY:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera

ul. Kościuszki 11, 66-530 Drezdenko

PODMIOT PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Drezdenko 06.09.2023r.

- Znak sprawy: RI.271.1.16.2023

Wyjaśnienie nr 4 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie dokładnej specyfikacji ścianek mobilnych (rodzaj, wymiar).

Odp.

Wymiary: L=3,76m; H=2,72m; Parkowanie modułów: boczne; Sugerowana ilość modułów: 4.

Rodzaj wypełnienia: szkło przezierne min. 6,4mm; Obsługa: manualna.

Tor: kolor RAL 9010, profile: kolor RAL dowolny.

Izolacyjność akustyczna: min. 33 dB.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |