Opis robót - KP Chorzele  – roboty remontowe budynku garażowego.

1). Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy na dachu budynku garażowego.

2). Rozbiórka istniejących obróbek blacharskich oraz orynnowania dachu budynku garażowego.

3). Montaż nowych obróbek blacharskich dachu budynku garażowego z blachy ocynkowanej – obróbki blacharskie okapu oraz krawędzi dachu budynku garażowego.

4). Montaż nowego orynnowania z blachy ocynkowanej wraz z montażem nowych uchwytów rynnowych – rynny i rury spustowe.

5). Przygotowanie podłoża pod wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.

6). Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku garażowego przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej – papa podkładowa modyfikowana SBS oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS grubości minimum 4,2mm.

7). Demontaż istniejących bram garażowych drewnianych.

8). Montaż nowych bram garażowych metalowych, uchylnych, nieocieplonych, otwieranych ręcznie.

9). Przejęcie przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki, utylizacja odpadów i materiałów z robót demontażowych i rozbiórkowych.

UWAGA:

Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych, szczegółowych oględzin oraz pomiarów z natury potrzebnych do przygotowania oferty.

Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie wykonywania prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Opracował:

Paweł Wątły

02.11.2017r.