Załącznik Nr 5 do SWZ

OPIS ZADANIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do budowy rurociągu przesyłowego wody pitnej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie produkcyjno-przemysłowej”

- rura PVC-U 225/8,6/6 PN10 zgodność z PN-EN 1452-1, 1452-2, 1452-3, atest higieniczny,- 1068m

- rura osłonowa 400 z PEHD – 27m

- trójnik 225/80 – 8 szt.

- łuk 90 stopni DN 225 – 3 szt.

- łącznik DN 225 do rur PE i PVC PN 10 (np. typu Hawle System 2000) – 1 szt.

- węzeł hydrantowy nadziemny z hydrantem nadziemnym DN 80 PN 16 H=2150 z kolumną inox (komplet) – 8 szt.

- nasuwka 225 – 4 szt.

- łuk 135 stopni DN 225 - 1 szt.

- dekiel 225 PVC-U – 1szt.

Materiały związane z budową rurociągu przesyłowego wody pitnej muszą posiadać stosowne atesty higieniczne, Deklaracje Właściwości Użytkowych, Certyfikaty zgodności lub Aprobaty techniczne.