Radom dnia………………2021 r.

Znak sprawy 2233…...2021

FORMULARZ OFERTY

na zakup witryn chłodzących i wyposażenia

nazwa rodzaju zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. (048) 61 31 104, Fax (048) 33 08 613

NIP 796 10 66 015.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup :

Zakup witryny chłodniczej do działu farmacji szt. 2 - poniżej zamieszczona specyfikacja.

Dopuszczalne wymiary (wys.x szer.x gł.) 170-180 x 60-65 x 60-65 cm

Kolor Biały lub Szary

Moc 210 W

Czynnik chłodniczy R134a

Zakres temperatur od 0 do +15 stopni C

Sterowanie mechaniczne

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny

Liczba komór chłodniczych 1

Liczba drzwi 1

Wykonanie drzwi szklane

Rodzaj zamknięcia kluczyk

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Funkcje dodatkowe oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator

Waga 78-95 kg

Pojemność komory chłodniczej 290-320 litrów

Temperatura chłodzenia 5 ˚C

Temperatura otoczenia maksymalna 32-35 ˚C

Wyposażenie 6 półek drucianych, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Instrukcja użytkownika

Zakup witryny do działu farmacji szt. 2 - poniżej zamieszczona specyfikacja.

Dopuszczalne wymiary (wys.x szer.x gł.) 80-90x 55-60 x55- 60 cm

Kolor Biały lub szary

Czynnik chłodniczy R600a

Zakres temperatur od +0 do +15 stopni C

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny

Liczba komór chłodniczych 1

Liczba drzwi 1

Wykonanie drzwi szklane

Zmiana kierunku otwierania drzwi nie

Waga 30-40 kg

Pojemność komory chłodniczej 120-150 litrów

Poziom hałasu 35-42 dB

Temperatura chłodzenia 5 ˚C

Temperatura otoczenia maksymalna 32-35 ˚C

Instrukcja użytkownika

Wyposażenie 3 półki druciane, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

- Elektryczny Termometr z higrometrem, szt. 7 - poniżej zamieszczona specyfikacja. - zakres pomiaru temperatury: od 0 do +50 °c - zakres pomiaru wilgotności: od 20 do 95% - wyświetlacz: LCD - możliwość postawienia i powieszenia na ścianie zasilanie: bateria

Termometr lodówkowy szt. 4 - poniżej zamieszczona specyfikacja.

zakres temperatury od -40°C do +40°C

łatwy odczyt danych

zakres: -50/-40/+40/+50°C

długość: 20-25 mm

szerokość: 130-160 mm

wysokość: 91-5 mm

a) termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy,

b) okres gwarancji ……………………………………,

c) warunki płatności – przelew 30 dni.

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………………….

| l.p. | nazwa artykułu | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | łączna wartość zamówienia (3x6) = suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Witryna chłodząca Dopuszczalne wymiary (wys.x szer.x gł.) 170-180 x 60-65 x 60-65 cm | 2 |  |  |  |  |
|  | Witryna chłodząca Dopuszczalne wymiary (wys.x szer.x gł.) 80-90x 55-60 x55- 60 cm | 2 |  |  |  |  |
|  | Termometr –higrometr elektryczny | 7 |  |  |  |  |
|  | Termometr lodówkowy | 3 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: ……………………………………brutto.

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część

oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej