Miłoradz, 18.07.2022 r.

R.270.39.2022

***Strona internetowa Zamawiającego***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa przystani kajakowej w Pogorzałej Wsi na rzece Nogat w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe””- znak postępowania: R.271.18.2022

**WYJAŚNIENIE SWZ NR 1**

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o zmianę treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nawierzchni z hansegrand na nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5mm w obrzeżu betonowym 6x20x100?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na montaż pomostu za pomocą martwych kotwic?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słupów kotwiących pomost na mniejszą średnicę?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Proszę o podanie różnić poziomu wahania wody.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dla żeglugi na odcinku między śluzą Biała Góra a śluzą Szonowo, poziom Nogatu wynosi 180 – 220 cm.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę średnicy słupa kotwiącego z 323,9 na słup o średnicy 5 cm?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

Czy zamawiający wrazi zgodę na wykonanie schodów w obrzeżu betonowym z wypełnieniem stopnic kruszywem?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie schodów w obrzeżu betonowym z wypełnieniem stopnic kostką brukową betonową lub betonowymi płytkami chodnikowymi.

1. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
2. Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
3. Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

…………………………….

*Kierownik Zamawiającego*