Załącznik nr 2 do SWZ

WYKAZ ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ CENY OFERTOWEJ

Nazwa inwestycji:

Budowa węzła gospodarki osadowo-biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi oraz węzła mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków - Osadnik wstępny OWS (OB. 44), Stacja przyjmowania i pompowania tłuszczów (OB.42) Realizacja robót w ramach inwestycji: Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Zakopanem                                ul. Kasprowicza 35 c

Kategoria obiektu budowlanego: XXX – Oczyszczalnia ścieków

Jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane

Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

259/2, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 278/3, 278/4, 279/1, 304/1, 305, 306, 307/1, 308, 309, 320/4, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11, 320/14, 320/16, 320/18, 241/1, 351, 357/1, 358 - obręb 32 Zakopane; nr 559/2, 559/6 - obręb 3 Zakopane

Spis treści

PREAMBUŁA DO WYKAZU ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ	3

1.	WSTĘP	3

2.	WARUNKI OGÓLNE	3

3.	WYKAZ ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ – USTALENIA	5

4.	CENY RYCZAŁTOWE	5

5.	ZESTAWIENIE ZADAŃ KONTRAKTU	5

6.	OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ETAPU II:	5

7.	TABELE WYKAZU ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ CENY OFERTOWEJ – ETAP II	10

# PREAMBUŁA DO WYKAZU ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ

Wszędzie, gdzie użyto sformułowania „Kontrakt” Zamawiający ma na myśli pojęcie: umowa na roboty.

- WSTĘP

Wykaz elementów kalkulacji ryczałtowej ceny ofertowej jest to mocno zagregowane zestawienie asortymentów Robót (Czynności, Dostaw) niezbędnych do wykonania i odebrania Robót, które są powiązane z Wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktu.

Każda pozycja z Wykazu Elementów obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy określone 
w odniesieniu do Kontraktu. Jakiekolwiek błędy lub pominięcia Wykonawcy w Wykazie elementów nie będą zmieniać wymagań Kontraktu ani nie zwalniają Wykonawcy                          od wykonania i odebrania Robót, lub z jakichkolwiek innych obowiązków, zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Wszelkie tego typu błędy lub pominięcia będą ujęte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynikającej z Wykazu Elementów zgodnie z Kontraktem. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa nie będzie podlegała zmianom w wyniku tych pominięć lub błędów.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Elementów Kalkulacji Ryczałtowej, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się 
do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak i zastosowanych materiałów i urządzeń.

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem wykonania robót budowlanych. Całość robót ma być wykonana zgodnie z Kontraktem, wymogami Zamawiającego, jak i obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną,            z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz Programem Zapewnienia Jakości.

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego kontraktu będą rozliczane zgodnie            z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporządzonym przez Wykonawcę 
po rozstrzygnięciu przetargu.

Harmonogram winieni być sporządzony na bazie wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej ceny ofertowej, jaką Wykonawca przedłożył w ofercie przetargowej.

Harmonogram podlegał będzie uzgodnieniom oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- WARUNKI OGÓLNE

2.1	Wykaz elementów kalkulacji ryczałtowej jest integralną częścią Kontraktu. Obejmuje 
on elementy robót do wykonania, które opisane zostały w dokumentach Kontraktu.

2.2 	Przyjmuje się, że pozycje wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej obejmują i zawierają wszystkie potrzeby i zobowiązania Wykonawcy wymagane do wypełnienia warunków Kontraktu.

2.3 Cena jednostkowa pozycji wykazu elementów uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty                     w dokumentach Kontraktu, STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.

2.4 Ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w pozycjach wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej muszą zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót, jak i koszty związane między innymi z:

  - robociznę bezpośrednią wraz z robotami towarzyszącymi i tymczasowymi,

  - wartość zużytych materiałów wbudowanych i pomocniczych wraz z kosztami ich zakupu dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów               i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).

  - koszty pośrednie, w skład których wchodzą; place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące   wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

  - koszt wykonania prac oraz instalacji i obiektów związanych z zapewnieniem pracy ciągów technologicznych lub przejęcie pracy przez urządzenia zastępcze, na czas modernizacji i/lub remontu,

  - koszt wykonania prac związanych z usuwaniem z obiektów zalęgających ścieków oraz osadów, a także ich utylizacja,

  - koszt uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania,

  - koszt przywrócenia do stanu poprzedniego terenu i uporządkowania Placu Budowy             po zakończeniu Robót,

  - zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych                   nie należy wliczać podatku VAT),

  - pełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich jego zobowiązań, wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie i/lub wynikających z Kontraktu,

  - kosztami pomiarów, prób, badań, analiz laboratoryjnych, kamerownia, odbiorów, oznakowania oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - sprzętem i urządzeniami, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, rozruchem, serwisem gwarancyjnym, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Kontraktem,

  - wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - kosztami ogólnymi, podatkami oraz kosztami z tym związanymi,

  - obsługę geodezyjną, pomiarami i inwentaryzacją, szkicami, operatami, opracowaniami pomocniczymi, instrukcjami obsługi i eksploatacji, oraz innymi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania wszystkich elementów inwestycji oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - geodezyjną oraz powykonawczą dokumentacją inwestycji oraz wszelkimi kosztami                z tym związanymi,

  - dostarczeniem, zainstalowaniem, utrzymaniem i demontażem tablic informacyjnych oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy (ogrodzenia, obarierowania, kładki, pomosty),

  - ubezpieczeniem i uzyskaniem gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - transportem i tymczasowym magazynowaniem nadmiaru gruntu i innych materiałów            z rozbiórki, usunięciem z odwozem do utylizacji materiałów z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania w pasie robót oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi,

  - zabezpieczeniem humusu, zieleni, wycinką krzewów, usunięciem drzew, rozbiórki                i odbudowy ogrodzeń, dróg, chodników, placów, poboczy, zjazdów, mostków, rowów, cieków, zabezpieczeń skarp, brzegów i koryt oraz innych elementów zagospodarowania z przywróceniem do stanu pierwotnego na warunkach uzgodnień z właścicielem terenu w pasie prowadzonych robót oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.

2.5 	Pozycje wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej opisują w sposób scalony zakres robót objętych Kontraktem.

Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w wykazie elementów kalkulacji ryczałtowej               w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu           we wszystkich dokumentach Kontraktu.

2.6 	Przy wycenie robót opisanych i wyszczególnionych w wykazie elementów kalkulacji ryczałtowej należy uwzględnić udział robót towarzyszących, tymczasowych, zużycie materiałów niezbędnych do kompletnego i należytego wykonania prac oraz ryzyko z tym związane.

2.7 	Roboty wyszczególnione w wykazie elementów kalkulacji ryczałtowej winny być wykonane w sposób kompletny, zgodny z Kontraktem, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska oraz Programem Zapewnienia Jakości. Roboty wykonane w oparciu  o te przepisy będą odbierane. Wykonawca podaje cenę ryczałtową, która winna zawierać wszystkie elementy dla kompletnego wykonania prac.

2.8	Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym wykazie elementów kalkulacji ryczałtowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

2.9. 	Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe podane dla innych elementów Robót.

3.0	Roboty opisane w każdym punkcie wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę kalkulacji ryczałtowej dla Roboty wiodącej                     i uwzględniając udział robót tymczasowych, towarzyszących i zużycie materiałów                     w sposób przybliżony.

3.1	Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany                w STWiORB nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej i innych roszczeń Wykonawcy.

- WYKAZ ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ – USTALENIA

3.1	Wykaz elementów kalkulacji ryczałtowej służy, jako materiał pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę faktycznego zakresu robot. Przy ustalaniu kwot, Wykonawca winien odnieść się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak i zastosowanych materiałów.

3.2	Wyszczególnione roboty w wykazie elementów kalkulacji ryczałtowej winny być podane przez Wykonawcę w formie kwoty ryczałtowej netto (bez podatku VAT)

3.3 Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz z systemem metrycznym (SI) i jedynie takie winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych itp.

- CENY RYCZAŁTOWE

4.1 	Ceny ryczałtowe w wykazie elementów kalkulacji ryczałtowej winny być podawane                  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2 	Na cenę ryczałtową poszczególnych zadań inwestycyjnych składają się przynależne                do nich pozycje wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej.

4.3 	Ceny ryczałtowe dla każdej pozycji wykazu elementów kalkulacji ryczałtowej winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3.

4.4 	Wszystkie pozostałe koszty (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z realizacji Kontraktu winny być wliczone w ceny ryczałtowe.

- ZESTAWIENIE ZADAŃ KONTRAKTU

Przedmiotem kontraktu jest realizacja inwestycji pn. Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem

- OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ETAPU II:

- Zakres podstawowy:

- Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi               i Spyrkówka w Zakopanem. Opis przedmiotu zamówienia tom IIEII: Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej – etap II_ branża architektoniczno-konstrukcyjna; data: grudzień 2023 r.; nr rejestru: 210/OPZ-IIEII/AK/23

- Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi          i Spyrkówka w Zakopanem. Opis przedmiotu zamówienia tom IVEII: Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej – etap II_ branża technologiczna; data: listopad 2023 r.;                     nr rejestru: 210/OPZ-IVEII/T/23

- Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi          i Spyrkówka w Zakopanem. Opis przedmiotu zamówienia tom VIEII: Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej – etap II_ branża sanitarna; data: styczeń 2024 r.; nr rejestru: 210/OPZ-VIEII/S/23

- Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi             i Spyrkówka w Zakopanem. Opis przedmiotu zamówienia tom VIIIEII: Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej – etap II_ branża drogowa; data: styczeń 2024 r.; nr rejestru: 210/OPZ-VIIIEII/D/23

- Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi                 i Spyrkówka w Zakopanem. Opis przedmiotu zamówienia tom IXEII: Węzeł gospodarki osadowo-biogazowej – etap II_ branża elektryczna; data: styczeń 2024 r.; nr rejestru: 210/OPZ-IXEII/E/23

Zakres Prawa Opcji:

      - Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi                i Spyrkówka w Zakopanem – etap II. Projekt wykonawczy tom I-1: Węzeł mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków _ branża architektoniczna; data: listopad 2023 r.

      - Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi             i Spyrkówka w Zakopanem – etap II. Projekt wykonawczy tom I-2: Węzeł mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków _ branża konstrukcyjna; data: listopad 2023 r.

      - Spyrkówka w Zakopanem – etap II. Projekt wykonawczy tom I-3: Węzeł mechanicznego  i biologicznego oczyszczania ścieków _ branża technologiczna; data: listopad 2023 r.

      - Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi              i Spyrkówka w Zakopanem – etap II. Projekt wykonawczy tom I-4: Węzeł mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków _ branża sanitarna; data: listopad 2023 r.

      - Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi               i Spyrkówka w Zakopanem – etap II. Projekt wykonawczy tom I-5: Węzeł mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków _ branża konstrukcyjna; data: styczeń 2024 r.

      - Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi               i Spyrkówka w Zakopanem – etap II. Projekt wykonawczy tom I-6: Węzeł mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków _ branża technologiczna; data: styczeń 2024 r.

Zakres podstawowy oraz zakres Prawa Opcji:

      - Wykonanie sieci oraz instalacji elektrycznych i AKPiA dla obiektu OB.42 zgodnie z OPZ branży elektrycznej ujętego w węźle gospodarki osadowo-biogazowej

Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania              i odbioru robót budowlanych STWiORB.

STWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót objętych Kontraktem.

Wykaz STWiORB – węzeł gospodarki osadowo-biogazowej (zakres podstawowy):

| Nr | GRUPA Tytuł ST |
| --- | --- |
| 00 | CZĘŚĆ OGÓLNA |
| ST - 00.01 | Wymagania ogólne |
| 01 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| ST - 01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne |
| ST - 01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i ukształtowanie terenu |
| ST - 01.03 | Demontaże, rozbiórki i obiekty tymczasowe |
| ST - 01.04 | Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami betonowymi |
| 02 | ROBOTY BUDOWLANE |
| ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie |
| ST - 02.02 | Roboty betonowe i żelbetowe |
| ST - 02.03 | Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych |
| ST - 02.04 | Roboty murarskie |
| ST - 02.05 | Montaż konstrukcji stalowych |
| ST - 02.06 | Wykonanie pokryć dachowych oraz przykryć hermetyzujących |
| 03 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| ST - 03.01 | Tynki wewnętrzne i zewnętrzne |
| ST - 03.02 | Okładziny ścienne i podłogowe |
| ST - 03.03 | Roboty malarskie |
| ST - 03.04 | Montaż stolarki budowlanej |
| 04 | ROBOTY IZOLACYJNE |
| ST - 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne |
| 05 | ROBOTY TECHNOLOGICZNE |
| ST - 05.02 | Sieci technologiczne i wod.-kan |
| 06 | ROBOTY SANITARNE |
| ST - 06.01 | Stacja kogeneracji z kotłownią, sieć cieplna |
| ST - 06.03 | Instalacje wentylacji i deodoryzacji |
| ST - 06.04 | Instalacje wewnętrzne wod.-kan. |
| 07 | ROBOTY ELEKTRYCZNE |
| ST - 07.01 | Sieci i instalacje elektryczne |
| 08 | ROBOTY DROGOWE |
| ST - 08.01 | Rozbiórka elementów dróg i odtworzenia |
| ST - 08.02 | Koryto-profilowanie i zagęszczanie podłoża |
| ST - 08.03 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |
| ST - 08.04 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej |
| ST - 08.06 | Obrzeża chodników |
| ST - 08.07 | Schody |
| 09 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| ST - 09.01 | Zagospodarowanie zieleni |

Wykaz STWiORB – węzeł mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków (zakres Prawa Opcji):

| Nr | GRUPA Tytuł ST |
| --- | --- |
| 00 | CZĘŚĆ OGÓLNA |
| ST - 00.01 | Wymagania ogólne |
| 01 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| ST - 01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne |
| ST - 01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i ukształtowanie terenu |
| ST - 01.03 | Wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi |
| 02 | ROBOTY BUDOWLANE |
| ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie |
| ST - 02.02 | Roboty betonowe i żelbetowe |
| ST - 02.03 | Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych |
| ST - 02.04 | Roboty murarskie |
| ST - 02.05 | Montaż konstrukcji stalowych |
| ST - 02.06 | Wykonanie pokryć dachowych oraz przykryć hermetyzujących |
| 03 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| ST - 03.01 | Tynki wewnętrzne i zewnętrzne |
| ST - 03.02 | Okładziny ścienne i podłogowe |
| ST - 03.03 | Roboty malarskie |
| ST - 03.04 | Montaż stolarki budowlanej |
| 04 | ROBOTY IZOLACYJNE |
| ST - 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne |
| 05 | ROBOTY TECHNOLOGICZNE |
| ST - 05.01 | Wyposażenie technologiczne |
| ST - 05.02 | Sieci technologiczne i wod.-kan |
| ST - 05.03 | Roboty rozruchowe |
| 06 | ROBOTY SANITARNE |
| ST - 06.01 | Instalacje wentylacji, dezodoryzacji i ogrzewania |
| ST - 06.02 | Instalacje wewnętrzne wody technologicznej |
| 07 | ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| ST - 07.01 | Rozbiórka elementów dróg i odtworzenia |
| ST - 07.02 | Koryto-profilowanie i zagęszczanie podłoża |
| ST - 07.03 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |
| ST - 07.04 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej |
| ST - 07.05 | Krawężniki betonowe |
| ST - 07.06 | Obrzeża chodników |
| ST - 07.07 | Zagospodarowanie zieleni, wycinki i nowe nasadzenia |
| 08 | ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ |

| WYKAZ ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ CENY OFERTOWEJ - ETAP II (ZAKRES PODSTAWOWY ZAMÓWIENIA) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka ryczałtowa |  | Cena Jedn. w PLN | Wartość w PLN bez VAT |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY ZG.1 (OB. 61.1), ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY ZG.2 (OB. 61.2) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 1.1 -:- 1.4 |  |
| 1.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.2 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.3 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 1.4 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 2 | POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO ZAGĘSZCZONEGO POWZ (OB. 62) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 2.1 -:- 2.4 |  |
| 2.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 2.2 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 2.4 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 3 | ZBIORNIK OSADÓW SUROWYCH ZOS (OB. 63) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 3.1 -:- 3.4 |  |
| 3.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 3.2 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 3.3 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 3.4 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 4 | ZAMKNIĘTE KOMORY FERMENTACYJNE ZKF.1 (OB. 64.1), ZKF.2 (OB. 64.2) – bez zbiorników stalowych |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 4.1 -:- 4.3 |  |
| 4.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 4.2 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 4.3 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 5 | KLATKA SCHODOWA KOMÓR FERMENTACYJNYCH KSKF (OB. 65) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 5.1 -:- 5.2 |  |
| 5.1 | Roboty sanitarne (elementy instalacji) |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 5.2 | Roboty elektryczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 6 | MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH MKF (OB. 66) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 6.1 -:- 6.3 |  |
| 6.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 6.2 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 6.3 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 7 | ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO DUŻY ZOPD (OB. 67) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 7.1 -:- 7.4 |  |
| 7.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 7.2 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 7.3 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 7.4 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 8 | ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY ODCIEKÓW ZWO (OB. 68) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 8.1 -:- 8.4 |  |
| 8.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 8.2 | Roboty technologiczna |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 8.3 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 8.4 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 9 | ODSIARCZALNIA BIOGAZU OBG (OB. 69) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 9.1 -:- 9.2 |  |
| 9.1 | Roboty technologiczne (elementy instalacji) |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 9.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 10 | ZBIORNIK BIOGAZU ZBG (OB. 70) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 10.1 -:- 10.3 |  |
| 10.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 10.2 | Roboty drogowe (opaska) |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 11 | STACJA UZDATNIANIA BIOGAZU SUB (OB. 71) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 11.1 -:- 11.3 |  |
| 11.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 11.2 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 11.3 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 12 | POCHODNIA BIOGAZU PB (OB. 72) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 12.1 -:- 12.2 |  |
| 12.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 12.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 13 | STUDNIA KONDENSATU SK (OB. 73) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 13.1 -:- 13.2 |  |
| 13.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 13.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 14 | STACJA KOGENERACJI SGK (OB. 74) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 14.1 -:- 14.2 |  |
| 14.1 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 14.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 15 | FILTR DEZODORYZACYJNY FDB (OB. 75) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 15.1 -:- 15.2 |  |
| 15.1 | Roboty sanitarna |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 15.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 16 | KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA ST2 |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 16.1 -:- 16.1 |  |
| 16.1 | Roboty elektryczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 17 | POMPOWNIA LOTNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH PL (OB.77) I STUDNIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH Scp |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 17.1 -:- 17.2 |  |
| 17.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 17.2 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 18 | STUDNIE ELEKTROZASUW, STUDNIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 18.1 -:- 18.1 |  |
| 18.1 | Roboty technologiczne (elementy instalacji) |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 19 | STACJA ZAGĘSZCZANIA OSADU SZO, ZBIORNIK OSADÓW NADMIERNYCH ZON ORAZ STUDNIE ELEKTROZASUW Se1 i Se2 |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 19.1 -:- 19.2 |  |
| 19.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 19.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 20 | POMPOWNIA NADAWY OSADU PNO ob. 9A) – przebudowa instalacji |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 20.1-:- 20.2 |  |
| 20.1 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 20.2 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 21 | DROGI I ZIELEŃ |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 21.1 -:-21.1 |  |
| 21.1 | Roboty drogowe, zieleń |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 22 | SIECI ELEKTYCZNE, ROZDZIELNICE |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 22.1-:-22.1 |  |
| 22.1 | Roboty elektryczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 23 | AKTUALIZACJA LICENCJI SCADA I SYSTEM MONITOROWANIA SIECI OT |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 23.1-:-23.3 |  |
| 23.1 | Aktualizacja licencji SCADA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 23.2 | Usługa wsparcia technicznego Accelertion Plan (AP) dla wszystkich licencji |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 23.3 | System monitorowania sieci OT |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] Suma pozycji głównych od 1 do 23 |  |  |  |  |  |  |  |

| WYKAZ ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ CENY OFERTOWEJ - ETAP II (PRAWO OPCJI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka ryczałtowa |  | Cena Jedn. w PLN | Wartość w PLN bez VAT |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 24 | STACJA PRZYJMOWANIA I POMPOWANIA TŁUSZCZÓW (OB.42) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 24.1-:-24.5 |  |
| 24.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 24.2 | Roboty technologiczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 24.3 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 24.4 | Roboty drogowe (chodnik) |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 24.5 | Roboty elektryczne/AKPiA |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 25 | OSADNIK WSTĘPNY OWS (OB.44) |  |  | Kpl. | 1 | Suma pozycji 20.1 -:- 20.3 |  |
| 25.1 | Roboty konstrukcyjne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 25.2 | Roboty architektoniczne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| 25.3 | Roboty sanitarne |  |  | Kpl. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] Suma pozycji głównych od 24 do 25 |  |  |  |  |  |  |  |

- TABELE WYKAZU ELEMENTÓW KALKULACJI RYCZAŁTOWEJ CENY OFERTOWEJ – ETAP II

1. Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie łączna cena ofertowa z podatkiem VAT.

3. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.

| CENA OFERTOWA BRUTTO DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY - SUMA POZYCJI GŁÓWNYCH od 1 DO 23 (kwota w PLN z VAT) |  |
| --- | --- |
| Powyższa Cena Ofertowa będzie stanowiła Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (zakres podstawowy) |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY - SUMA POZYCJI GŁÓWNYCH OD 24 DO 25 (kwota w PLN z VAT) |  |
| Powyższa Cena Ofertowa będzie stanowiła Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (Prawo Opcji) |  |