GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: [gmina@ugdobrzyca.pl](mailto:gmina@ugdobrzyca.pl)

strona www: [www.dobrzyca.bipgmina.pl](http://www.dobrzyca.bipgmina.pl)

strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca>

Dobrzyca, 04.07.2024 r.

ZPI.271.1.5.2024

**Wykonawcy-Nabywcy SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)   na zadanie pn. **Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00371546/01 z dnia 2024-06-18)** na zasadach określonych w SWZ z dnia 18.06.2024 r.

**Pytanie:**

Czy jest możliwość zmiany materiału dotyczącego orurowania studni głębinowej czy jest możliwa zamiana rury stalowej fi 14 (355,6) na rurę PVC KV DN 350 gwintowaną lub rurę PVC kielichową fi 315 mm, a także zastąpienie filtra Johnsona filtrem siatkowym PVC.

**Odpowiedź:**

Zatwierdzony Projekt Robót Geologicznych przewiduje konkretną konstrukcję otworu i zgodnie z nim należy zachować zabudowę rur stalowych 355,6 i filtr Johnsona ze stali nierdzewnej. Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Odpowiedź na zadane pytanie nie prowadzi do zmiany specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ bez ujawnienia źródła zapytania.

Sporządziła: Hanna Bielarz – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak – Burmistrz Gminy Dobrzyca