Uwaga

1. Zamawiający potwierdza, że należy Wykonawcy powinni wycenić koszt wykonania przewiertów sterowanych na następujących zadaniach;
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 155/1; 158/5; 159/3; 159/13; 227/9; 226/3 w msc. Czeczewo
3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 133/5; 116/3; 136/3; 135; 221/1; 220/11; 220/4; 220/9 w msc. Czeczewo
4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 242/1; 242/3; 244/6; 244/4; 244/16; 244/11; 250/13; 251/3; 251/7; 253/2; 254; 250/5; 250/15; 250/10; 249/1; 243/2w msc. Smołdzino

Pozycje te są uwzględnione w przedmiarach robót dołączonych do SWZ, natomiast nie są one zaznaczone w dokumentacjach projektowych sieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nie należy wyceniać kosztów dotyczących agregatu w przepompowni w Szarłacie tj. poz. 40-41 przedmiaru robót elektrycznych.
2. Nie należy wyceniać kosztów dotyczących agregatu w przepompowni w Nowych Tokarach PS3 tj. poz. 21-22 przedmiaru robót elektrycznych