## 1
Pakiet 1. Sprzęt do biopsji histologicznej I
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Jednorazowy pistolet do biopsji / - Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej, działający jako automat oraz pół-automat. / - Pistolet posiada dwa osobne przyciski: jedne dla funkcji automatu, drugi dla pół-automatu. / - Skalowanie igły co 1 cm. / - Dobra widoczność w USG. / - Rozmiary 12G, 14G i 16G / - Co najmniej dwie długości: 10-20 cm	150	szt.				- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 2
Pakiet 2. Pakiet do przezskórnej biopsji histologicznej II
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
2	Jednorazowa igła do biopsji gruboigłowej / - kompatybilość z wielorazowym pistoletem do biopsji gruboigłowej - Medax MEDCORE - D/N / - Dobra widoczność w USG. / - Skalowanie co 1 cm / - Rozmiar: 14G / - Jedna długość: ok. 16 cm	100	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
Pakiet 3. Sprzęt do przezskórnego drenażu
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Cewnik do drenażu przezskórnego / - Zawiera cewnik, metalową i plastikową kaniulę usztywniającą i trokar wprowadzanie kaniuli do cewnika / - Średnice: 6 - 14F / - Długość 25 cm / - Cewnik przeznaczony do drenażu długotrwałego / - Mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika / - Posiada duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż w ilości 5 sztuk. / - Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilnym dla zapewnienia łatwego i atraumatycznego wprowadzania na 5 cm / - Końcówka typu pigtali o średnicy 10 mm / - Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką doskonale widoczną w USG / - Cewnik wykonany z poliuretanu lub ultratanu, dla zapewnienia elastyczności i gwarancji powrotu cewnika do pierwotnego kształtu po zagięciu / - Cewnik dobrze widoczny w skopii rentgenowskiej / - W zestawie specjalna nakładka prostująca końcówkę cewnika dla ułatwienia wprowadzania kaniuli - opcjonalnie / - w zestawie plaster mocujący, eliminujący, konieczność przyszycia cewnika do skóry	100	szt.			- zł	- zł	8	- zł
2	Łącznik luer - worek / - Łącznik do worka na mocz / - Umożliwia połącznie zakończenia typu luer ze standardowym workiem na mocz	100	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 4
Pakiet 4. Sprzęt do przezskórnego drenażu pod kontrolą USG
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia		Ilość	Jedn. miary	Producent /Nr katalogowy produktu*	Cena jedn. netto (PLN)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT [%]	Wartość brutto (PLN)	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1		2	3	4	5	6=5x8+5	7=2x5	8	9=7x8+7	11
1	Dren przezskórny 2-stopniowy / - Cewnik typu Pigtail z oczkami drenującymi wykonany z poliuretanu lub ultratanu / - Dystalna część cewnika pokryta hydrożelem w celu zmniejszenia traumatyzacji tkanek/ powłoka hydrofilnana na 5 cm / - Rozmiary 8,5F/10.2F/12F/14F do wyboru przez Zamawiającego / - W zestawie igła punkcyjna 18G dł. co najmniej 15cm, prowadnik umożliwiający dostęp przez igłę punkcyjną z końcówką z materiału polepszającegowidoczność w USG, dren, kranik na złącze typu luer, kaniula prostująca cewnik.	60	szt.			- zł	- zł	8	- zł
2	Łącznik luer - worek / - Łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu zablokowaniu odpływu. / - Umożliwia połącznie zakończenia typu luer ze standardowym workiem na mocz	90	szt.			- zł	- zł	8	- zł
3	Dren przezskórny 2-stopniowy / - Cewnik typu Pigtail z oczkami drenującymi wykonany z poliuretanu lub ultratanu / - Dystalna część cewnika pokryta hydrożelem w celu zmniejszenia traumatyzacji tkanek/ powłoka hydrofilnana na 5 cm / - Rozmiary 16F-20F do wyboru przez Zamawiającego / - W zestawie igła punkcyjna 18G dł. co najmniej 15cm, prowadnik umożliwiający dostęp przez igłę punkcyjną z końcówką z materiału polepszającegowidoczność w USG, dren, kranik na złącze typu luer, kaniula prostująca cewnik.	30	szt.			- zł	- zł	8	- zł
					Łączna cena pakietu		- zł		- zł

►	Deklarowane terminy
	Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych od dnia złożenia zamówienia (od 2 do max 5 dni w dni robocze(pon-pt)					dni

* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy