**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę zaworów z siłownikami (PN/11/2023/D) – formularz podstawowy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zawór regulacyjny przelotowy, typ 3222 z siłownikiem elektrycznym, prod. Samson**, o parametrach:  - minimalne parametry pracy PN16, T=135°C,  - w komplecie końcówki do wspawania,  - współczynnik kvs, typ siłownika, ilość, wg tabeli jn. | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | kvs=**1,0** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | kvs=**1,6** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 8 |  |  |
| 3. | kvs=**2,5** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 18 |  |  |
| 4. | kvs=**4,0** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 30 |  |  |
| 5. | kvs=**6.3** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 25 |  |  |
| 6. | kvs=**8,0** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 4 |  |  |
| 7. | kvs=**10,0** m3/h,  Siłownik, typ 5825-13, 230V, IP54, prod. Samson |  | | kpl. | 2 |  |  |
|  |  |  | |  |  | **RAZEM:** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesiące**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*