Załącznik nr 1 do umowy nr …………………..…………… r.

**WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W OBIEKTACH KWP WE WROCŁAWIU OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM SERWISOWYM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa jednostki, adres** | **Nazwa pomieszczenia** | **Asortyment** | **Ilość urządzeń** | **Ilość serwisów w okresie obowiązywania umowy** | **Koszt jednostkowy przeglądu serwisowego****(zł brutto)** | **Koszt całkowity przeglądu serwisowego w okresie obowiązywania umowy****( zł brutto)** | **Termin realizacji przeglądu serwisowego** |
| 1. | KWP we Wrocławiuul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | serwerownia | **Szafa klimatyzacji precyzyjnej Tecnair LB typ UKA 41A-H/R 407 moc chłodnicza 11,2kW****Filtr kl. G3 szt.1. 640x560x96** | 4 | 3 |  |  | **Do dnia 15.07.2024 r., 30.09.2024r. oraz 20.12.2024r.** |
| 2. | KWP we WrocławiuUl. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | serwerownia | **Szafa klimatyzacji precyzyjnej Tecnair LB typ OKA 71 A-H/R407 moc 19kW, Filtr kl. G3 szt.2, 800x400x48** | 2 | 3 |  |  |
| 3. | KWP we WrocławiuUl. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | serwerownia | **Szafa klimatyzacji precyzyjnej HIREF 10 NRG301 AUF20, R410A moc 31 kW, Filtr kl. G4**  | 1 | 3 |  |  |
| 4. | KWP we WrocławiuUl. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław | serwerownia | **Klimatyzator kanałowy MDV 15 kW** | 1 | 3 |  |  |
| 5. | KMP w Legnicy, ul. Asnyka 5,  | Serwerownia | **Szafa klimatyzacji precyzyjnej MONTAIR XST 1015U, R 410A** | 1 | 3 |  |  |
| 6. | KMP w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 | Serwerownia | **Szafa klimatyzacji precyzyjnej MONTAIR XST 1015U, R 410 A** | 1 | 3 |  |  |
| 7. | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2 | Serwerownia | **Szafa klimatyzacji precyzyjnej STULZ CCU R 407A** | 1 | 3 |  |  |
| **ŁĄCZNIE SZTUK SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ** | **11** | **SUMA** |  |  |
| 8. | KPP w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 57 | serwerownia | **Midea MSR1-18 HRDN1** | 2 | 2 |  |  |  |
| 8. | KPP w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 17 | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  |
| 9. | KPP w Górze, ul. Podwale 26 | serwerownia | **Fuji Electric RSG18LF/ROG18LF** | 2 | 2 |  |  |
| 10. | KPP w Jaworze, ul. Armii Krajowej 2 | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  | **Do dnia 31.07.2024r. oraz 15.12.2024r.** |
| 11. | KMP w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 | Serwerownia  | **Fujitsu ASYG24L/AOYG24L**  | 2 | 2 |  |  |
| 12. | KPP w Kamiennej Górze, ul. Lubawska 6 | serwerownia | **Midea MSR1-18 HRDN1**  | 2 | 2 |  |  |
| 13. | KPP w Kłodzku, ul. Chopina 2 | serwerownia | **Midea MSR1-18 HRDN1**  | 2 | 2 |  |  |
| 14. | KMP w Legnicy, ul. Asnyka 5 | serwerownia | **Fujitsu ASYG24L/AOYG24L**  | 2 | 2 |  |  |
| 15. | KPP w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4,  | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  |
| 16. | KPP w Lubinie, ul. Traugutta 3 | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  |
| 17. | KPP w Lwówku Śląskim, ul. Przyjaciół Żołnierza 22 | serwerownia | **Samsung ACO71MNADKH** | 2 | 2 |  |  |
| 18. | KPP w Miliczu, ul. T. Kościuszki 4 | serwerownia | **Fuji Electric RSG18LF/ROG18LF**  | 2 | 2 |  |  |
| 19. | KPP w Oławie, ul. Kopernika 1 | serwerownia | **Daikin RXS35L2N1BLG Standard P12EN** | 2 | 2 |  |  |
| 20. | KPP w Polkowicach, ul. Legnicka 15 | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  |
| 21. | KPP w Strzelinie, ul. Wolności 15 | serwerownia | **Fuji Electric RSG18LF/ROG18LF**  | 2 | 2 |  |  | **Do dnia 31.07.2024r. oraz 15.12.2024r.** |
| 22. | KPP w Środzie Śląskiej, ul. Św. Andrzeja 2 | serwerownia | **Fuji Electric RSG18LF/ROG18LF** | 2 | 2 |  |  |
| 23. | KPP w Świdnicy, ul Jagiellońska 23 | serwerownia | **Midea MS9V-18HRDN1-QC2 -****Fujitsu AOYG24LF/ASYG24LF** | 2 | 2 |  |  |
| 24. | KPP w Trzebnicy, ul. Ks. Bohenka 8 | serwerownia | **Fuji Electric RSG18LF/ROG18LF** | 2 | 2 |  |  |
|  25. | KMP w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2 | serwerownia | **KAISAI 5,2kW WWX18HDRI** | 1 | 2 |  |  |
| 26. | KPP w Wołowie, ul. Piłsudskiego 23 | serwerownia | **Fuji Electric RSG18LF/ROG18LF****Hitachi RAC-SAWEF** | 2 | 2 |  |  |
| 27. | KPP w Ząbkowicach Śląskich, ul. Niepodległości | serwerownia | **Midea MSR1-18 HRDN1** | 2 | 2 |  |  |
| 28. | KPP w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II AWP 12 G | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  |
| 29. | KPP w Złotoryi, ul. Kościuszki 5 | serwerownia | **Fujitsu AOG 12LEC/ASYG 12LECA – 2szt.****Fujitsu AOG09LE/ASYG09LE – 1 szt.** | 3 | 2 |  |  |
| **ŁĄCZNIE SZTUK KLIMATYZATORÓW** | **53** | **SUMA** |  |
| **KWOTA ŁĄCZNA ZA PRZEGLĄSY SERWISOWE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH (w zł brutto)** |  |