## WSZYSCY
PAKIET 1 KONDUKTOMETRIA i pH
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm |  |  | 3 |  | 3 | op. | 250 | ml | 750 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
2 | Wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm | 2 |  |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
3 | Wzorzec konduktometryczny 718 µS/cm | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
4 | Wzorzec konduktometryczny ok. 1409 - 1410 µS/cm | 2 |  |  | 2 | 4 | op. | 250 | ml | 1000 | ml | min. 10 | różne numery serii |  |  | 23
5 | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm | 2 | 1 |  |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
6 | Wzorzec konduktometryczny ok. 2770 µS/cm | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
7 | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | 1 | 0 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | min. 6 miesięce od otwarcia butelki | różne numery serii |  |  | 23
8 | Wzorzec pH – 10,01 w 25 st. C | 3 |  |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
9 | Wzorzec pH – 10,00 w 20 st. C |  | 4 |  | 2 | 6 | op. | 500 | ml | 3000 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
10 | Wzorzec pH – 4,01 w 25 st. C | 3 |  | 3 |  | 6 | op. | 100 | ml | 600 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
11 | Wzorzec pH – 4,01 w 20 st. C | 3 | 2 |  | 2 | 7 | op. | 500 | ml | 3500 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
12 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C |  |  | 3 |  | 3 | op. | 250 | ml | 750 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
13 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C | 4 | 1 |  | 2 | 7 | op. | 500 | ml | 3500 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
14 | Wzorzec pH – 9,18 w 25 st. C | 3 | 1 |  |  | 4 | op. | 500 | ml | 2000 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
15 | Wzorzec pH – ok. 2,00 w 20 st. C |  |  |  | 2 | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12 | różne numery serii |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
UWAGA: Wszystkie zamawiane wzorce powinny zapewnić spójność pomiarową z w zakresie metody badawczej zgodnie z DA-06 wyd.7. Certyfikowane wartości przypisane dla wzorców są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy: - wzorce są wyprodukowany przez NMI i jest zarejestrowane w bazie BIPM KCDB; - wzorce są wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; - certyfikowane wartości przypisane wzorców są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
PAKIET NR 2 FILTRY SĄCZKI BIBUŁA KORKI
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Bibuła filtracyjna jakościowa o średniej szybkości sączenia 450 x 560 mm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | op | 1 | op | 24 |  |  |  | 23
2 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,22 μm, sterylne, na taśmie do podajnika | 1 |  |  |  | 1 | op. | 150 | szt. | 150 | szt | 24 |  |  |  | 23
3 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,45 μm, sterylne, na taśmie do podajnika | 35 |  |  |  | 35 | op. | 150 | szt. | 5250 | szt | 24 |  |  |  | 23
4 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,45μm, sterylne, |  |  |  | 5 | 5 | op. | 150 | szt. | 750 | szt | 24 |  |  |  | 23
5 | Filtry membranowe, celulozwe białe z czarną kratką o zwiększonym przepływie, sterylne w taśmie, średnica 47 mm, wielkość porów 0,45 μm, pasujące do podajnika Microsart ® e.motion Dispenser; certyfikat jakości w języku polskim |  | 18 |  |  | 18 | op. | 250 | szt. | 4500 | szt | 24 |  |  |  | 23
6* | Korki celulozowe jednorazowe, do sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 121 °C, dolna średnica - 8-9 mm, górna średnica 12-14 mm, długość 32 mm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | szt. | 2000 | szt |  |  |  |  | 23
7* | Korki celulozowe jednorazowe, do sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 121 °C, dolna średnica - 10 mm, górna średnica 15-17 mm, długość 40 mm |  | 50 |  |  | 50 | op. | 1000 | szt. | 50000 | szt |  |  |  |  | 23
8 | Filtry strzykawkowe; średnica 25 mm, membrana Nylon 0,45 µm |  | 4 |  |  | 4 | op. | 100 | szt. | 400 | szt | 24 |  |  |  | 23
9 | Filtry strzykawkowe; średnica membrany 17 mm, membrana PTFE 0,45 µm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt | 24 |  |  |  | 23
10 | Rurki sorbentowe z węglem aktywnym 100/50 mg |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | szt. | 50 | szt. | 24 |  |  |  | 23
11 | Sączki jakościowe standardowe Ø 110mm |  | 9 |  |  | 9 | op. | 100 | szt. | 900 | szt. |  | Whatman no 1, nr kat. 1001 110 lub równoważne |  |  | 23
12 | Sączki karbowane 125mm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt | 24 | Whatman kod 10311644 lub równoważne (595 1/2) |  |  | 23
13 | Sączki karbowane 240mm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. | 24 | Whatman kod 10311651 lub równoważne (595 1/2) |  |  | 23
14 | Sączki karbowane 240mm 65g/m2 grade 3m |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt. | 24 | 240mm, z bibuły, miekkie |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
* poz. 6 i 7 -Zamawiający wezwie wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę do dostarczenia próbek 10 szt. korków na potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.Przysłane nieodpłatnie próbki nie będą zwracane. W przypadku niespełnienia wymagań oferta zostanie odrzucona.
PAKIET NR 3 ODCZYNNIKI CHEMICZNE
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | 1-butanol |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a. Chempur nr kat. 112032303 lub równoważny, w szklanych butelkach |  |  | 23
2 | 1-naphtyl phosphate disodium salt CAS 2183-17-7 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
3 | 2-nitrophenyl-β-D-galaktopyranoside (ONPG) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
4 | 4-dimetyloaminobenzaldehyd |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
5 | Aceton |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
6 | Acetyloaceton |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
7 | Amoniak 25% | 1 | 2 |  |  | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
8 | Amonu chlorek | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
9 | Amonu żelaza cytrynian |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
10 | Benzyna ekstrakcyjna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 200 | ml | 200 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
11 | Bufor fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | szt. | 50 | szt. | 24 | tabletki (1 tab./200ml) pH 7,2-7,6 w 25°C, Sigma Aldrich nr kat. P4417 lub równoważny |  |  | 23
12 | Celite |  | 1 |  |  | 1 | op. | 750 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
13 | Chinolina |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
14 | Chlorek cyny dwuwodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | do ASA o zawartość rtęci poniżej 0,01 ppb |  |  | 23
15 | Cynku siarczan 7-hydrat |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
16 | Czerń eriochromowa T | 1 |  |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | wskaźnik |  |  | 23
17 | Czerwień krezolowa | 1 |  |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | wskaźnik |  |  | 23
18 | Denaturat |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 |  |  |  | 23
19 | Disodu wodorofosforan bezwodny | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
20 | Disodu wodorofosforan 7-wodny Na2HPO4x7H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
21 | Disodu tetraboran |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
22 | Disodu wersenian (EDTA) x2 H2O | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
23 | D-ksyloza |  | 2 |  |  | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
24 | DL - Lizyna monochlorowodorek |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 |  |  |  | 23
25 | D-sorbitol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
26 | Dwuchlorowodorek N-1-naftylenodwuaminy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
27 | Eriochromocyjanina R |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | ml | 10 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
28 | Eter naftowy |  | 13 |  |  | 13 | op. | 1000 | ml | 13000 | ml | 24 | cz.d.a.; zakres temperatury wrzenia 40-60°C |  |  | 23
29 | Etylowy alkohol 96% | 4 | 20 |  | 7 | 31 | op. | 1000 | ml | 31000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
30 | Etylu octan |  | 6 |  |  | 6 | op. | 1000 | ml | 6000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
31 | Fenol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
32 | Fuksyna kwaśna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
33 | Gliceryna bezwodna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
34 | Glikol etylenowy |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
35 | Glukoza bezwodna cz.d.a. |  |  |  | 1 | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
36 | Glukoza bezwodna cz.d.a. |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
38 | Hydroksyloaminy chlorowodorek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
39 | Inozytol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
40 | Izooktan do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do GC |  |  | 23
41 | Jod krystaliczny |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
42 | Jod r-r mianowany 0,01 mol/dm3(0,02N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 12 | cz.d.a. (sprawdzany wobec wzorca NIST lub równoważny z certyfikatem) |  |  | 23
43 | Kadmu siarczan 8xhydrat |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
44 | Keton metyloizobutylowy |  | 9 |  |  | 9 | op. | 1000 | ml | 9000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
45 | Kwas chromotropowy sól disodowa 2 hydrat |  | 2 |  | 1 | 3 | op. | 50 | g | 150 | g | 24 | cz.d.a. przydatność HCHO, czułość na formaldehyd min. 0,00004 g/ml, nr kat. 581100110-POCH lub równoważne |  |  | 23
46 | Kwas cytrynowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
47 | Kwas cytrynowy 1 wodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
48 | Kwas L(+)-askorbinowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
49 | Kwas metafosforowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
50 | Kwas siarkowy r-r mianowany 0.5M (1,0N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | Reag. Ph. Eur. (nr kat. PA-0535354-1L POL-AURA) lub równoważne |  |  | 23
51 | Lizozym |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
52 | Laktoza |  |  |  | 2 | 2 | op. | 250 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
53 | L-ramnoza |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
54 | Magnezu siarczan 7xH2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
55 | Maltoza |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
56 | Mannitol |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
57 | Mannoza |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
58 | Metylowy alkohol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
59 | Mocznik |  |  |  | 2 | 2 | op. | 250 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
60 | Molibdenian sodu |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
61 | Nadtlenek wodoru 30% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 12 | cz.d.a. |  |  | 23
62 | Odczynnik Kovacsa zgodny z PN-EN ISO 6579 | 2 | 1 |  | 3 | 6 | op. | 100 | ml | 600 | ml | 24 |  |  |  | 23
63 | Odczynnik Nesslera |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
64 | Odczynnik VP1 (odczynnik Barrita) (1-naftol, roztwór etanolowy (w celu dodania do pożywki) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
65 | o-tolidyny dichlorowodorek | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 48 | cz.d.a |  |  | 23
66 | Parafina ciekła do celów mikrobiologicznych | 1 |  | 1 | 1 | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
67 | PBS - zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z chlorkiem wapnia i magnezu |  | 8 |  |  | 8 | op. | 500 | ml | 4000 | ml | 24 |  |  |  | 23
68 | Piasek kwarcowy, wolny od tłuszczu, ziarnistość (0,3 – 0,9) mm |  | 3 |  |  | 3 | op. | 2500 | g | 7500 | g | 24 | cz.d.a, firma Büchi nr kat. 037689, lub równoważny |  |  | 23
69 | Pirolidynoditiokarnaminian amonu (APDC) (assay ≥ 98%, melting point 155-1580C, residue on ignition ≤0,05%; Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn ≤ 10mg/kg; K, Na ≤ 50 mg/kg) |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
70 | Poliamid wielkość cząstek 0,05-0,16 mm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | do kolumn chromatograficznych Roth 9620.2 lub równoważny |  |  | 23
71 | Polimyksyna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 |  |  |  | 23
72 | Potasu chlorek |  |  |  | 2 | 2 | op. | 500 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
73 | Potasu chromian | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 48 | cz.d.a |  |  | 23
74 | Potasu dichromian | 1 |  |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
75 | Potasu diwodorofosforan KH2PO4 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
76 | Potasu heksachloroplatynian (IV) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 48 | cz.d.a |  |  | 23
77 | Potasu jodan | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
78 | Potasu jodek | 1 | 2 |  |  | 3 | op. | 250 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
79 | Potasu jodek |  |  | 1 |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
80 | Potasu nadmanganian | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
81 | Potasu nadmanganian rozwór 0,02 mol/l (0,1 N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | mianowany wobec szczawianu, np. nr kat. Merck 109122 lub równowazny |  |  | 23
82 | Potasu siarczan bezwodny K2SO4 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
83 | Potasu telluryn |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
84 | Potasu telluryn r-r 1% | 2 |  |  |  | 2 | op. | 20 | ml | 40 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
85 | Potasu wodorotlenek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
86 | Roztwór octanowy buforowy pH 4,6±0,02 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 9 | cz.d.a. |  |  | 23
87 | Roztwór fenolu 30 g/L, nr kat. Hach 211220 lub równoważna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | ml | 25 | ml | 12 | cz.d.a. Dopuszcza się op. do 50 ml |  |  | 23
88 | Roztwór do przechowywania elektrod 3 M KCL | 1 |  | 1 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | min.24 |  |  |  | 23
89 | Rtęci (II) jodek czerwony | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 48 | cz.d.a |  |  | 23
90 | Skrobia |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
91 | Sodowo-potasowy winian 4x H2O | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
92 | Sodu chlorek |  | 10 |  | 1 | 11 | op. | 1000 | g | 11000 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
93 | Sodu diwodorofosforan bezwodny NaH2PO4 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
94 | Sodu diwodorofosforan jednowodny NaH2PO4xH2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
95 | Sodu fluorek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a. proszek, nie krystaliczny |  |  | 23
96 | Sodu octan bezwodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
97 | Sodu podchloryn, roztwór (zawart. chloru akt. min 100 g/l) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5000 | ml | 5000 | ml | 36 | cz. |  |  | 23
98 | Sodu podchloryn, roztwór (zawart. chloru akt. min 100 g/l) |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 36 | cz. |  |  | 23
99 | Sodu salicylan | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 48 | cz.d.a |  |  | 23
100 | Sodu tiosiarczan 5 hydrat |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 250 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
101 | Sodu węglan 0,5 M |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do chromatografii jonowej |  |  | 23
102 | Sodu wodorotlenek | 2 | 1 | 1 |  | 4 | op. | 1000 | g | 4000 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
103 | Sodu wodorotlenek | 1 |  |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
104 | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 12 | cz.d.a. (sprawdzany wobec wzorca NIST lub równoważny z certyfikatem) |  |  | 23
105 | Sodu wodoroweglan |  | 2 | 1 |  | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 24 | cz.d.a czystość ≥99,7% Mrck 106329 lub równoważny |  |  | 23
106 | Srebra azotan roztwór mianowany c=0,1mol/l (0,1N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 12 | cz.d.a. (sprawdzany wobec wzorca NIST lub równoważny z certyfikatem) |  |  | 23
107 | Srebra azotan, naważka analityczna, fix (0,1N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
108 | Tanina |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
109 | Tiosiarczan sodu bezwodny | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
110 | Tiosiarczan sodu odważka analityczna 0,1N |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 24 | fix |  |  | 23
111 | Titriplex (sól disosowa kwasu etylenodinitrylotetraoctowego 2-H2O) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
112 | Toluen |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
113 | Trietanoloamina | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
114 | Tween 80 | 8 |  |  |  | 8 | op. | 50 | ml | 400 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
115 | Węgla dwusiarczek o niskiej zawartości benzenu poniżej 1ppm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do GC |  |  | 23
116 | Woda bromowa roztwór 30 g/L, nr kat. Hach 221120 lub równoważna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | cz.d.a. Dopuszcza się op. do 50 ml |  |  | 23
117 | Woda bromowa roztwór nasycony |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | cz.d.a. barwa czerwono-brązowa z widoczną kroplą bromu na dnie, pakowanie z dokładnie zabezpieczonym korkiem |  |  | 23
118 | Woda wolna od RNA-zy 10 ml |  | 5 |  |  | 5 | op. | 10 | ml | 50 | ml | 12 |  |  |  | 23
119 | Zieleń bromokrezolowa |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | wskaźnik |  |  | 23
120 | Żelaza II siarczan 7-wodny FeSO4x7H2O |  |  | 1 |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
121 | Żelaza III chlorek FeCl3 |  |  | 1 |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 ODCZYNNIKI CHEMICZNE DO HPLC
L.P. | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | LBM | LEP | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | *A 2-Propanol do HPLC bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu WWA, | 12 |  |  |  | 12 | op. | 2500 | ml | 30000 | ml | 24 |  |  |  | 23
2 | *A Acetonitryl czystość gradientowa min. 99,9% zawartośc wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002meq/g filtrowany przez filtr 0,2µm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i WWA | 30 | 2 |  |  | 32 | op. | 2500 | ml | 80000 | ml | 24 |  |  |  | 23
3 | Metanol o czystości gradientowej , min. 99,9% zawartość wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002 meq/g, filtrowany przez filtr 0,2µm | 3 | 2 |  |  | 5 | op. | 2500 | ml | 12500 | ml | 24 |  |  |  | 23
4 | *A Dichlorometan (Zawartość-min 99,9% Woda-max.0,01% Kwasowość- max 0,0002 meq/g Filtrowany przez filtr 0,2 μm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i WWA) | 15 |  |  |  | 15 | op. | 1000 | ml | 15000 | ml | 24 |  |  |  | 23
5 | *A Cykloheksan (bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu WWA, wymagane dostarczenie próbki do zbadania przydatności ) | 5 |  |  |  | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 | ml | 24 |  |  |  | 23
6 | Metanol certyfikowany do analiz metodą Purge and Trap (US EPA 524), ultra resi-analysed, min. 99,9%, zawartość wody max. 0,08%, kwasowość max. 0,0002 meq/g, zasadowość max. 0,0001 meq/g, pozostałość po odparowaniu max. 1,0 ppm | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 |  |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
*Zamawiający wezwie wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę do dostarczenia próbek rozpuszczalnika w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, rozpuszczalniki w dostawach muszą być, co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłane nieodpłatnie próbki nie będą zwracane. A - Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona. Podane wymagania czystości muszą być spełnione przez ogólną specyfikację producenta dla rozpuszczalnika.
PAKIET NR 5 ODCZYNNIKI CHEMICZNE - KWASY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Kwas azotowy do śladowej analizy metali zawartość max: Pb - 10 ppt, Ca - 0,05 ppm, Cd – 1ppb, Cr - 1ppb, Cd – 1ppb, Cr - 1ppb, As - 1ppb, Na - 0,01 ppm, Hg poniżej 10ppt, Ag - poniżej 1ppb wymagany certyfikat analizy z potwierdzeniem w.w. wymagań |  | 8 |  |  | 8 | op. | 1000 | ml | 8000 | ml | 24 | ultraczysty |  |  | 23
2 | Kwas azotowy min.65% |  | 12 |  |  | 12 | op. | 1000 | ml | 12000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
3 | Kwas bromowodorowy 48% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
4 | Kwas octowy lodowaty |  | 5 |  |  | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
5 | Kwas siarkowy 96% | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
6 | * Kwas siarkowy 95-97% do śladowej analizy metali zawartość As max.0,01ppm, Cd max. 0,02ppm, Cu max.0,01ppm, Fe max.0,1ppm, Hg max. 0,005ppm, Mg max 0,05ppm, Pb max. 0,02ppm, Zn max. 0,05ppm |  | 5 |  |  | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 | ml | 24 | cz.d.a. nr kat Fluck 30743 lub równoważny |  |  | 23
7 | Kwas siarkowy min. 95% |  | 1 |  | 4 | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 | ml | 24 | cz.d.a. nr kat. 575000115- POCH lub równoważny |  |  | 23
8 | Kwas solny 0,1 mol/l odważka analityczna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | op. | 1 | op. | 12 | fix. |  |  | 23
9 | Kwas solny 0,2 mol/l | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
10 | Kwas solny 1 mol/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a |  |  | 23
11 | Kwas solny 35-38% | 1 | 13 |  |  | 14 | op. | 1000 | ml | 14000 | ml | 24 | cz.d.a. |  |  | 23
12 | Kwas solny stężony min. 30% ultraczysty |  | 3 |  |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | 24 | ultraczysty Specyfikacja: Ag, Al, As, B, Cr, Cu, Fe, Ni, Sb, Se, U, Zn ≤ 100ppt Cd, Mn, Pb, Hg ≤ 50ppt Ca, Mg, Na, K ≤ 200ppt U ≤ 1ppt wymagany certyfikat analizy z potwierdzeniem w.w. wymagań |  |  | 23
13 | Kwas solny w metanolu 3 mol/dm3 (3N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | r-r mianowany z certyfikatem |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
*Zamawiający wezwie wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę do dostarczenia próbki kwasu siarkowego w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, rozpuszczalniki w dostawach muszą być, co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłana nieodpłatnie próbka nie będzie zwracana. Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie rtęci. W przypadku niespełnienia wymagań oferta zostanie odrzucona.
PAKIET NR 6 WZORCE I MATERIAŁY ODNIESIENIA
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | aflatoksyna M1 – wzorzec 0,5 µg/ml w acetonitrylu |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | 0,5 µg/ml w acetonitrylu |  |  | 23
2 | azotyny roztwór wzorcowy 1000mg/l |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 |  |  |  | 23
3 | azotany roztwór wzorcowy 1000mg/l | 2 | 1 |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 18 | każdy z innym numerem serii |  |  | 23
4 | benzen - wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 48 | czystość min. 99,0% |  |  | 23
5 | butan-1-ol wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 48 | czystość min. 99,0% |  |  | 23
6 | chloroform - wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 48 | czystość min. 99,0% |  |  | 23
7 | di-sodu szczawian substancja wzorcowa do nastawiania miana, (di-sodium oxolate) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 60 | g | 60 | g | 48 |  |  |  | 23
8 | dodekan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,8% |  |  | 23
9 | formaldehyd r-r wzorcowy 1mg/ml w H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 |  |  |  | 23
10 | heksan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,5% |  |  | 23
11 | indeno(1,2,3-c,d)piren - wzorzec 100 µg/mL w acetonitrylu |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 |  |  |  | 23
12 | izobutanol wzorzec do GC (2-metylopropan-1-ol) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,5% |  |  | 23
13 | jon amonowy roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 18 | każdy z innym numerem serii |  |  | 23
14 | Metanol wzorzec |  | 2 |  |  | 2 | op. | 2 | ml | 4 | ml | 24 | czystość min.99,6 każde opakowanie z innym numerem serii |  |  | 23
15 | Mieszanina wzorcowa 15 pestycydów chloroorganicznych o jednakowym stężeniu każdego ze składników 100 µg/ml do chromatografii gazowej w metanolu o składzie: aldryna, dieldryna, endryna, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pp'DDT, op'DDT, heptachlor, epoksyd heptachloru A , epoksyd heptachloru B, chlordan alfa, chlordan gamma), heksachlorobenzen. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 |  |  |  | 23
16 | Mieszanina wzorcowa WWA ( 6 składników) o jednakowym stężeniu każdego ze składników 2 µg/ml do chromatografii cieczowej w acetonitrylu; skład: fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perylen, indeno(123-cd)piren |  | 5 |  |  | 5 | op. | 1 | ml | 5 | ml | 24 | Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 7 składników |  |  | 23
17 | Mieszanina wzorcowa anionów do IC: azotyny, azotany, chlorki, siarczany, fluorki, ortofosforany o stężeniu 100 mg/l każdego ze składników matryca: woda |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 7 składników |  |  | 23
18 | mix estrów metylenowych 37 kwasów tłuszczowych - analytical standard 37 Comp. Fame Mix 10 mg/ml in methylene chloride, producent: SUPELCO nr CRM47885 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | wzorzec ilościowy, |  |  | 23
19 | octan etylu wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,5% |  |  | 23
20 | tetrachloroeten wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,5% |  |  | 23
21 | trichloroeten wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | ml | 5 | ml | 24 | czystość min. 99,5% |  |  | 23
22 | tetrachlorometan - wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | czystość min. 99,5% |  |  | 23
23 | 1,2,3-trimetylobenzen wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,8% |  |  | 23
24 | wapń roztwór wzorcowy 10 000 mg/l |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 |  |  |  | 23
25 | wzorce kalibracyjne do mętności 0,02; 20; 100; 800 NTU | 1 |  |  |  | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 24 |  |  |  | 23
26 | wzorzec barwy wody 100 mg Pt/L |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | roztwór platynowo - kobaltowy, |  |  | 23
27 | wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | roztwór platynowo - kobaltowy, |  |  | 23
28 | wzorzec - Acesulfam K Supelco PHR1266 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: min. 99%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim, |  |  | 23
29 | wzorzec Aspartam Supelco PHR1381-1G lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 36 | czystość: min. 98%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim, |  |  | 23
30 | wzorzec cyny 1000 mg/l do AAS w 1M HCl |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24 |  |  |  | 23
31 | wzorzec kofeiny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | mg | 200 | mg | 24 | czystość: min.99,5%, opakowanie jednostkowe 100mg, odpowiedni do oznaczeń HPLC certyfikat w języku polskim lub angileskim, |  |  | 23
32 | wzorzec kwasu L- askorbinowego |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: min.99,7%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC |  |  | 23
33 | wzorzec kwasu sorbowego Supelco PHR1367 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: min 99%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC |  |  | 23
34 | wzorzec kwasu benzoesowego Supelco PHR1050 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: min 99,8%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC |  |  | 23
35 | wzorzec aflatoksyny B1,B2,G1,G2 0,5-2,0 µg/ml Supelco 34036-1ML-R lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | B1- 2,0 ug/ml; B2- 0,5 ug/ml; G1- 2,0ug/ml; G2- 0,5 ug/ml |  |  | 23
36 | wzorzec ochratoksyna A 10 µg/ml CPA RD0038831 lub równoważny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 2 | ml | 4 | ml |  | 10 µg/ml, każde opakowanie z innym numerem serii |  |  | 23
38 | wzorzec sacharynian sodu Supelco PHR1348 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: min 99%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC |  |  | 23
39 | Wzorzec mętności formazynowy 0,3 NTU | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
40 | Wzorzec mętności formazynowy 0,5 NTU | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
41 | Wzorzec mętności formazynowy 40 NTU | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
42 | wzorzec mętności wody formazynowy 1,0 NTU | 2 | 1 |  |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
43 | wzorzec mętności formazynowy 500 NTU | 2 |  |  |  | 2 | op. | 200 | ml | 400 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
44 | wzorzec twardości ogólnej wody c=3,57 mmol/l CaCO3 | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 12 |  |  |  | 23
45 | wzorzec twardości ogólnej wody c=35,7 mmol/l CaCO3 | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 12 |  |  |  | 23
46 | Wzorzec zawartości chloranów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
47 | Wzorzec zawartości chlorynów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
48 | wzorzec zawartości jonów azotanowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 |  |  |  | 23
49 | wzorzec zawartości jonów azotynowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | min. 12 |  |  |  | 23
50 | Wzorzec zawartości jonów bromianowych do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 |  |  |  | 23
51 | Wzorzec zawartości jonów chlorkowych do chromatografii jonowej 10 000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 18 |  |  |  | 23
52 | Wzorzec zawartości jonów siarczanowych do chromatografii jonowej 10 000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 18 |  |  |  | 23
53 | wzorzec miedzi 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 |  |  |  | 23
54 | wzorzec arsenu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 |  |  |  | 23
55 | wzorzec rtęci 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 |  |  |  | 23
56 | wzorzec magnez 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 |  |  |  | 23
57 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (zawierający Ag, Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, U, Zn) o stężeniu 100 mg/l w HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 12 od dnia dostarczenia |  |  |  | 23
58 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (zawierający Ag, Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, U, Zn) o stężeniu 10 mg/l w HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 12 od dnia dostarczenia |  |  |  | 23
59 | certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS ( zawierający Ca, Mg, Na, K) o stężeniu 1000 mg/lw HNO3, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24 od dnia dostarczenia |  |  |  | 23
60 | Roztwór wzorcowy do strojenia spektrometru ICP-MS o stężeniu 1µg/l i składzie: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y; matryca HNO3 (2 x 500 ml) |  | 1 |  |  | 1 | zestaw | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 |  |  |  | 23
61 | wzorzec sodu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
62 | wzorzec arsenu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
63 | wzorzec selenu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
64 | wzorzec srebra 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
65 | wzorzec kadmu 1000 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
66 | wzorzec bizmutu 20 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | ml | 20 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 20-25 ml |  |  | 23
67 | wzorzec rtęci 100 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
68 | wzorzec rtęci 10 mg/l do ICP-MS; matryca kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | dopuszcza się tolerancję opakowania 100-125 ml |  |  | 23
[14 empty] | Suma | 0 |  | 0
Pakiet nr 6 - UWAGA: Wszystkie zamawiane wzorce, certyfikowane materiały odniesienia powinny zapewnić spójność pomiarową z w zakresie metody badawczej zgodnie z DA-06 wyd.7. Certyfikowane wartości przypisane dla wzorców są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy: - wzorce są wyprodukowany przez NMI i jest zarejestrowane w bazie BIPM KCDB; - wzorce są wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; - certyfikowane wartości przypisane wzorców są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
PAKIET NR 7 WZORCE BARWNIKÓW
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Wzorzec błękit brylantowy CPAchem SB 45444.100 lub równoważny |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | mg | 300 | mg | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 88%, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, różne partie produkcyjne, certyfikat w języku polskim lub angileskim, |  |  | 23
2 | Wzorzec czerwień Allura CPAchem SB 45424.1000 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 90%, certyfikat w języku polskim lub angielskim, odpowiedni do oznaczń HPLC, |  |  | 23
3 | Wzorzec czerwień koszenilowa CPAchem SB 29540.1000 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 98%, odpowiedni do oznaczeń HPLC, certyfikat w języku polskim lub angileskim, |  |  | 23
4 | Wzorzec Żółcień chinolinowa Quinoline Yellow CPAchem SB29550.1000 lub równoważny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | g | 2 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 98%, odpowiedni do oznaczeń HPLC, dwie różne partie produkcyjne, certyfikat w języku polskim lub angileskim, |  |  | 23
5 | Wzorzec żółcień pomarańczowa CPAchem SB 29560.1000 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 12 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 98% , odpowiedni do oznaczeń HPLC, certyfikat w języku polskim lub angielskim, |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
Pakiet nr 7 - UWAGA: Wszystkie zamawiane wzorce powinny zapewnić spójność pomiarową z w zakresie metody badawczej zgodnie z DA-06 wyd.7. Certyfikowane wartości przypisane dla wzorców są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy: - wzorce są wyprodukowany przez NMI i jest zarejestrowane w bazie BIPM KCDB; - wzorce są wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; - certyfikowane wartości przypisane wzorców są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
PAKIET NR 8 CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Materiał certyfikowany BCR 162 Institute fro References Materia land Measuremants (IRRM) LGC Prochem lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5.5 | g | 5.5 | g | 12 |  |  |  | 23
2 | Materiał certyfikowany Cola Drink TO3162QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | ml | 150 | ml | 11 | Benzoic Acid 68,2 mg/l; Caffeine 116 mg/l; Acesulfame-K 177 mg/l; Saccharin 82,3 mg/l |  |  | 23
3 | Materiał certyfikowany formaldehyd w 3% kwasie octowym RD033228L05 lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 12 | zawartość formaldehydu ok. 15 mg/kg |  |  | 23
4 | Materiał certyfikowany- Mąka sojowa NIST-3234 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | zawartość pierwiastków" Ca-3191mgt/kg; Cu-15,34mg/kg; Fe-80,3mg/kg; Mg-3487mg/kg; P-8080 mg/kg; Zn-48,9mg/kg; CMO certyfikat w języku polskim |  |  | 23
5 | materiał certyfikowany oliwa z oliwek liczba kwasowa i liczba nadtlenkowa T14230QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | l. kwasowa 0,3% ; l. nadtlenkowa ok.13,5 mEq O2/kg |  |  | 23
6 | Materiał certyfikowany- Proszek z grzybów IC-CS-M-3 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | zawartość pierwiastków śladowych: As-0,651mg/kg; Cd-1,229mg/kg; Hg-2,849mg/kg; Pb-1,863mg/kg; Cu-18,73mg/kg; Zn-113,30mg/kg; CMO certyfikat w języku polskim |  |  | 23
7 | Materiał certyfikowany Soft Drink LGC7140 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 60 | ml | 60 | ml | 7 | Ponceau 4R 18,7mg/l; żółcień pomarańczowa 19,6mg/l; tartrazyna 29,9 mg/l |  |  | 23
8 | Materiał certyfikowany Toothpaste RM CP B KOS ZP 6 DRRR total fluoride content |  | 1 |  |  | 1 | op. | 15 | g | 15 | g | 24 | zawartość fluoru ok .0,145 g/100g |  |  | 23
9 | Materiał certyfikowany. warzywa - azotany T15145QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 70 | g | 70 | g | 12 | Wartość certyfikowana dla azotanów ok. 300 mg/kg |  |  | 23
10 | Materiał certyfikowany.mięso - azotany T15144QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 12 | Wartość certyfikowana dla azotynów / azotanów ok. 45 mg/kg/ 300 mg/kg |  |  | 23
11 | materiał kontrolny gluten T27247 AQC (blank) lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | poziom glutenu niewykrywalny |  |  | 23
12 | materiał odniesienia Ochratoxin A T17213QC lub równoważny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 55 | g | 110 | g | 24 | OTA 2,11-5,44µg/kg |  |  | 23
13 | Materiał referencyjny DRRR do soi (biszkopty) nr 1101021 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 6 | g | 6 | g | 12 | zawartość soi od 3,00 do 30,00 ppm |  |  | 23
14 | matrycowy materiał odniesienia (woda – jony i składniki odżywcze) z serii BURTAP-14 Environement and Climate Change Kanada |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 18 | świadectwo powinno zawierać: zawartość pierwiastka, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu |  |  | 23
15 | matrycowy materiał odniesienia (woda – metale) z serii TM-DWS.3 Environement and Climate Change Kanada |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 18 | świadectwo powinno zawierać: zawartość pierwiastka, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
Pakiet nr 8 - UWAGA: Zamawiane certyfikowane materiały odniesienia (poz. 1,3,4,6) powinny zapewnić spójność pomiarową z w zakresie metody badawczej zgodnie z DA-06 wyd.7. Certyfikowane wartości przypisane dla CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy: - CRM są wyprodukowany przez NMI i jest zarejestrowane w bazie BIPM KCDB; - CRM są wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; - certyfikowane wartości przypisane CRM są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
PAKIET NR 9 WZORZEC SPECJALNY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | 9 components; Benzene [CAS:71-43-2] 2g/l ; Tetrachloromethane [CAS:56-23-5] 10g/l ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2] 10g/l ; Chloroform [CAS:67-66-3] 40g/l ; Trichloroethene [CAS:79-01-6] 40g/l ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 40g/l ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4] 40g/l ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1] 40g/l ; Tribromomethane [CAS:75-25-2] 40g/l in Methanol |  | 3 |  |  | 3 | op. | 1 | ml | 3 | ml | 24 | WZORZEC DO TECHNIKI "purge & trap"; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu |  |  | 23
[14 empty] | SUMA | 0 |  | 0
Pakiet nr 9 UWAGA: Zamawiany wzorzec powinn zapewnić spójność pomiarową z w zakresie metody badawczej zgodnie z DA-06 wyd.7. Certyfikowane wartości przypisane dla wzorców są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową gdy: - wzorce są wyprodukowany przez NMI i jest zarejestrowane w bazie BIPM KCDB; - wzorce są wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA; - certyfikowane wartości przypisane wzorców są opublikowane w bazie JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine).
PAKIET NR 10 AKCESORIA DO ASA
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa z katodą wnękową niekodowana do oznaczania arsenu |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej Varian |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 11 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 1
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Kolumna kapilarna do GC, HP-88, ID 0,25 mm, 100 m, 0,20 µm, Agilent nr kat. 112-88A.7 lub równoważna |  |  |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt. |  |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 12 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 2
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem krzyżowym , średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. |  |  |  | 14 | 14 | op. | 100 | szt. | 1400 | szt. | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami |  |  | 23
2 | Wkładki do naczynek chromatograficznych (vial insert); 250 µl glass with polimer feet Agilent nr 5181-1270 lub równoważne |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt. |  |  |  | 23
3 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętkami polipropylenowymi niebieskimi oraz uszczelkami czerwona guma silikonowa/teflon (Agilent nr. kat. 5182-0864 lub równoważne) |  |  | 7 | 4 | 11 | op. | 100 | szt. | 1100 | szt. | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 13 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kolumna IonPac AS26 Analytical (4 X 250 mm), Thermo Scientific Dionex nr cat. 076020 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
2 | prekolumna IonPac AG26 4 X 50 mm, Thermoo Scientific Dionex nr cat. 076021 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
3 | kolumna Dionex JonPac AS9 Analitycal ( 4 x 250mm ) nr cat. 051786 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
4 | prekolumna Dionex IonPac AG9 ( 4 X 50 mm) nr cat. 051791 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
5 | Wymieniacz kationowy Ag; kolumienki OnGuard II Ag, Dionex , P/N 057089 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt. |  |  |  | 23
6 | Wymieniacz kationowy H; kolumienki OnGuard II H, Dionex , P/N 057085 lub równoważne |  |  | 1 |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt. |  |  |  | 23
7 | Zatyczki do fiolek PolyVial 5 ml, z filtrem, P/N 038009 lub równoważne |  |  | 8 |  | 8 | op. | 250 | szt. | 2000 | szt. |  |  |  | 23
8 | Fiolki do podajnika próbek Dionex AS40; PolyVial 5 ml |  |  | 8 |  | 8 | op. | 250 | szt. | 2000 | szt. |  |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 14 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 3
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa ksenonowa 150W do detektora fluorescencyjnego Dionex RF 2000; Part no. 5057.1000 lub równoważna |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
2 | kolumna do HPLC Poroshell 120, EC-C18, 2,7 µm, 3 mm x 150 mm odpowiednia do oznaczania ochratoksyny A lub równoważna |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
3 | Prekolumna 120 UHPLC Guard EC-C18, 3mm do kolumny Poroshell 120, EC-C18, 2,7 µm, 3 mm x 150 mm lub równoważna |  |  |  | 1 | 1 | op. | 3 | szt. | 3 | szt. |  |  |  | 23
4 | uszczelki do pompy z odwroconą fazą P680 chromatografu Dionex 6040.0304 RP lub równoważne |  |  |  | 2 | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt. |  |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 15 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 4
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Filtr oczyszczający gazu nośnego do GC-MS, nr kat. Agilent CP17973 lub równoważny |  |  | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  | 23
2 | Filament do źródła Agilent Extractor EI, nr kat. Agilent G7005-60061 lub równoważny |  |  | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  | 23
3 | Linia splitowa do chromatografu Agilent 6890N, nr kat. Agilent G1544-20620 lub równoważny |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | 23
4 | Kartridż filtra linii splitowej do chromatografu Agilent 6890N, nr kat. Agilent G1544-80530 lub równoważny |  |  | 1 |  | 1 | op. | 2 | szt. | 2 | szt. |  |  |  | 23
5 | Złoże osuszające do pułapki wilgoci MT400-20, nr kat. Agilent: MSR-1 lub równoważny |  |  | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 16 AKCESORIA DO ICP
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Probówka 16,5 ml, PP, okrągłodenna, 130xØ17mm |  |  | 10 |  | 10 | op. | 250 | szt. | 10 | szt. |  |  |  | 23
2 | stożek próbkujący niklowy do spektrometru ICP-MS 7800 firmy Agilent (sampler cone, nickel) nr kat. G3280-670410 lub równoważny |  |  | 2 |  | 2 | szt. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  | 23
3 | stożek zbierający niklowy do spektrometru ICP-MS 7800 firmy Agilent (skimmer cone, Ni, x-lens) nr kat. G3280-67041 lub równoważny |  |  | 5 |  | 5 | szt. | 1 | szt. | 5 | szt. |  |  |  | 23
4 | Rack do autosamplera Agilent SPS4, na naczynia o średnicy 17 mm, 60 miejsc, biały/kolorowy polipropylen |  |  | 4 |  | 4 | szt. | 1 | szt. | 4 | szt. |  |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
PAKIET NR 17 CZUJNIKI I ELEKTRODY
lp | NAZWA |  |  | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Czujnik konduktometryczny TetraCon 325, uniwersalny z czujnikiem temperatury, stała naczynka 0,475 cm-1 |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | złącze DIN |  |  | 23
2 | Elektroda pH seria SenTix 41, z czujnikiem tempetratury |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | Gniazda przyłączeniowe S7 lub SMEK |  |  | 23
[13 empty] | Suma | 0 | 23 | 0 | 0
[8 empty] | odczynniki, wzorce, materiały, kwasy |  |  | 0
[8 empty] | HPLC, ASA, ICP, |  |  | 0 |  |  |  |  | suma netto | suma brutto
[9 empty] | suma | BRUTTO | 0 |  |  |  |  | 0 | 0