OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W oparciu o przepisy Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88. z późn. zm.) nakładające obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka na właścicieli ujęć wody realizujących zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych zarządzanych przez Gminę Szydłowo.
Termin realizacji zadania: 31.10.2022 r.

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne zostały wprowadzone następujące zmiany: w art. 551. ust. 2 otrzymało brzmienie:
2. Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 573, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3, i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Zadanie polega na opracowaniu analiz ryzyka dla 20 ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gminy Szydłowo.

Ujęcia wody, dla których należy przeprowadzić analizę ryzyka wody:
SUW Coch
- Stacja zasila w wodę miejscowość Coch.
- Pobór wód odbywa się z 1 studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 4/35 obręb Skrzatusz.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qmax/h = 9,0 m3/h
  Qśr/d = 100,00 m3/d (od 15.04 do 15.09)
  Qśr/d = 58,5 m3/d (w pozostałym okresie)
  Qmax/roczne = 27 743,5 m3/rok
1. SUW Dobrzyca
- Stacja zasila w wodę miejscowość Dobrzyca.
- Pobór wód odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 88/5 obręb Dobrzyca.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qs.max = 0,008 m3/s
  Qśr.d. = 307,000 m3/d
  Qdop.r. = 145 635,000 m3/rok
SUW Dolaszewo
- Stacja zasila w wodę miejscowość Dolaszewo.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 89/2 obręb 0075 Dolaszewo.
Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Qmax/h = 7,5 m3/h
Qśr/d = 60,0 m3/d
Qmax/roczne = 21 900,0 m3/rok
SUW Jaraczewo Ferma
- Stacja zasila w wodę miejscowości: Kolonia Leżenica, Furman, Pokrzywnica, Gądek, Nowy Dwór, Kłoda.
- Pobór wód odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 4/2 obręb 0073 Jaraczewo.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qs.max = 0,006 m3/s
  Qśr.d. = 240,000 m3/d
  Qdop.r. = 87 600,000 m3/rok
SUW Kotuń
- Stacja zasila w wodę miejscowości: Kotuń, Cyk, Dolaszewo Prefabet.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 8/15 obręb 0077 Kotuń.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qmax/h = 16,23 m3/h
  Qśr/d = 130,00 m3/d
  Qmax/roczne = 47 450,0 m3/rok
SUW Leżenica
- Stacja zasila w wodę miejscowość Leżenica.
- Pobór odbywa się z 1 studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 68/2 obręb 0080 Leżenica.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qmax/h = 3,24 m3/h
  Qśr/d = 26,0 m3/d
  Qmax/roczne = 17 082,0 m3/rok

SUW Róża Wielka
- Stacja zasila w wodę miejscowość Róża Wielka.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 199/3 obręb Róża Wielka.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qmax/h = 9,4 m3/h
  Qśr/d = 175,6 m3/d
  Qmax/roczne = 27 594,0 m3/rok

SUW Skrzatusz
- Stacja zasila w wodę miejscowości: Skrzatusz, Dąbrówka, Klęśnik, Pluty.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 84/2 obręb 0072 Skrzatusz.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qmax/h = 20,05 m3/h
  Qśr/d = 192,50 m3/d
  Qmax/roczne = 70 262,5 m3/rok

SUW Stara Łubianka
- Stacja zasila w wodę miejscowości: Stara Łubianka, Nowa Łubianka.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 8/5 obręb 0068 Stara Łubianka.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qs.max = 0,0085 m3/s
  Qśr.d. = 310,0000 m3/d
  Qdop.r. = 100 100,0000 m3/rok

SUW Jaraczewo
- Stacja zasila w wodę miejscowości: Jaraczewo, Szydłowo.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działkach nr 83/6 i 83/8 obręb 0073 Jaraczewo.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qmax/h = 27,10 m3/h
  Qśr/d = 325,20 m3/d
  Qmax/roczne = 118 698,0 m3/rok

SUW Zawada
- Stacja zasila w wodę miejscowość Zawada.
- Pobór odbywa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych na działce nr 46/5 obręb 0069 Zawada.
- Wydajność ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
  Qs.max = 0,0015 m3/s
  Qśr.d. = 45,0000 m3/d
  Qdop.r. = 19 345,0000 m3/rok
Analiza ryzyka wód podziemnych ma zostać przeprowadzona dla wszystkich ujęć osobno i obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody.

Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak między innymi mapy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty administracyjne i skarbowe, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

Analizę ryzyka należy opracować w szczególności na podstawie analizy zebranych materiałów archiwalnych, uzupełnionych wizją terenową obiektu (terenu ujęcia) oraz obszaru zasilania ujęcia w celu wstępnej weryfikacji i identyfikacji potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych.
Część materiałów archiwalnych (które posiada) przekaże dla Wykonawcy Zamawiający, a część musi Wykonawca pozyskać we własnym zakresie.
Referat Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Szydłowo posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne na każde ujęcie wody oraz operaty wodnoprawne. Gmina Szydłowo również regularne prowadzi badania wody surowej, popłucznej i uzdatnionej. Te dane zostaną udostępnione Wykonawcy, w ramach wykonywanego zadania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stosownymi wytycznymi i normami.

W pracach powinna brać udział osoba posiadająca uprawnienia geologiczne przynajmniej kategorii V (zakres określa ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2020.1064 – t.j. art. 50, ust. 2).

Analizę ryzyka wykonać dla każdego ujęcia w ilości 4 szt. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie pdf oraz w formacie umożliwiającym edycję przez Zamawiającego.