**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę wyrobów betonowych i włazów żeliwnych (PN/9/2023/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Właz żeliwny kanałowy okrągły, **klasa A15, DN 600**, wysokość korpusu 50mm, typ lekki, luźna pokrywa |  | szt. | 8 |  |  |
| 2. | Właz żeliwny kanałowy okrągły, **klasa B125, DN 600**, wysokość korpusu 115mm, typ średni, luźna pokrywa |  | szt. | 12 |  |  |
| 3. | Właz żeliwny kanałowy okrągły, **klasa D400, DN 600**, wysokość korpusu 150mm, typ ciężki, luźna pokrywa |  | szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 1:** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis oferowanego asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Skrzynka do zasuw fig 4056, okrągła, pokrywa - żeliwo , korpus - żeliwo |  | szt. | 100 |  |  |
| 2. | Skrzynka do zasuw fig 4056, okrągła, pokrywa - żeliwo, korpus - PEHD |  | szt. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 2:** |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (D\*E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1. | Studnia kablowa **dwuczęściowa** (z osobną ramą) wykonana zgodnie z Załącznikiem nr 1.1. do Ogłoszenia, (Korpus\* - dwa elementy żelbetonowe z betonu klasy C20/25\*\*, bez dna, dolny element przelotowy, rama lekka pojedyncza kl. A15\*\*\* z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15\*\*\*, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika) | kpl. | 40 |  |  |
| 2. | Studnia kablowa **jednoczęściowa** (z osobną ramą) wykonana zgodnie z Załącznikiem nr 1.1. do Ogłoszenia, (Korpus - **jeden górny element\*\*\*\*** żelbetonowy z betonu klasy C20/25\*\*, bez dna, rama lekka pojedyncza kl. A15\*\*\* z otworem zabezpieczonym ramą stalową wraz z pokrywą lekką pojedynczą pełną kl. A15\*\*\*, zabezpieczona ramą stalową - bez wywietrznika) | kpl. | 40 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM Zadanie nr 3:** |  |

\* wymiary całego korpusu: - wysokość zewnętrzna: 670-720 mm

- szerokość/głębokość zewnętrzna: 585x585-610x610 mm

- szerokość/głębokość wewnętrzna: 460x460-500x500 mm

\*\* klasa betonu C20/25 lub wyższa

\*\*\* klasa obciążenia A15 lub wyższa

\*\*\*\* wysokość zewnętrzna elementu górnego korpusu: 310-360 mm

Wymiary ramy i pokrywy winny być dostosowane do zaproponowanego korpusu.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*