## formularz parametrów techn.
Załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Wodoodporny koc bakteriostatyczny | Koc jest uszyty z oddychającej tkaniny poliestrowej powlekanej poliuretanem (lub jej odpowiednik), która nie przepuszcza płynów i cieczy, zapobiegaja rozwojowi bakterii i drobnoustrojów. Łatwy do dezynfekcji przy użyciu powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych. Odporny na krew, mocz, środki źrące, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Produkt o właściwościach niepalnych o wymiarach 180x120, wielorazowy. Pakowany w worek foliowy.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 24 miesiące - tak 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. możliwość prania w pralce w wysokich temperaturach tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
3. dołączona instrukcja zawierająca informacje dotyczące czyszczenia, prania, dezynfekcji ze wskazanymi produktami, które można zastosować tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiającego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"