Pytania i odpowiedzi

1. Zarówno w projekcie technicznych jak i kosztorysie ofertowym nie ma do wykonania warstwy odsączającej z piasku pod jezdnią natomiast jest wskazane wykonanie tej warstwy w SWZ. Czy należy skalkulować wykonanie prac w tym zakresie w oparciu o SWZ czy projekt i kosztorys?

**Odp. 1. Roboty należy skalkulować w oparciu o projekt i kosztorys.**