****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**AZP.2411.58.2023.MS**

Kielce, dn. 28.03.2023r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. AZP.2411.58.2023.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakiet 1; pozycja 3 - Igły do elektrod- długie

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia próbki na etapie składania ofert na rzecz wymogu dostarczenia próbki na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 2**

SWZ, Rozdz. VII pkt 4 - Pakiet nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przesłania próbek w oryginalnych opakowaniach handlowych?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z celulozy Airlaid pokrytej folią, o gramaturze min. 50 g/m2?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane po 50 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 1000 op.?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 4- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej - torakocentezy i paracentezy, sterylny. Skład zestawu: bezpieczna igła , strzykawka 3 częściowa luer-lock 50/ 60 ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła rozmiar - tempa kaniula zabezpieczająca umieszczona w kanale igły, chroniąca okoliczne tkanki przed przypadkowym nakłuciem, jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły , możliwość cofania się do kanału igły podczas penetracji tkanek, jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły, możliwość ewakuacji i powietrza i płynu z jamy opłucnej, z jednoczesnym zapobieganiem przedostania się powietrza w przeciwnym kierunku, bezpieczny cewnik poliuretanowy Fr/CH 8 - długości 12,5cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi elastyczną gumką?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet nr 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16 cm x 22 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 3, pozycja 3-4 Czy Zamawiający dopuści śliniaki wykonane z 3 warstw - dwie warstwy bibuły o gramaturze 36 g/m2 oraz warstwy folii o grubości 21 µm w rozmiarze 38 cm x 49 cm, z kieszenią o wysokości 15 cm, pakowane a’50 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści śliniaki w rozmiarze 56x80cm, o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet nr 3, pozycja 6-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet nr 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 30g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 15**

Pakiet nr 3, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 60 cm z wkładem chłonnym 49 cm x 56 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 4,7 g, dwóch warstw celulozy 9,04 g, pulpy celulozowej 31,3 g, niebieskiej folii PE 8 g. Chłonność 789 ml; opakowanie 25 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 16**

Pakiet nr 3, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści higieniczne prześcieradło wykonane z warstwy papieru o gramaturze 23 g/m2 oraz warstwy folii o gramaturze 17 g/m2, w rozmiarze 80x210 cm, o chłonności 140 ml, wzmacniane 48 nitkami z 90% bawełny i 10% poliestrowych włókien syntetycznych, gramatura 40 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 17**

Pakiet nr 3, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS 35 g/m², w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet nr 3, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m², w kolorze granatowym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet nr 3, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązaną, z białym trokiem w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 trokami na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, rozmiar uniwersalny - długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet nr 3, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści pokrowce na zwłoki wykonane z folii polietylenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet nr 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 20 mikronów; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, o szerokości 71 cm i długości 116 cm, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet nr 3, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 77g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 150 x 210 cm, możliwość podgrzewania do 50stopni C, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, wyrób medyczny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 23**

Pakiet nr 3, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm.?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet nr 3, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet nr 3, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści fartuch z długim rękawem, wykonany z mocnego polietylenu CPE w rozmiarze 120x90 cm, z otworem na kciuk zabezpieczającym przed zsuwaniem się rękawa. Pakowanie: opakowanie 25 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet nr 3, pozycja 16 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak