**Gdańsk, dnia 13.04.2022r**.

**GUM2022 ZP0032**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory laminarnej o wymiarach: Wymiary zewnętrzne (SxGxW) (mm) 1040x790x2094 Wymiary wewnętrzne (SxGxW) (mm) 950x645x660.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazane parametry. Chodzi o komorę laminarną nablatową.

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska