## Protokół z przeglądu kotłowni
Załącznik C - przykładowy protokół z przeglądu technicznego kotłowni
PROTOKÓŁ
PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO KOTŁOWNI
Data : |  |  | Obiekt:
Typ kotła
Regulator :
Producent
Zasobnik :
1. Parametry zasilania gazem |  |  | 2. Parametry analizy spalin
Rodzaj gazu | G…..... |  | Analiza spalin | Moc 0% | Moc100%
Ciśnienie statyczne [mbar] |  |  | Zawartość CO2[%]
Ciśnienie dynamiczne [mbar] |  |  | Zawartość CO [ppm]
Wydatek gazu [l/min] |  |  | Zawartość O2[%]
3. Inne parametry |  |  | Nadmiar powietrza -λ
Napięcie zasilania [V] |  |  | Temperatura spalin [°C]
Prąd jonizacji -0% [μA] |  |  | Sprawność kotła [%]
Prąd jonizacji -100% [μA] |  |  | Ciąg kominowy [Pa]
Prąd anody zasobnika [mA] |  |  | Temperatura kotła [°C]
4. Test zabezpieczeń |  |  | Temp. powietrza [°C]
Zanik płomienia- wyłączenie [s]
Zanik płomienia- awaria [s] |  |  | Wydruki z analizatora spalin
Max temp. kotła [°C]
Szczelność ścieżki gazowej
5. Aktywny system detekcji gazu
Sprawność detektorów
Zamknięcie elektrozaworu
Zadziałanie sygnalizacji
6. Uwagi
Data następnego przeglądu:
Wykonał |  |  | Potwierdził |  | Strona 1
PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO KOTŁOWNI
Zakres czynności serwisowych
CZYNNOŚĆ SERWISOWA | TAK | NIE | UWAGI
Wizualna ocena stanu technicznego kotła
Czyszczenie mechaniczne bloku kotła
Mycie chemiczne bloku kotła od strony spalin
Kontrola i ocena zużycia bloku kotła
Kontrola i czyszczenie syfonu kondensatu
Kontrola i oczyszczenie elementów palnika
Kontrola i oczyszczenie elektrod palnika
Ocena zużycia elektrody palnika
Kontrola ciśnienia zasilania gazu
Analiza spalin
Regulacja palnika
Kontrola poboru gazu-odczyt z licznika
Kontrola prądu jonizacji
Kontrola czujnika temperatury kotła
Kontrola czujnika temperatury zewnętrznej
Kontrola układu przeciwwypływowego gazu
Kontrola szczelności ścieżki gazowej w kotle
Kontrola czujników, test przekaźników
Kontrola nastaw regulatorów
Oczyszczenie granulatu neutralizatora kond.
Kontrola anody magnezowej zasobnika
Wizualna ocena stanu technicznego instalacji
Oczyszczenie filtrów mechanicznych
Kontrola naczynia wzbiorczego kotła
Kontrola naczynia wzbiorczego zasobnika
Kontrola zaworu bezpieczeństwa kotła
Kontrola zaworu bezpieczeństwa zasobnika
Kontrola pompy studzienki schładzającej
Kontrola zadziałania systemu detekcji gazu
Kontrola instalacji gazowej w kotłowni
Czynności dodatkowe
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................. |  |  |  |  | Strona 2