Załącznik nr 1 do SWZ

**INFR.7010.7.2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie dotyczy **„Termomodernizacji budynku komunalnego w Borzechowie”**

Obiekt wybudowany został w latach sześćdziesiątych. Wykonany w technologii tradycyjnej, budynek posiada trzy kondygnacje oraz piwnicę. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły pełnej gr. 50 cm i wewnętrzne gr. 38 cm. Strop żelbetowy. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zakres prac przewidziany do Wykonania obejmuje m.in.:
	1. Ocieplenie budynku;
	2. Wymiana części stolarki okiennej;
	3. Tynkowanie i malowanie elewacji;
	4. Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych;
	5. Odwodnienie;
	6. Wymiana systemu orynnowania;
	7. Wymiana parapetów;
	8. Remont schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
	9. Remont kominów ponad dachem;
	10. Wykonanie szamba;
	11. Uprzątnięcia miejsca po robotach, wywozu z utylizacją materiałów po demontażu i rozbiórkach.

**Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SWZ.**