Załącznik nr 1 do SWZ

**INFR.7010.7.2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie dotyczy **„Termomodernizacji budynku komunalnego w Borzechowie”**

Obiekt wybudowany został w latach sześćdziesiątych. Wykonany w technologii tradycyjnej, budynek posiada trzy kondygnacje oraz piwnicę. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły pełnej gr. 50 cm i wewnętrzne gr. 38 cm. Strop żelbetowy. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą.

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zakres prac przewidziany do Wykonania obejmuje m.in.:
   1. Ocieplenie budynku;
   2. Wymiana części stolarki okiennej;
   3. Tynkowanie i malowanie elewacji;
   4. Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych;
   5. Odwodnienie;
   6. Wymiana systemu orynnowania;
   7. Wymiana parapetów;
   8. Remont schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
   9. Remont kominów ponad dachem;
   10. Wykonanie szamba;
   11. Uprzątnięcia miejsca po robotach, wywozu z utylizacją materiałów po demontażu i rozbiórkach.

**Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do SWZ.**