Kraków, dnia 08.08.2024 r.

ZZP-271-32-28/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 28/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 08.08.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac z warstwą górną wiskoelastyczną - 60N, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z blatem bocznym składanym do boku szafki, czy bez blatu bocznego (szerokość szafki ze złożonym blatem bocznym wynosi 555 mm)?

Odpowiedź

Opis SWZ dotyczy szafki przyłóżkowej bez blatu bocznego. Zamawiający oczekuje dostarczenia szafki przyłóżkowej bez blatu bocznego.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    								         (w imieniu Zamawiającego)