PT.2370.18.2023 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

Nazwa zadania: „**Dostawa środka pianotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”**

W ramach zamówienia należy dostarczyć:

1. **Przedmiot zamówienia:**

-syntetyczny środek pianotwórczy do gaszenia pożarów grupy B

-do wytwarzania piany lekkiej, ciężkiej i średniej

-posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

-posiada atest PZH

-zalecane stężenie dozowania 3%

-pianę otrzymuje się z 3% wodnego roztworu środka pianotwórczego przy pomocy prądownicy lub innego urządzenia

-najniższa temperatura stosowania: - 10 °C

-najwyższa temperatura stosowania: + 40 °C

- zgodny z Normą PN-EN 1568-1, PN-EN 1568-2, PN-EN 1568-3

-Klasa skuteczności gaśniczej: III

- Poziom odporności na nawrót palenia: B – woda wodociągowa/ C –woda morska

-możliwość stosowania z wodą morską.

1. **Dostawa.**

Wykonawca będzie miał dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP   
w Kolbuszowej środek pianotwórczy.