Zielona Góra 2021-07-20

| Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej dla budynku mieszkalnego

Adres budowy: ul. Jedności 94A, 65-001 Zielona Góra

Obiekt: Instalacje elektryczne

Rodzaj robót: elektryczne

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNR 4-01, KNR 5-10, KNNR 5, KNR 5-08, KNNR 5 ERRATA, KNNR 9

| Sporządził: mgr inż. Janusz Waloszek upr. bud. nr 181/84/Zg |  |
| --- | --- |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. Stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Przebudowa przyłącza energetycznego nn 0,4 kV i WLZ Ilość r-g: 58,1846 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wewnętrzne instalacje elektryczne Ilość r-g: 61,1118 |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych | Nakłady na jedn. | Cena jedn. składnika | Koszt jedn. pozycji | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa przyłącza energetycznego nn 0,4 kV i WLZ CPV: |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-03 1144-01-090 Demontaż przewodów,przyłączy i przerzutów z wejściem na słup lub z drabin. Długość przyłącza do 20 m o ilości przewodów2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 2,0300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 2 | KNR 4-03 1116-03-040 Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0630 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 3 | KNR 4-03 1129-03-020 Demontaż tablicy licznikowej Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2310 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 4 | KNR 4-01 0102-02-060 Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,05 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 1,7400 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 5 | KNNR 9 0801-080-040 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,0200 |  |  |  |
|  | 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0149 |  |  |  |
|  | 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 0,0044 |  |  |  |
|  | 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0044 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 6 | KNR 4-01 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,05 m3 Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 391 Robotnik budowlany I | r-g | 1,4100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 7 | KNR 5-10 0103-03-040 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - przełożenie istniejącego kabla Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1066 |  |  |  |
|  | 1030499 Wazelina techniczna | kg | 0,0130 |  |  |  |
|  | 1050099 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,0057 |  |  |  |
|  | 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0011 |  |  |  |
|  | 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 |  |  |  |
|  | 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0005 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 |  |  |  |
|  | 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 0,0044 |  |  |  |
|  | 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0067 |  |  |  |
|  | 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0082 |  |  |  |
|  | 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0044 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 8 | KNR 5-10 0408-01-020 Montaż mufy przelotowej z rur termokurczliwych na kablu energet.jednożyłowym do 1kV o przekr.żyły aluminiowej do 25mm2,o izolacji i powłoce z tworzyw sztuczn. - POLJ-01/4x50-150 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,5500 |  |  |  |
|  | 1050099 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,2000 |  |  |  |
|  | 7631099 Zestaw montażowy do wykonania muf,do 1 kV - POLJ-01/4x50-150 | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1300 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 9 | KNNR 5 0401-010-090 Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - Złącza kablowe typu ZK1x-1P Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 4,0600 |  |  |  |
|  | 7592912 Złącza kablowe typu ZK1x-1P | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 10 | KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność: 1,00 Przedmiar: 24,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0126 |  |  |  |
|  | 1601899 Piasek | m3 | 0,0560 |  |  |  |
|  | 39800 Samochód samowyładowczy | m-g | 0,0080 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 11 | KNNR 5 0707-030-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - NAY2Y-J 4x150 mm2 - do połaczenia w mufie kablowej z istniejącym Krotność: 1,00 Przedmiar: 12,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1070 |  |  |  |
|  | 8070036 Kabel elektroenergetyczny NAY2Y-J 4x150 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 1030499 Wazelina techniczna | kg | 0,0130 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 |  |  |  |
|  | 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 |  |  |  |
|  | 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0149 |  |  |  |
|  | 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0045 |  |  |  |
|  | 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 0,0045 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 12 | KNNR 5 0707-020-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YKYżo 3x10 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 18,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0646 |  |  |  |
|  | 8040013 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x10 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 1030499 Wazelina techniczna | kg | 0,0110 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 0,1000 |  |  |  |
|  | 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 0,4200 |  |  |  |
|  | 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,0149 |  |  |  |
|  | 39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,0045 |  |  |  |
|  | 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 0,0045 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 13 | KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Krotność: 1,00 Przedmiar: 36,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0179 |  |  |  |
|  | 1601899 Piasek | m3 | 0,0760 |  |  |  |
|  | 39800 Samochód samowyładowczy | m-g | 0,0114 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 14 | KNNR 5 0726-050-020 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,9600 |  |  |  |
|  | 7620904 Końcowki kablowe na żyłach Cu K 10 mm2 | szt | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7660099 Uchwyty kablowe UKU | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 15 | KNR 5-10 0603-08-020 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 2,9300 |  |  |  |
|  | 1030499 Wazelina techniczna | kg | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1050099 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,4000 |  |  |  |
|  | 7620531 Końcówki kablowe rurkowe 2KA 120 mm2 | szt | 4,0000 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7660099 Uchwyty kablowe UKU | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 16 | KNR 5-10 0603-09-020 Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 185 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 4,7600 |  |  |  |
|  | 1030499 Wazelina techniczna | kg | 0,2000 |  |  |  |
|  | 1050099 Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,4000 |  |  |  |
|  | 7620532 Końcówki kablowe rurkowe 2KA 150 mm2 | szt | 4,0000 |  |  |  |
|  | 7640100 Opaski kablowe typu OKi | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7660099 Uchwyty kablowe UKU | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  | 2,00 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 17 | KNNR 5 0111-010-040 Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu betonowym - Kanały instalacyjne BKK 25x16 Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,50 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,4670 |  |  |  |
|  | 7581899 Kanały instalacyjne BKK 25x16 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7519999 Łączniki instalacyjne listew kablowych | szt | 0,6800 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 18 | KNNR 5 1302-020-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3 Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 odcinek Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,6200 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 19 | KNNR 5 1303-030-108 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,8300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 2 | Wewnętrzne instalacje elektryczne CPV: |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 5 0404-010-020 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg - Tablica rozdzielcza TB kompletnie wyposażona Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 2,6300 |  |  |  |
|  | 7593399 Tablica rozdzielcza TB kompletnie wyposażona | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 21 | KNR 4-03 1001-04-040 Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z gazobetonu, tynku, gipsu Krotność: 1,00 Przedmiar: 47,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1208 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 22 | KNR 4-03 1012-01-040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność: 1,00 Przedmiar: 47,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0315 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 23 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0546 |  |  |  |
|  | 7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 24 | KNNR 5 0111-010-040 Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu betonowym - Listwa instalacyjna BKK 20x10 Krotność: 1,00 Przedmiar: 10,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,4670 |  |  |  |
|  | 7581811 Listwa instalacyjna BKK 20x10 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7519999 Łączniki instalacyjne listew kablowych | szt | 0,6800 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 25 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 22,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0546 |  |  |  |
|  | 7951008 Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 26 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 48,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0546 |  |  |  |
|  | 7951008 Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 27 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 35,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0546 |  |  |  |
|  | 7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 28 | KNR 5-08 0301-23-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle Krotność: 1,00 Przedmiar: 21,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2521 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 29 | KNR 5-08 0301-02-020 Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 11,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1092 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 30 | KNR 5-08 0302-01-020 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement Krotność: 1,00 Przedmiar: 14,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0840 |  |  |  |
|  | 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 31 | KNR 5-08 0302-03-020 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement Krotność: 1,00 Przedmiar: 7,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1470 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2836 |  |  |  |
|  | 7540413 Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 32 | KNNR 5 0304-010-020 Odgałęźniki bryzogszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wlotach mocowane bezśrubowo Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3170 |  |  |  |
|  | 7540999 Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 33 | KNR 5-08 0309-06-020 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,przykręcanych z uziemieniem,2-biegunowych.Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2626 |  |  |  |
|  | 7530299 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 34 | KNR 5-08 0309-03-020 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem Krotność: 1,00 Przedmiar: 9,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1785 |  |  |  |
|  | 7530399 Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 35 | KNR 5-08 0307-07-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych,dwubiegunowych - Przełączniki schodowe n/t Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3151 |  |  |  |
|  | 7510019 Przełączniki schodowe n/t | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 36 | KNR 5-08 0307-05-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2101 |  |  |  |
|  | 7510016 Wyłączniki 1-biegunowe n/t | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 37 | KNR 5-08 0307-04-020 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - Przełączniki schodowe 6 A p/t Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2311 |  |  |  |
|  | 7510322 Przełączniki schodowe 6 A p/t | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 38 | KNR 5-08 0307-03-020 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1890 |  |  |  |
|  | 7510321 Przełączniki świecznikowe 6 A p/t | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 39 | KNR 5-08 0307-02-020 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1575 |  |  |  |
|  | 7510301 Wyłączniki 1-biegunowe p.t. | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 40 | KNR 5-08 0308-0401-020 Montaż na gotowym podłożu przycisków bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2311 |  |  |  |
|  | 7520500 Przyciski bryzgoszczelne | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 41 | KNR 5-08 0501-06-090 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-zawieszane. Mocowanie na kołkach wstrzeliwanych, dwa mocowania Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1814 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1337 |  |  |  |
|  | 8990400 Kołki wstrzeliwane z nabojem | szt | 2,2000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 42 | KNR 5-08 0504-03-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - Oprawa szczelna OPZ-60 z żarówką LED Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3151 |  |  |  |
|  | 7302289 Oprawa szczelna OPZ-60 z żarówką ledową | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7353015 Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V; (2700K) | szt | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 43 | KNR 5-08 0504-03-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - oprawa WOS-60 z żarówką LED Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,3151 |  |  |  |
|  | 7304101 Oprawa do zarowek wnet.,scien.WOS-60,porc. | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7353009 Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K) | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 44 | KNR 5-08 0506-01-020 Montaż na gotowym podłożu opraw żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych,przemysłowych w obudowie aluminiowej wzmocnionej,z gwintem E27,końcowe z podłączeniem - Oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,8404 |  |  |  |
|  | 7304199 Oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 45 | KNR 5-08 0817-07-020 Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 3-biegunowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1260 |  |  |  |
|  | 7599299 Złączki porcelanowe świecznikowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 46 | KNNR 5 ERRATA 0409-020-020 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy - Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej 250V Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,8500 |  |  |  |
|  | 7250281 Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej 250V | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 4,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 47 | KNNR 5 ERRATA 1209-010-020 Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 15 cm Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,0473 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 48 | KNNR 5 ERRATA 1209-020-020 Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,1100 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 49 | KNR 5-08 0602-01-040 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach mocowanych na drewnie Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 72 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0143 |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2253 |  |  |  |
|  | 1120000 Bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590599 Wsporniki ścienne i osłona | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 50 | KNNR 5 ERRATA 0606-050-020 Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,2800 |  |  |  |
|  | 7590801 Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m | szt | 3,0000 |  |  |  |
|  | 7590810 Złączki do uziemień prętowych | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 7590830 Groty stalowe | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 21812 Wibromłot elektryczny 4,5 kW | m-g | 0,7500 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 51 | KNNR 5 ERRATA 0606-060-020 Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniemmłota udarowego.Kategoria gruntu III Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2800 |  |  |  |
|  | 7590801 Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7590810 Złączki do uziemień prętowych | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 21812 Wibromłot elektryczny 4,5 kW | m-g | 0,1600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 52 | KNR 5-08 0210-01-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu - DY 2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0546 |  |  |  |
|  | 7920602 Przewody miedziane DY 2,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 53 | KNR 5-08 0210-02-040 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu - LgY-450/750V, 10 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 73 Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0703 |  |  |  |
|  | 7922205 Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 54 | KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,3000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 55 | KNNR 5 ERRATA 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 1,2400 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 56 | KNNR 5 ERRATA 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,5600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 57 | KNNR 5 ERRATA 1304-050-020 Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,5000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 58 | KNNR 5 ERRATA 1304-060-020 Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar Krotność: 1,00 Przedmiar: 11,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2800 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 59 | KNNR 5 ERRATA 1305-010-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 próba Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,3300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 60 | KNNR 5 ERRATA 1305-020-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 10,00 próba Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | 999 Robocizna | r-g | 0,2700 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 25,3575 |  |  |
| 2. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 23,6283 |  |  |
| 3. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 21,3599 |  |  |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 48,9507 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 119,2964 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1030499 | Wazelina techniczna | kg | 0,8190 |  |  |
| 2. | 0 | 1050099 | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 1,0285 |  |  |
| 3. | 0 | 1120000 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 2,0800 |  |  |
| 4. | 0 | 1512200 | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania | dm3 | 0,0055 |  |  |
| 5. | 0 | 1560414 | Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm | m2 | 14,7000 |  |  |
| 6. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 4,0800 |  |  |
| 7. | 0 | 2303200 | Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna | m2 | 0,0025 |  |  |
| 8. | 0 | 7250281 | Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej 250V | szt | 1,0000 |  |  |
| 9. | 1 | 7302289 | Oprawa szczelna OPZ-60 z żarówką ledową | szt | 1,0000 |  |  |
| 10. | 1 | 7304101 | Oprawa do zarowek wnet.,scien.WOS-60,porc. | szt | 3,0000 |  |  |
| 11. | 0 | 7304199 | Oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu | szt | 1,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 7353009 | Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K) | szt | 3,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 7353015 | Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V; (2700K) | szt | 1,0400 |  |  |
| 14. | 0 | 7510016 | Wyłączniki 1-biegunowe n/t | szt | 3,0600 |  |  |
| 15. | 0 | 7510019 | Przełączniki schodowe n/t | szt | 1,0200 |  |  |
| 16. | 0 | 7510301 | Wyłączniki 1-biegunowe p.t. | szt | 2,0400 |  |  |
| 17. | 0 | 7510321 | Przełączniki świecznikowe 6 A p/t | szt | 2,0400 |  |  |
| 18. | 0 | 7510322 | Przełączniki schodowe 6 A p/t | szt | 1,0200 |  |  |
| 19. | 0 | 7519999 | Łączniki instalacyjne listew kablowych | szt | 8,5000 |  |  |
| 20. | 0 | 7520500 | Przyciski bryzgoszczelne | szt | 1,0200 |  |  |
| 21. | 0 | 7530299 | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe | szt | 1,0200 |  |  |
| 22. | 0 | 7530399 | Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V | szt | 9,1800 |  |  |
| 23. | 0 | 7540413 | Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 7,1400 |  |  |
| 24. | 0 | 7540421 | Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 14,2800 |  |  |
| 25. | 0 | 7540999 | Odgałęźniki w obudowie bak.bryzgoszczelne | szt | 5,1000 |  |  |
| 26. | 0 | 7581811 | Listwa instalacyjna BKK 20x10 | m | 10,4000 |  |  |
| 27. | 0 | 7581899 | Kanały instalacyjne BKK 25x16 | m | 2,6000 |  |  |
| 28. | 0 | 7590599 | Wsporniki ścienne i osłona | szt | 2,0200 |  |  |
| 29. | 0 | 7590801 | Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m | szt | 8,0000 |  |  |
| 30. | 0 | 7590810 | Złączki do uziemień prętowych | szt | 6,0000 |  |  |
| 31. | 0 | 7590830 | Groty stalowe | szt | 2,0000 |  |  |
| 32. | 0 | 7592912 | Złącza kablowe typu ZK1x-1P | kpl | 1,0000 |  |  |
| 33. | 0 | 7593399 | Tablica rozdzielcza TB kompletnie wyposażona | szt | 1,0000 |  |  |
| 34. | 0 | 7599299 | Złączki porcelanowe świecznikowe | szt | 4,0800 |  |  |
| 35. | 0 | 7620531 | Końcówki kablowe rurkowe 2KA 120 mm2 | szt | 4,0000 |  |  |
| 36. | 0 | 7620532 | Końcówki kablowe rurkowe 2KA 150 mm2 | szt | 4,0000 |  |  |
| 37. | 0 | 7620904 | Końcowki kablowe na żyłach Cu K 10 mm2 | szt | 6,0000 |  |  |
| 38. | 0 | 7631099 | Zestaw montażowy do wykonania muf,do 1 kV - POLJ-01/4x50-150 | kpl | 1,0000 |  |  |
| 39. | 0 | 7640100 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 9,5000 |  |  |
| 40. | 0 | 7660099 | Uchwyty kablowe UKU | szt | 4,0000 |  |  |
| 41. | 0 | 7920602 | Przewody miedziane DY 2,5 mm2 | m | 5,2000 |  |  |
| 42. | 0 | 7922205 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2 | m | 3,1200 |  |  |
| 43. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 42,6400 |  |  |
| 44. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 72,8000 |  |  |
| 45. | 0 | 8040013 | Kabel elektroenergetyczny YKY 3x10 mm2 | m | 18,7200 |  |  |
| 46. | 0 | 8070036 | Kabel elektroenergetyczny NAY2Y-J 4x150 mm2 | m | 12,4800 |  |  |
| 47. | 0 | 8990400 | Kołki wstrzeliwane z nabojem | szt | 8,8000 |  |  |
| 48. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 59,7500 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 21812 | Wibromłot elektryczny 4,5 kW | m-g | 1,8200 |  |  |
| 2. | 0 | 39121 | Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 0,1790 |  |  |
| 3. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,6850 |  |  |
| 4. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0410 |  |  |
| 5. | 0 | 39800 | Samochód samowyładowczy | m-g | 0,6024 |  |  |
| 6. | 0 | 39971 | Przyczepa do przew.kabli do 4t | m-g | 0,1790 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |