Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczania testów do diagnostyki alergologicznej, chorób zakaźnych

autoimmunologicznych, neurologicznych w ilości  odpowiedniej do planowanej ilości badań (zgodnie z Tabelą nr 3)  wraz z dzierżawą aparatury

do ich wykonania na okres 18 miesięcy

- przyłączenie aparatury do systemu informatycznego Eskulap ( interfejs programowy pomiędzy analizatorem a LIS Eskulap po stronie Wykonawcy )

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego – Tabela nr 6

- Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne sprzęty i oprogramowania do należytego wykonania i interpretacji badań.

- dostawa dodatkowego zestawu komputerowego: komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę z analizatorem w systemie

Eskulap zgodnie z opisem wymagań

- 2  szt. Vortex wytrząsarki do przygotowania próbek. Ilość obr./min do 3000 z możliwością regulacji obrotów - Wykonawca dostarcza urządzenia

zgodnie z wymaganiami przygotowania próbek.

- serwis techniczny i analityczny - interwencja serwisu w czasie 48 godzin

- naprawy sprzętu

- okresowe  przeglądy w zależności od zaleceń producenta

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej minimum 2x w roku dla zaoferowanych testów

( z wyjątkiem dla testu w pozycji 11 Tabela nr 3 ( twardzina układowa )

- szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, wykonywania badań oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy w siedzibie

Zamawiającego oraz przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby – wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania

przez podmiot posiadający autoryzację producenta

- zapewnienie konsultacji – możliwość wykonania badań w laboratorium referencyjnym  w przypadku trudności interpretacyjnych wyniku na koszt

Wykonawcy

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres trwania  umowy tj. 18 miesięcy.

UWAGA – Wizja lokalna jest obligatoryjna (zgodnie w Częścią I Rozdział XVIII SWZ)

Wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu tj. utworzenie stanowiska pracy

w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).

Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Wykonawca razem z ofertą złoży następujące przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty :

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez zamawiającego oraz posiada aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 13.12.2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), do obrotu  zgodnie z obowiązującym prawem (np. CE lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności) i że zaoferowane dostawy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1)*. Zgodnie ze wzorem z załącznika nr 3 do SWZ

2) Opis zaoferowanej aparatury wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie parametrów wymaganych – granicznych określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) tj.: z wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek, katalogów, specyfikacji technicznej  producenta i innych dokumentów równoważnych. Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis:

Dotyczy załącznika nr 1 Tabela nr 1 Lp. 1 do 13, 18, 25-33

Tabela nr 2 Lp. 1 – 22

Tabela nr 3 – wycena podanych zestawów będzie traktowana jako spełnienie wymagań Zamawiającego

Tabela nr 5 Lp. 1 - 5 potwierdzenie parametrów ocenianych

3) Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy do Kierownika Centralnego Laboratorium:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (w wersji elektronicznej ).

- Instrukcję obsługi aparatury i metodyki badań w wersji elektronicznej

- Podać dane do kontaktu: osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz osoby odpowiedzialnej za serwis aparatury.

TABELA 1 : Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) nie gorszych niż podanych w tabeli:

dotyczy automatu do testów typu immunoblot oraz sprzętu backup do manualnego wykonania oznaczeń

Aparat typu immunoblot:

Producent/Firma/kraj: ……………………….

Urządzenie/Typ:……………………………...

Rok produkcji:……………………………….

Sprzęty backup:

Producent/Firma/kraj: ……………………….

Urządzenie/Typ:……………………………...

Rok produkcji:……………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do oznaczania metodą typu immunoblot, w pełni zautomatyzowany z wszystkimi etapami oznaczania – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji i płukania, odczyt i wydanie wyników, analizator nie starszy niż 2022r | TAK | Podać rok produkcji ……………. |
| 2 | Możliwość wykonania testów alergologicznych, zakaźnych, testów diagnostyki chorób autoimmunologicznych oraz testów neurologicznych przy pomocy jednego analizatora. | TAK | XXX |
| 3. | Możliwość równoczesnego wstawienia na pokład analizatora minimum 40 próbek pacjentów | TAK | Podać ilość wstawianych próbek ………….. |
| 4. | Zintegrowany czytnik kodów paskowych zapewniający identyfikację próbki | TAK | XXX |
| 5. | Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta | TAK | XXX |
| 6. | Detekcja pojemnościowa poziomu cieczy | TAK | XXX |
| 7. | Objętość pipetowania próbek do 300µl, ( minimalna objętość pipetowania 1 µl ) | TAK | Podać objętości pipetowania………… |
| 8. | Tace inkubacyjne jednorazowego użytku | TAK | XXX |
| 9. | Odczynniki gotowe do użycia Zamawiający dopuszcza przygotowanie buforu płuczącego | TAK | XXX |
| 10. | Płyny systemowe z kontrolą poziomu oraz z alarmem | TAK | XXX |
| 11. | Mechanizm kołyszący z możliwością regulacji prędkości | TAK | XXX |
| 12. | Rozcieńczenie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń | TAK | XXX |
| 13. | Monochromatyczna kamera o rozdzielczości 5 megapikseli | TAK | Podać rozdzielczość………………… |
| 14. | Przyłączenie aparatury do systemu informatycznego Eskulap – dwukierunkowa komunikacja | TAK | XXX |
| 15. | Podłączenie aparatury do systemu Eskulap w terminie do 4 tygodni od dnia instalacji | TAK | XXX |
| 16. | W zestawie UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 10 min. w przypadku spadku napięcia Przeglądy min. 1/rok /wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy | TAK | XXX |
| 17. | Instrukcja obsługi analizatora oraz program do odczytu wyników w języku polskim | TAK | XXX |
| 18. | Ocena wyników za pomocą zautomatyzowanego programu oceny testów paskowych | TAK | XXX |
|  | Automatyczna identyfikacja położenia paska testowego | TAK | XXX |
|  | Pomiar intensywności wybarwionych pasm antygenowych | TAK | XXX |
|  | Automatyczne fotografowanie wybarwionych pasków | TAK | XXX |
|  | Jednoczesny odczyt co najmniej 30 pasków testowych przy pomocy zautomatyzowanego programu | TAK | XXX |
|  | Archiwizacja wyników – przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska | TAK | XXX |
| 19. | Przegląd serwisowy w zależności od zaleceń producenta. | TAK | Podać częstotliwość okresowych przeglądów…… |
| 20. | Interwencja serwisu - do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym | TAK | XXX |
| 21. | Przeszkolenie bezpłatne personelu z zakresu obsługi sprzętu i przeprowadzania oznaczeń oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy oraz w zależności od potrzeby dodatkowo w trakcie trwania umowy | TAK | XXX |
| 22. | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji badań i możliwość wykonania badania w laboratorium referencyjnym na koszt Wykonawcy | TAK | XXX |
| 23. | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej ( z wyjątkiem dla testu w pozycji 11 Tabela nr 3 ( twardzina układowa ) min. 2 x w roku dla oferowanych testów – podać rodzaj zaoferowanej kontroli | TAK | Podać rodzaj i częstotliwość oferowanej kontroli……. |
| 24. | Zapewnienie sprzętu backup do wykonania manualnego profili alergologicznych ( skaner i kołyska ) oraz zainstalowanie oprogramowania do odczytu i interpretacji wyników badań. Opis sprzętu backup – wymagania graniczne punkty 25-36 podane poniżej | TAK | XXX |
| 25. | Objętość próbki badanej niezbędna do wykonania oznaczenia maksymalnie 400µl | TAK | Podać objętość próbki……… |
| 26. | Czas wykonania oznaczeń maksymalnie 4 godziny dla testów alergologicznych | TAK | Podać czas wykonania oznaczeń……….. |
| 27. | Inkubacja z wykorzystaniem kołyski laboratoryjnej – ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu | TAK | XXX |
| 28. | Możliwość wykonania minimum 16 profili różnego rodzaju podczas tych samych inkubacji | TAK | Podać ilość wykonywanych profili………. |
| 29. | Skaner płaski do skanowania testów paskowych | TAK | XXX |
| 30. | Elektroniczna ocena testów paskowych | TAK | XXX |
| 31. | Przyłączenie w terminie do 4 tygodni aparatury do systemu informatycznego Eskulap – dwukierunkowa komunikacja | TAK | XXX |
| 32. | Przesyłanie do systemu informatycznego Eskulap wyników pacjentów wraz z ich obrazem graficznym | TAK | XXX |
| 33. | Program komputerowy | TAK | XXX |
|  | Polska wersja językowa | TAK | XXX |
|  | Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska testowego | TAK | XXX |
|  | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | TAK | XXX |
|  | Możliwość archiwizacji wszystkich wyników – zachowanie obrazu paska badanego | TAK | XXX |
| 34. | Przegląd serwisowy w zależności od zaleceń producenta | TAK | Podać częstotliwość okresowych przeglądów….. |
| 35. | Interwencja serwisu - do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym | TAK | XXX |
| 36. | Przeszkolenie bezpłatne personelu z zakresu obsługi sprzętu i przeprowadzania manualnych oznaczeń oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy oraz w zależności od potrzeby dodatkowo w trakcie trwania umowy | TAK | XXX |

Wykonawca wypełni tabelę zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako

brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 pzp spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA 2 : Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) dotyczy mikroskopu fluorescencyjnego oraz kamery

do archiwizacji obrazu o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli:

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop fluorescencyjny ze światłem przechodzącym rok produkcji nie starszy niż 2022 rok | TAK | Podać rok produkcji……… |
| 2 | Źródło światła UV- lampa diodowa typu LED o długości fali światła 460 nm- 490 nm | TAK | Podać …….. |
| 3. | Źródło światła przechodzącego – lampa halogenowa – strumień świetlny 280 Im, obszar świecenia 1,5 mmx 3,0 mm | TAK | Podać …….. |
| 4. | Ustawienia filtrów dla metody FITC: Filtr wzbudzający/ filtr emisyjny 450 – 490 nm/515 nm Filtr rozpraszający 510 nm | TAK | Podać……….. |
| 5. | Manualne obrotowe ramię do zmiany obiektywów | TAK | XXX |
| 6. | Obiektyw 1 Plan – Achromat 10x/0,25 | TAK | XXX |
| 7. | Obiektyw 2 Plan – Achromat 20x/0,4 | TAK | XXX |
| 8. | Obiektyw 3 Plan – Achromat 40x/0,65 | TAK | XXX |
| 9. | Regulowany rozstaw okularów | TAK | XXX |
| 10. | Okular PL 10x/20 | TAK | XXX |
| 11. | Tubus dwuokularowy, ergonomiczny 30°/20 | TAK | XXX |
| 12. | Współosiowe, dwustronne śruby mikro i makro do ustawienia ostrości. | TAK | XXX |
| 14. | Stolik o utwardzonej powłoce przesuwany w płaszczyźnie xy | TAK | XXX |
| 15. | Kamera do oferowanego mikroskopu fluorescencyjnego oraz program do archiwizacji zdjęć | TAK | XXX |
| 16. | Wyraźna i szybka prezentacja obrazów dzięki technologii COMS i połączeniu z MicroUSB 3.0 | TAK | XXX |
| 17. | Rozdzielczość minimum 3072 x 1728 | TAK | Podać……… |
| 18. | Wielkość optyczna 1/1.8̕″ | TAK | Podać………. |
| 19. | Szybkość wyświetlania klatek na sekundę minimum 50 fps | TAK | Podać……….. |
| 20. | Kamera wyposażona w filtr odcinający podczerwień | TAK | Podać………… |
| 21. | Podłączenie do mikroskopu przez gwint C-mount | TAK | XXX |
| 22. | Kamera z oprogramowaniem kompatybilnym z wszystkimi używanymi obecnie na rynku systemami Windows | TAK | XXX |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | XXX |
| 24. | Serwis gwarancyjny w czasie trwania Umowy przez okres 18 miesięcy | TAK | XXX |
| 25. | Przegląd serwisowy w zależności od zaleceń producenta | TAK | Podać częstotliwość okresowych przeglądów….. |
| 26. | Interwencja serwisu - do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym | TAK | XXX |

Wykonawca wypełni tabelę zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako

brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 pzp spowoduje odrzucenie oferty.

TABELA 3: Wymagania dotyczące odczynników oraz  ilości oznaczeń

Wykonawca zobowiązany jest podać w tabeli wszystkie dodatkowe ( nie zawarte w zestawach ) płyny, bufory, itp. oraz akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów. W tym celu Wykonawca może rozszerzyć tabelę o niezbędna ilość pozycji.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń/ 18 miesięcy | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT ( % ) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy/ podać antygeny w oferowanych testach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy testów paskowych do oznaczenia automatycznego – jeden pasek do diagnostyki jednego pacjenta, na każdym pasku umieszczone linie kalibratorów ( 1-5 ) - weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą markera CCD, - pasek testowy z osobno naniesionymi alergenami na membranach w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku, - odczynniki gotowe do użycia wyjątek może stanowić bufor płuczący - wyniki podawane w jednostkach kU/l oraz w skali EAST ( 0 – 6 ) - odczyt a za pomocą programu komputerowego w języku polskim - szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, wykonywania badań oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby – wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |
| 1. | Profil alergiczny pediatryczny min następujące alergeny: gx( mix traw tymotka łąkowa, żyto zwyczajne ), f2,f1,f75, f35, f31, f49, f3, f4, t3, w6, d1, d2,, e1, m3, m2, f78 | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Profil alergiczny wziewny min następujące alergeny: t3, t4, t2, g6, g12, w6, w9, d1,d2, e1, e2, e84, e6, m3, m2, m6, | 800 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Profil alergiczny pokarmowy min. następujące alergeny: f2, f1, f75, f35, f85, f49, f237, f31, f4, f3, f14 | 480 ozn |  |  |  |  |  |  |
| Zestawy testów paskowych do oznaczenia automatycznego molekularnych profili alergologicznych – jeden pasek do diagnostyki jednego pacjenta - weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą markera CCD - pasek testowy z osobno naniesionymi molekułami na membranach w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku, - odczynniki gotowe do użycia wyjątek może stanowić bufor płuczący - wyniki podawane w jednostkach kU/l oraz w skali EAST ( 0 – 6 ) - odczyt a za pomocą programu komputerowego w języku polskim -- szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, wykonywania badań oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby – wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |
| 4. | Profil mleko, zawierający min. : Bos d4, Bos d5, Bos d8, | 100 testów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Profil białko jaja kurzego, zawierający min.: Gal d1, Gal d2, Gal d3, | 90 testów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Profil jady owadów osa i pszczoła min: jad pszczoły: i1, Api m1, Api m2, Api m10 jad osy: i3, Ves v5, Ves v1 jad szerszenia: i75 | 40 testów |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Profil pyłki brzozy min: Bet v1, Bet v2 pyłki tymotki łąkowej min: PhI p1, PhIp, PhIp12 | 60 testów |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Profil orzech ziemny min: Ara h1, Ara h2, Ara h9 | 40 testów |  |  |  |  |  |  |
| Zestawy testów paskowych typu immunoblot do oznaczenia automatycznego– jeden pasek do diagnostyki jednego pacjenta, pasek testowy z osobno naniesionymi antygenami w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku, linia kontrolna świadcząca o poprawności wykonania testu, - wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie - elektroniczna ocena wyników, program w języku polskim - szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, wykonywania badań oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby – wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |
| 9. | Zestaw do ozn. przeciwciał przeciwjądrowych ANA z osobno naniesionymi antygenami w postaci linii min: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, | 720 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko antygenom cytoplazmy MPO, PR3, GBM | 320 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko antygenom min: ScL-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52 | 120 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko antygenom min.: Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100,PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 | 100 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w paranowotworowych zespołach neurologicznych, zawierającym antygenom min: amfifizynę, CV2, PNMA2 ( Ma2/Ta ), Ri, Yo, Hu, rekowerynę, SOX1, tytynę, Zic 4, GAD65, Tr ( DNER ) | 380 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko antygenom min.: AMA M2, BPO, LKM-1, LC-1, Sp-100, PML, gp210, SLA/LP, Ro-52 | 170 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM – test potwierdzenia zawierający paski z osobno naniesionymi antygenami:VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina ( p41 ) i BmpA ( p39 ) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane antygeny OspC z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasach IgM i IgG zawierające paski z liniami kontrolnymi dla koniugatu IgM i IgG oraz kontrolę dla mieszanki klas IgM i IgG | 320 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG – test potwierdzenia zawierający rekombinowane ( VlsE Borrelia afzelii, VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE Borrelia garinii ), rekombinowane p83, p41, p39, rekombinowane antygeny OspC, oraz rekombinowane : p58, p21, p20, p19, p18 Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasach IgM i IgG zawierające paski z liniami kontrolnymi dla koniugatu IgM i IgG oraz kontrolę dla mieszanki klas IgM i IgG | 320 ozn |  |  |  |  |  |  |
| Zestawy testów do oznaczania metodą immunofluorescencji pośredniej, zawierające komplet odczynników i akcesoriów niezbędnych do wykonania oznaczeń, inkubacja nie odbywa się bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym, Kontrole pozytywna i negatywna – gotowe do użycia - szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, wykonywania badań oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby – wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |
| 17. | Zestaw do oznaczania przeciwciał ANA, AMA, ASMA, LKM-1 zawierające w jednym okienku diagnostycznym mozaikę 4 substratów: komórki HEp-2, wątrobę małpy, nerkę szczura, żołądek szczura. Komplet odczynników i akcesoriów w zestawie, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG gotowe do użycia | 3000 ozn Z zastrzeżeniem, że około 2/3 testów będzie konfekcjonowana w większych opakowaniach np. opakowanie 100 okienek diagnostycznych, a 1/3 w mniejszych np. opakowanie 50 okienek diagnostycznych |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do oznaczania przeciwciał ANCA zawierających jako substraty granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp -2 pokryte granulocytami utrwalonymi etanolem oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym Komplet odczynników i akcesoriów w zestawie, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG gotowe do użycia | 1200 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do oznaczania przeciwciał onkoneuronalnych zawierających substraty: móżdżek małpy, nerw małpy, jelito cienkie małpy, trzustka małpy na jednym okienku diagnostycznym Komplet odczynników i akcesoriów w zestawie, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG gotowe do użycia | 500 ozn |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu zawierający jako substraty komórki transfekowane z receptorem glutaminianu typu: NMDA, AMPA1, AMPA2, receptorem GABA, białkiem 2 związanym z kontaktyną ( CASPR2 ), bogate w leucynę białko 1 inaktywowanego glejaka ( LG/1 ), białko 6 przypominające aminopeptydazę dipeptydową ( DPPX ) | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| Zestawy testów do oznaczania przeciwciał metodą ELISA przy pomocy czytnika mikropłytek ( ELx 800 UV)z automatyczną płuczką będące własnością Zamawiającego. Ewentualne dodatkowe oprogramowania potrzebne do wykonania oferowanych badań po stronie Wykonawcy. Zestawy zawierające płytki mikrotitracyjne opłaszczone pełnym ekstraktem. Zestawy do oddzielnego oznaczania klas przeciwciał IgM i IgG. Minimum 3 kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej- gotowe do użycia. Kontrole negatywna i pozytywna – gotowe do użycia. Bufor płuczący jest jednakowy do wszystkich zestawów Zestawu zawierają wszystkie niezbędne odczynniki potrzebne do oznaczania. Oznaczanie przeciwciał w surowicy i PMR – procedura testu przewidująca jednoczesną inkubację surowicy i płynu PMR w celu określenia wskaźnika specyficzności przeciwciał Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, wykonywania badań oraz interpretacji wyników po podpisaniu umowy w siedzibie Zamawiającego oraz przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby – wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta |
| 21. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko borreliozie w surowicy. Płytka mikrotitracyjna opłaszczona natywnymi antygenami z Borrelia burgdorferi, garinii i afzelii Odczynnik ( bufor ) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG dzięki temu brak konieczności osobnej absorbancji | 1700 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko borreliozie w surowicy. Płytka mikrotitracyjna opłaszczona natywnymi antygenami z Borrelia burgdorferi, garinii i afzelii. Test do oceny przeciwciał IgG z dodatkowym antygenem rekombinowanym VlsE w celu zwiększenia czułości | 1700 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM przeciwko borreliozie w PMR. Płytka mikrotitracyjna opłaszczona natywnymi antygenami z Borrelia burgdorferi, garinii i afzelii Odczynnik ( bufor ) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG dzięki temu brak konieczności osobnej absorbancji | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG przeciwko borreliozie w PMR. Płytka mikrotitracyjna opłaszczona natywnymi antygenami z Borrelia burgdorferi, garinii i afzelii. Test do oceny przeciwciał IgG z dodatkowym antygenem rekombinowanym VlsE w celu zwiększenia czułości. | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Materiały eksploatacyjne np. dodatkowe płyny, bufory, akcesoria itp. nie ujęte w zestawach, ale wymagane do prawidłowego wykonania oznaczeń na ilość podanych oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |

Wyjaśnienia do Tabeli nr 3

Podane ilości oznaczeń  metodą immunofluorescencji dotyczą ilości okienek diagnostycznych z uwzględnieniem rozcieńczeń i wykonania kontroli.

Wykonawca oszacowuje ilości do pełnego opakowania zaokrąglając w górę.

Tabela nr 4 ofertowa (cena oferty) – dzierżawa na okres 18 miesięcy

| Lp. | Przedmiot oferty | Czynsz dzierżawy na okres 1 miesiąca netto | Czynsz dzierżawy na okres 1 miesiąca brutto | Podatek VAT (%) | Czynsz dzierżawy na okres 18 miesięcy netto | Czynsz dzierżawy na okres 18 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (26) | Dzierżawa sprzętu ( wymienić objęte dzierżawą sprzęty ) |  |  |  |  |  |
| 2. | Suma | XXX | XXX | XXX |  |  |

1)Kwota netto poz.1 - 25   Tabela nr 5 ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto poz.1- 25   (z VAT) ……………………………………………………………..………….....

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…....

2)Kwota netto  dzierżawy poz.26 Tabela nr 6  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy poz.26 Tabela nr 6  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3) Kwota netto dzierżawy  poz. 26 Tabela nr 6  za okres 18 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….

Słownie : .......................................................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy  poz. 26 Tabela nr 6  za okres 18 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Wartość całkowita netto (poz. 1-26 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Wartość całkowita brutto ( poz. 1-26) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

*Wartość brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę

TABELA  5. :  Zestawienie parametrów ocenianych - technicznych

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test paskowy do oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych ANA met. immunoblot zawierający antygen DFS70 | Tak/Nie | TAK W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 5 NIE - 0 |
| 2. | Aparat do oznaczania immunoblot o objętości próbki max do 200 µl | Tak/Nie | TAK W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 5 NIE - 0 |
| 3. | Dostarczenie i wgranie programu do kalkulacji współczynnika wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał CSQrel opracowanego na podstawie diagramu Reibera i Langego | Tak/Nie | TAK W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 10 NIE - 0 |
| 4. | W testach potwierdzenia typu blot oznaczanie lipidów charakterystycznych dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi | Tak/Nie | TAK W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 10 NIE - 0 |
| 5. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM i IgG – test potwierdzenia typu blot zawierający dimeryczne rekombinowane OspC | Tak/Nie | TAK W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 10 NIE - 0 |

Tabela nr 6: Wraz z dzierżawą wykonawca dostarczy zestaw komputerowy spełniający minimalne wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą:

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja robocza: procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz pamięć RAM: min. 8 GB | Tak | XXX |
| 2. | dysk twardy: SSD min. 250 GB DVD-RW +/- RW karta graficzna zintegrowana z procesorem, karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45 karta wifi, bluetooth, obudowa typu Small Form Factory lub równoważne porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min.1 port USB 3.1 i min. 2 porty USB 3.0, min. 1 port USB typu C porty video: min. HDMI x1 I DisplayPort x 1 porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu klawiatura USB mysz laserowa USB oprogramowanie typu Windows 10 Pro/ 64-bit., Microsoft Office 2021 Standard 64 bt lub równoważne | Tak | XXX |
| 3. | Monitor: min. 23,5 cali, rozdzielchość FullHD 1920 x 1080px, HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS, z monitorem należy dostarczyć przewody do podłączenia do stacji roboczej z punktów 1,2 | Tak | XXX |
| 4. | Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min. Drukarka musi być wyposażona w moduł do podłączenia do sieci komputerowej Ethernet ( RJ-45 ) i możliwość podłączenia bezpośrednio do komputera za pomocą USB. | Tak | XXX |
| 5. | Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix | Tak | XXX |
| 6. | Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem | Tak | XXX |
| 7. | Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap | Tak | XXX |
| 8. | Drukarki kodów kreskowych np. „Zebra GK4 20d” lub równoważna współpracująca z systemem informatycznym Eskulap | Tak | XXX |

Równoważność:

1)     Oprogramowanie typu MS Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

1.       System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika,

2.       System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016;

2019, 2021

3.       System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a)  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b)  Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

4.       Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim,

5.       Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

6.       Wbudowany system pomocy w języku polskim,

7.       Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

8.       Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez

producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

9.       Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10.     Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11.     Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory

i regułami IP v4 i v6;

12.     Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13.     Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14.     Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

15.     Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność

systemu lub aplikacji,

16.     Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

17.     Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez

polityki grupowe

18.     Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

użytkowników.

19.     Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

20.     Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

21.     Obsługa standardu NFC (near field communication),

22.     Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

23.     Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

24.     Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a)  Login i hasło,

b)  Karty z certyfikatami (smartcard),

c)       Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

25.     Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

26.     Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

27.     Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

28.     Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

29.     Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

30.     Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

31.     Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

32.     Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

33.     Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

34.     Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność

i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

35.     Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

36.     Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji

wcześniejszej,

37.     Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

38.     Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

39.     Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych

sprzętu),

40.     Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych

41.     Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

42.     Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM

(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

43.     Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na

wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

44.     Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

45.     Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

2)         Oprogramowanie Microsoft Office 2021 Standard 64 bit lub równoważne:

Opis równoważności dla oprogramowania Microsoft Office 2021 Standard 64 bit:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.       Musi zawierać co najmniej następujące komponenty:

•        edytor tekstu,

•        arkusz kalkulacyjny,

•        program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

•        program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2.       Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana

danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi;

3.       Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej;

4.       Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez

utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi

obiektami i kolorów);

5.       Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS

Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 MS Office 2016 MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów;

6.       Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF;

7.       Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory;

8.       Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów;

9.       Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego;

10.     Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi:

·         MS Windows 7 (32 i 64-bit),

·         MS Windows 8 (32 i 64-bit),

·         MS Windows 8.1 (32 i 64-bit)

·         MS Windows 10 ( 32 i 64-bit)