Pruszcz Gdański, dnia 26.01.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2024/16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 23.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00060694/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Zamawiający zamieszcza specyfikacje opraw, nie ujmując w niej wymogów w stosunku do opraw oświetleniowych wymaganych regulaminem programu „Rozświetlamy Polskę”

Zgodnie z §5 pkt 6 regulaminu programu „Rozświetlamy Polskę” wymagane jest, aby oprawy posiadały certyfikaty ENEC, ENEC+, ZHAGA D4I. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawców zastosowania opraw posiadających komplet przedmiotowych certyfikatów i zgodnie z §8 pkt 5 Regulaminu programu „Rozświetlamy Polskę” wyprodukowanych na terenie UE.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów ENEC, ENEC+, ZHAGA D4i – celem potwierdzenia spełniania wymogów programu „Rozświetlamy Polskę” - i uniknięcia ewentualnych przyszłych problemów z rozliczeniem dofinansowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, lub deklaracji zgodności, lub certyfikatów - ENEC lub równoważnych, ENEC+ lub równoważny, certyfikat D4i - celem potwierdzenia spełniania wymogów programu "Rozświetlamy Polskę".

Uwaga:

Za certyfikat równoważny ENEC uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, 
a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych - wymagania ogólne 
i badania - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych 
w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej. Za certyfikat równoważny ENEC + uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-62722-2-1, dotyczącej opraw oświetleniowych LED - wymagania szczegółowe - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza potwierdzenie początkowej funkcjonalności opraw LED
 i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych, w zakresie badań przywołanych powyżej. Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważny musi:

-  być opracowane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA na terenie Unii Europejskiej,

-  potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia.

Sprawozdanie z badań musi zawierać co najmniej:

- stronę tytułową z nazwą laboratorium i numerem sprawozdania,

- podpisy osób wykonujących badania,

- wykaz wszystkich badanych komponentów oprawy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść rozdziału 9 IDW Tom I SWZ, który otrzymuje brzmienie:

# Rozdział 9 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

9.1. Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych, 
na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych 
w postaci kart katalogowych, lub deklaracji zgodności, lub certyfikatów - ENEC lub równoważnych, ENEC+ lub równoważny, certyfikat D4i - celem potwierdzenia spełniania wymogów programu "Rozświetlamy Polskę".

Uwaga:

Za certyfikat równoważny ENEC uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, 
a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych - wymagania ogólne 
i badania - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych 
w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej. Za certyfikat równoważny ENEC + uważa się inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzający spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-62722-2-1, dotyczącej opraw oświetleniowych LED - wymagania szczegółowe - lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza potwierdzenie początkowej funkcjonalności opraw LED 
i potwierdzenie ich parametrów fotoelektrycznych, w zakresie badań przywołanych powyżej. Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważny musi:

-  być opracowane przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA na terenie Unii Europejskiej,

-  potwierdzić zgodność z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia.

Sprawozdanie z badań musi zawierać co najmniej:

- stronę tytułową z nazwą laboratorium i numerem sprawozdania,

- podpisy osób wykonujących badania,

- wykaz wszystkich badanych komponentów oprawy.

9.2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w punkcie 9.1 IDW lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą  niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, w związku z koniecznością posiadania przez oprawy certyfikatu ZHAGA D4I, czy Wykonawca słusznie interpretuje, że wymagane jest, aby oprawy były wyposażone w standaryzowane gniazdo ZHAGA?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby oprawy były wyposażone w standaryzowane gniazdo 
-niskonapięciowe gniazdo Zhaga D4i, w systemie otwartym – musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, który współdziała z innymi rozwiązaniami w takim otwartym ekosystemie.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2024 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).