## I Zestawy do wykr. DNA
Nr sprawy: AD-O.272.5.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet I - Zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1943 | Zestaw do wykrywania wirusowego DNA z izolatów z próbek surowicy, krwi i tkanek od świń i dzików w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Zestaw zawierający gotowe do użytku elementy, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, startery i sondy do wykrywania DNA ASFV, enzymy oraz oligonukleotydy do reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dodatnią reakcji. Dodatkowo zestaw musi zawierać wewnętrzną kontrolę procesu izolacji, amplifikacji oraz wykrywanie endogennej sekwencji genomowego DNA charakterystycznej dla swiń oraz dzików pozwalajacej na potwierdzenie obecnosci w badanej próbce DNA zwierząt, od których została pobrana. | 450 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## II Zestawy do izol. DNA
Nr sprawy: AD-O.272.5.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet II - Zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
2. | A-1944 | Zestaw do izolacji wirusowego DNA z próbek surowicy, krwi i tkanek od świń i dzików w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ekstrakcja i oczyszczanie DNA). Metoda oparta na kolumienkach do wirowania, zestaw musi dostarczać DNA o jakości i czystości wystarczającej do przeprowadzenia reakcji real-time PCR. Zestaw musi zawierać wszystkie elementy (odczynniki) niezbędne do wykonania izolacji. | 7667 | izolacji
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
Wszytskie dostarczone zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## III Zestaw odczynników
Nr sprawy: AD-O.272.5.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
Pakiet III - Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1953 | Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych. Odczynniki muszą być zamknięte w gotowych do użycia kartridżach przeznaczonych do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II (RBC Bioscience). Kartridże muszą być otwierane przez urządzenie dopiero po rozpoczęciu protokołu izolacji. Kartridże powinny zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasu nukleinowego. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Każdy kartridż musi zawierać w kolejności od lewej do prawej: dwie studzienki przeznaczone do ustawienia w bloku grzejącym, dwie studzienki z miejscami na bufory do płukania o objętości 1000 µl, dwie studzienki na wodę DEPC, dwie studzienki z buforem płuczącym o objętości 1000 µl, studzienkę z kuleczkami magnetycznymi, studzienkę z buforem wiążącym, studzienkę z buforem lizującym, pustą studzienkę, dwie puste studzienki do separacji magnetycznej. Całkowity czas izolacji wirusowych kwasów nukleinowych nie może przekraczać 57 min (dla próbek o objętości 200µl), 72 min (dla próbek o objętości 400µl). Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać 96 gotowych do użycia kartridży a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki itp.). | 107 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## IV Zestaw do izolacji 96
Nr sprawy: AD-O.272.5.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet IV - Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem MagNa Pure 96 "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1962 | Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Odczynniki muszą być przeznaczone do pracy z posiadanym przez zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagNa Pure 96. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Jeden zestaw do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać wszystkie odczynniki do izolacji konieczne w procesie puryfikacji, a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki, kasety, stojaki na końcówki itp) | 17000 | izolacja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## V Końcówki
Nr sprawy: AD-O.272.5.2021 | [8 empty] | Załącznik nr 6 do SIWZ
Pakiet nr V - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0402 | Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 1µl-20µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 | 199680 | szt. | w pudełkach
2. | D-0087 | Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 100µl-1000µl, długość końcówki maksymalnie do 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3111 000.165, 3120 000.062 | 308160 | szt. | w pudełkach
3. | D-0401 | Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 20µl - 200µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf | 513600 | szt. | w pudełkach
4. | D-0122 | Końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips | 130000 | szt.
5. |  | Strzykawki o pojemności 10 ml kompatybilne z Multipette E3 Eppendorf o nr kat. 4987000010 | 300 | szt.
6. |  | Strzykawki o pojemności 5 ml kompatybilne z Multipette E3 Eppendorf o nr kat. 4987000010 | 13300 | szt.
7. |  | Strzykawki o pojemności 25 ml kompatybilne z Multipette E3 Eppendorf o nr kat. 4987000010 | 300 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, po wcześńiejszym wezwaniu przez zamawiającego, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
* Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 1µl - 20 µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr kat. 3120 000.038 (pozycja nr 1) wraz z zaświadczeniem
producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi
kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 100µl - 1000µl, długość końcówki maksymalnie do 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf
o nr kat. 3111 000.165, 3120 000.062 (pozycja nr 2) wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
*Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 20µl - 200µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf (pozycja nr 3) wraz z zaświadczeniem
producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi
kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki o pojemności 0,5µl - 250µl, wysokość końcówki 52-53 mm, wysokość osadzenia 10 mm, wysokość stożka 42-43 mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca
obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips (pozycja nr 4)
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczania ceny.

## VI Plastiki
Nr sprawy: AD-O.272.5.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 7 do SIWZ
Pakiet VI - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. |  | Kuweta laboratoryjna o minimalnych wymiarach podstawy: 51cm x 61cm | 1 | szt.
2. |  | Kuweta laboratoryjna o minimalnych wymiarach: dł.40cm x szer.50cm x wys.8 cm | 5 | szt.
3. | D-0185 | Pipety jednorazowe o poj. 10 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 400 | szt.
4. | D-0412 | Płytki do przeprowadzenia reakcji real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, optycznie (flurescencyjnie) obojętne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku termocyklera, konfekcjonowane fabrycznie po 10 płytek w opakowaniu, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR wraz z folią optyczną do zaklejania płytek | 1500 | szt.
5. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze znacznikiem i polem do opisu, dno w kształcie litery V, z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna | 370000 | szt.
6. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf o poj. 2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 100 szt. | 3300 | szt.
7. | D-0468 | Probówki o pojemności 7ml z kuleczkami ceramicznymi do homogenizacji twardych tkanek, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego homogenizatorem kulkowym Bertin Precellys Evolution | 3200 | szt.
8. |  | Statyw chłodzący dla 96 dołkowych płytek do przeprowadzania reakcji PCR. Wymiary maksymalne dł.15cm x szer.15cm x wys.6,5cm. Statyw przechowywany przez 12h w temperaturze -8˚C musi utrzymać temperaturę 0˚C przez 4h | 2 | szt.
9. |  | Statyw na probówki typu Eppendorf o poj1,5- 2 ml wykonany z tworzywa o wysokiej odporności chemicznej, 8-rzędowy, 100-stanowiskowy | 10 | szt.
10. | D-0453 | Worki jednorazowe autoklawowalne odporne na temp. do 134°C, pojemność 60-80[l] | 1500 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczania ceny.