**39/ZP/OCE/2024 Opole, 08.11.2024**r**. PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy postępowania na:

**na: dostawę i montaż pomp ciepła w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający, tj. Opolskie Centrum Edukacji przekazuje treść pytań, jakie wpłynęły od Wykonawców w dniu: 08.11.2024r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

**Pytania:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakiej mocy kocioł/kotły obecnie ogrzewają obiekt?
2. Ile jest łazienek/pokoi w części hotelowej? (ważne przy doborze zasobnika cwu)
3. Jakim parametrem zasilane są grzejniki, w stopniach C\* ?
4. Czy obiekt posiada centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła?

**Odpowiedzi:**

1. obecnie   2  kotły  VITOPLEX 100 SX1 – 130 Kw
2. 36 łazienek z prysznicem + kuchnia i zmywalnia naczyń gdzie pobór jest duży (obecnie grzanie wody ma pierwszeństwo, później grzanie grzejników)
3. obecnie 21 stopni C (dzienne) oraz 19 stopni C (nocne)
4. obiekt nie posiada opisanej wentylacji

**Pytanie:**

Jaka jest moc czynna budynku

**Odpowiedź:**

moc czynna budynku to 34kW

**Pytanie:**

Jakie są założenia/koncepcja funkcjonowania pomp?

**Odpowiedź:**

Zamawiający opisał to w OPZ: Zamawiający planuje przebudowę sieci grzewczej polegającą na dostosowaniu istniejącej sieci zasilanej olejem opałowym do współpracy z pompami ciepła. Pompy ciepła stanowiłyby główne źródło ciepłej wody użytkowej w sezonie letnim, natomiast sezonie zimowym byłyby elementem wspomagającym ogrzewanie wody dla dwóch istniejących pieców olejowych.

Ma to być układ hybrydowy, pompy ciepła mają wspomóc istniejący system służący ogrzewaniu wody użytkowej i CO.

**Pytanie:**

Gdzie mają się znajdować jednostki zewnętrzne?

**Odpowiedź:**

Jednostki zewnętrzne mają się znajdować bezpośrednio przy schodach prowadzących do kotłowni. Wzdłuż zejścia do kotłowni. Ustawione w jednej linii, prostopadle do ściany budynku. Na rzucie: IMG7336 zaznaczono kolorem miejsce przeznaczone na jednostki zewnętrzne.

**Pytanie:**

Jaka jest kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

**Odpowiedź:**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 210000,00 zł

**Pytanie:**

Czy zasobnik wody jest do wymiany?

**Odpowiedź:**

Nie, zasobnik wody nie jest do wymiany. Ponadto miejsce na elementy, które muszą się znaleźć wewnątrz budynku (w kotłowni) jest wystarczające na montaż tych elementów. W kotłowni jest jedno puste pomieszczenie, w którym mogą być zamontowane wszystkie niezbędne elementy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: 15.11.2024r. W związku z tym zmianie ulega termin związania ofertą. Nowy termin związania ofertą to: 14.12.2024r.**

**Powyższe informacje stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić, składając ofertę.**

Załączniki:

Zmiana SWZ, rzut z oznaczeniem miejsca montażu jednostek zewnętrznych, zmiana ogłoszenia o zamówieniu

**Dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji**

**Ireneusz Podolak**