## Pakiet 1
PAKIET NR 1: NAWIGOWANE PROTEZY STAWU BIODROWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Trzpień rewizyjny modularny - o długościach od 200 mm do 400 mm włącznie. Trzpień anatomiczny o promieniu wygięcia 1200 mm; osadzany na press-fit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) - pokryty celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybór żądanego kąta ante lub retrotorsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb śródoperacyjnych). | szt. | 12
2 | Trzpień rewizyjny monoblok - bezcementowy, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Część krętarzowa trzpienia wyposażona w dwa otwory do mocowania masywu krętarza. Stożek konusa 12/14. W części dalszej dwa otwory ryglujące (jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawierać zewnętrzne ramię celownika umożliwiające ryglowanie dystalne bez pomocy RTG. Trzpienie min w 7-u rozmiarach i zakresie długości: - od 220 do 300 mm (włącznie), trzpienie proste- uniwersalne. - od 290 do 380 mm (włącznie), trzpienie anatomicznie wygięte (prawe i lewe), śruby ryglujące (ze stopu tytanu) o zakresie długości od 24 mm do 60 mm (włącznie). | szt. | 5
3 | Trzpień bezcementowy tytanowy w kształcie podwójnego klina, stożek konusa 12/14 mm, przynasadowy, w 1/2 napylany okładziną o porowatej strukturze z czystego tytanu w min. 13 rozmiarach. W części proksymalnej wyposażony w elementy antyrotacyjne. Trzpień w dwóch typoszeregach: standardowy oraz o zwiększonym offsecie o 6 mm. | szt. | 220
4 | Trzpień cementowany wykonany z CoCrMo w kształcie podwójnego klina, stożek konusa 12/14 mm, przynasadowy w min 6 rozmiarach. Trzpień w dwóch typoszeregach: standardowy oraz o zwiększonym offsecie o 6 mm. Trzpień dodatkowo zaopatrzony w centralizer. W części proksymalnej wyposażony w elementy antyrotacyjne. | szt. | 220
5 | Trzpień krótki przynasadowy typu monoblok ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. Dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. | szt. | 160
6 | Kosz rewizyjny. Pierścienie antyprotruzyjne anatomiczne (prawe i lewe ) w trzech rozmiarach dla każdej strony, do operacji rewizyjnych części panewkowej stawu biodrowego, wykonane z tytanu, do osadzania panewek z użyciem cementu chirurgicznego. W komplecie 5 śrub tytanowych gąbczastych o długości od 20 mm do 50 mm. | szt. | 10
7 | Głowa metalowa, konus 12 /14 mm śr 28 do 40 mm dł S, M, L, XL, XXL . Głowa metalowa, konus 12 /14 mm śr 22,2 rozm M,L. | szt. | 550
8 | Głowa bipolarna w rozmiarze od 39 do 60 mm , dostsowana do głów metalowaych w rozm. 22,2 oraz 28 mm . | szt. | 250
9 | Głowa ceramiczna, konus 12 /14 mm śr 28 mm dł S,M,L, oraz śr 32 do 40 mm dł S, M, L, XL. | szt. | 50
10 | Wkład polietylenowy z wysokousieciowanego polietylenu z dodatkiem witaminy E. Wkłady symetryczne, asymetryczne i z okapem dla głów do 36 mm. Wkłady polietylenowe dostępne dla panewek od 40 do 70 mm. | szt. | 400
11 | Wkład ceramiczny symetryczny dla głów rosnących wraz z rozmiarem panewki od 28 mm do 40 mm włacznie, dostępne dla panewek bezcementowych od 44 do 70 mm. | szt. | 50
12 | Panewka cementowana polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, ze znacznikami RTG. | szt. | 30
13 | Panewka bezcementowa typu press-fitt w rozmiarach od 40 do 70 mm – uniwersalna do zastosowania wkładki polietylenowej lub ceramicznej. Dostępna w trzech opcjach: bezotrworowej, z trzema otworami na śruby mocujące, lub z 7-otworami. Otwór montażowy zamykany zaślepką. Panewka w kształcie spłaszczonej hemisfery. | szt. | 400
14 | Śruba ryglująca do panewki bezcementowej | szt. | 70
15 | Centralizer trzpienia w rozmiarach 8, 10, 12, 14, 16 mm | szt. | 220
16 | Zatyczka kanału szpikowego w rozmiarach 10, 12, 14, 16 mm. | szt. | 220
17 | Wielorazowe ostrze do piły oscylacyjnej, którą użyczy Wykonawca | szt. | 300
18 | Cement kostny do ręcznego przygotowania i podawania o wysokiej bądź niskiej lepkości z antybiotykiem – gentamycyną. Opakowanie 40g. Do wyboru cement z krótszym lub dłuższym czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 3:1 | szt. | 250
19 | System do podawania i mieszania cementu kostnego, Pojemnik pozwala na wymieszanie próżniowe do 120g. cementu. Aplikacja cementu bezpośrednio z pojemnika po zamocowaniu kaniuli. | szt. | 250
łacznie
Uzyczenie 3 zestawów instrumentarium.

## Pakiet 2
PAKIET NR 2: TYMCZASOWE PROTEZY STAWU BIODROWEGO KOLANOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9 g do 1,8 g) | szt. | 5
2 | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60 mm do 90 mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g). | szt. | 5
3 | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostepny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | szt. | 5
4 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2 g. | szt. | 5
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
PAKIET NR 3: GWOŹDZIE I PŁYTY ANATOMICZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Sterylny materiał-tytan. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6°, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary – długości : 170 mm, 200mm, 240 mm, o kątach CCD:125°,130°,135°. Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm. Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 5.0 mm w długości od 26 mm do 100 mm, z przeskokiem co 2 mm. Elementy zestawu: - gwóźdź - | szt. | 30
2 | Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Sterylny, Materiał tytan. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6° ( w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary – długości: 300 - 420 mm, o kątach CCD:125°,130°. Średnica od 9 mm do 12 mm z przeskokiem co 1 mm. Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. System wyposażony w zestaw rozwiertaków śródszpikowych. Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 5.0 mm w długości od 26 mm do 100 mm, z przeskokiem co 2 mm. Elementy zestawu: - gwóźdź - | szt. | 15
3 | Śruba doszyjkowa - helikalna, sterylna | szt. | 45
4 | Zaślepka, sterylna | szt. | 45
5 | Śruba dystalna | szt. | 45
6 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny blokowany, tytanowy, kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150 mm oraz od 190 mm do 320 mm z przeskokiem co 10 mm. Średnica gwoździa 7 mm, 9 mm, 11 mm. Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm. Śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem co 2 mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Elementy zestawu: - gwóźdź - | szt. | 40
7 | Śruba blokująca | szt. | 80
8 | Śruba spiralna | szt. | 30
9 | Zaślepka | szt. | 40
10 | Gwoździe elastyczne tytanowe do kości długich, kodowane kolorami w zależności od średnicy. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone w kształcie „hokeja” umożliwiające bezpieczne wprowadzanie do kanału szpikowego. Marker laserowy na zakończeniu gwoździa ułatwiający identyfikację ugięcia gwoździa. Gwoździe o średnicy 1,5 mm i długości 300 mm. Gwóźdź w rozmiarze 440 mm o średnicy: 2,00 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm. Zaślepka do gwoździ 1,5 - 2,5, różowa. Zaślepka do gwoździ 3,0 - 4,0, zielona. Zaślepki z zewnętrznym gwintem , o właściwościach samogwintujących, umożliwiającym wkręcanie jej w kość. Zakończenie zaślepki półokrągłe, chroniące przed podrażnieniem tkanek miękkich. | szt. | 100
11 | Zaślepki | szt. | 100
12 | Śruby sterylne dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli, o średnicy od 3,9 mm do 6 mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6 mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. | szt. | 1
13 | Tulejki sterylne rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego (P[L/DL]LA), o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4, 5, 6 mm. | szt. | 1
14 | Płytki blokująco-kompresyjne do nasady bliższej kości piszczelowej. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3,5 mm .Płytki prawe i lewe od strony bocznej w kształcie litery „L” i od strony przyśrodkowej w kształcie litery „T”.Możliwość założenia zarówno śrub blokowanych (średnicy 3,5 mm) z gwintowaną główką i pozwalające na stabilizację kątową oraz standardowe śruby korowe o średnicy 3,5 mm. Śruby samogwintujące. Implanty wykonane ze stali | szt. | 50
15 | Płyty do złamań przynasadowych bliższej nasady kości piszczelowej. Płytki profilowane o małej inwazyjności, prawe i lewe. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych i kompresyjnych 4.5/5.0 mm w płycie. Możliwość zastosowania śrub około-protezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość z mikro-nacięcia za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. Płyty 5, 7, 9, 11 i 13-otworowe, prawe, lewe. Implanty wykonane ze stopu tytanu. | szt. | 10
16 | Płyty do złamań przynasadowych dalszej nasady kości udowej. Płytki profilowane o małej inwazyjności, prawe i lewe. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych i kompresyjnych 4.5/5.0 mm w płycie. Możliwość zastosowania śrub około-protezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość z mikro-nacięcia za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. Płyty 5, 7, 9, 11 i 13-otworowe, prawe, lewe. Implanty wykonane ze stopu tytanu. | szt. | 10
17 | Płytka blokująco-kompresyjna 3,5 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 4 do 12, długość od 59 do 163 mm. Implanty wykonane ze stali.. | szt. | 50
18 | Płytka blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5 mm, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 5 do 22, długość od 70 do 315 mm. Implanty wykonane ze stali. | szt. | 30
19 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otowry dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przjściówek, błokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjionowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przeszycie nićmi elemnetów stożka rotatora. Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające konakt z kościa w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otowry owalne gwintowane z możliwością zastosowani aalternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujacei samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90 mm do 270 mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał tytan. | szt. | 20
20 | Płytki anatomicze o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco-kompresyjna do dalszego i bliższego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej. Na trzonie płyty otowry dwufnkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwościa zastoswania śrub blokujących lbu zwykłych (kompresja m iędzyodłamkowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni ośrednicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe sruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4 mm. sruby blokujące 3,5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5 Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5-2,5 Nm. Śruby blokujące 2,4/2,7 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 – 0,8/1,2 Nm. Śruby blokowane w płycie, samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5 mm) z gniazdami sześciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez, w długościach od 4 do 16 otworów, 112-292 mm. Płyty przednio-bocznew długościach od 4 do 16 otworów, 102-258 mm. Płyty tylno-boczne typu L iT w długościach od 4 do 6 otworów, 60-90 mm. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3 do 15 otoworów, 79-235 mm. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4 do 14 otworów, 87-237 mm. Stalowe. | szt. | 40
21 | Kable ortopedyczne o śr. 1,7 mm. | szt. | 20
22 | Piny do kabli do płytek LCP 4.5/5.0 | szt. | 15
23 | Płyta prosta typu LCP 4.5/5.0, 2 - 24 otw., dł. 44 - 440mm, stal. | szt. | 10
24 | Płyta prosta, szeroka typu LCP 4.5/5.0, 2 - 21 otw., dł. 44 - 390mm, stal. | szt. | 5
25 | Płyta prosta, szeroka długa, typu LCP 4.5/5.0, 22-24 otw., dł. 404-440mm, stal. | szt. | 3
26 | Płyta prosta rekonstrukcyjna typu LCP 4.5/5.0, 16 otw., 56-303mm, stal. | szt. | 5
27 | Płyta prosta, szeroka, wygięta typu LCP 4.5/5.0, 12-18 otw., dł. 229-336mm, stal. | szt. | 5
28 | Śruba blokowana 3,5 mm stalowa, dł. od 14 do 85 mm. | szt. | 300
29 | Śruba blokowana 5,0 mm stalowa | szt. | 40
30 | Śruba blokowana 5,0 mm tytanowa, | szt. | 60
31 | Śruba korowa 3,5 mm stalowa, dł. od 14 do 80 mm | szt. | 200
32 | Śruba korowa 4,5 mm | szt. | 20
33 | Śruba blokowana zmiennokątowa 3,5 mm stalowa | szt. | 150
34 | Śruba blokowana zmiennokątowa 2,7 mm stalowa | szt. | 50
35 | Śruba korowa 2,7 mm stalowa 14-80 mm | szt. | 50
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 4
PAKIET NR 4: TYTANOWE IMPLANTY DO LECZENIA ZŁAMAŃ KOSKI BOCZNEJ, STOPY I PIĘTY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, . Długość płytek: 77, 89, 101, 113, mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 90
2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 60
3 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | szt. | 30
4 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy (śródstopia i kości piętowej), grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, prosta i ukośna T, wygięta, prosta L, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 30
5 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość śruby 8-30 mm co 2 mm, | szt. | 20
6 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 40
7 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 40
8 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 20
9 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 8.0mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, pełny lub częściowy gwint o długości 25 mm , długość śruby 40-150 mm | szt. | 20
10 | podkładka do sruby kaniulowanej 4.0 , 6.5/8.0 | szt. | 30
11 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 400
12 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 100
13 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 400
14 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 100
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 5
PAKIET NR 5: TYTANOWE PŁYTKI DO LECZENIA KOŚCI OBOJCZYKA I ŁOKCIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań w obrębie więzozrostu barkowo-obojczykowego tzw.płyty hakowe. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, prawe i lewe o trzech głębokościach haka 12mm,16mm,20mm i 4 długościach częsci trzonowej płyty 5,6,7,9 otworowe odpowiednio 68,79,90,111mm.Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | sz. | 40
2 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku, do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Rodzaje płyt a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12 ze skokiem długości co 2 otwory. Dodatkowo płyty przyśrodkowe oraz tylno boczne występują w długościach 14 otworowych. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | sz. | 40
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | sz. | 120
4 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | sz. | 120
5 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | sz. | 40
6 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | sz. | 40
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 6
PAKIET NR 6: PŁYTY DO LECZENIA ZŁAMAŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 90
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 180
3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. | 180
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 180
5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. | 180
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 7
PAKIET NR 7: PŁYTKI DO LECZENIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE KOŚCI RAMIENNEJ I PISZCZELI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa lub lewa, zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 20
2 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 30
3 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa,z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 30
4 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 10
5 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, blade typu "stardrive" | szt. | 300
6 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 150
7 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 100
8 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | szt. | 20
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 8
PAKIET NR 8: SZWY DO ZESPOLEŃ RZEPKI I SZYCIA ŚCIĘGIEN
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Jednowłóknowy, stalowy szew do zespolenia rzepki | szt. | 36
2 | Pleciony, powlekany, poliestrowy szew do szycia ścięgien | sz | 72
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 9
PAKIET NR 9: SYSTEM KABLOWY DO ZABIEGÓW REWIZYJNYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | System kablowy do zabiegów rewizyjnych z plecionki, stalowy lub chromo-kobaltowy w grubościach 1,6 mm i 2 mm i długości 500 mm. Zacisk do umocowania naprężonego kabla | system | 60
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 10
PAKIET NR 10: TYTANOWE ŚRUBY KANIULOWANE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Śruba kaniulowana 3 mm, samowiercąca o długości całkowitej od 10 do 40 mm z przeskokiem co 1 mm dla dł. 10-30 mm, i z przezkokiem co 2 mm dla dł. 30-40 mm | szt. | 100
2 | Śruba kaniulowana 4.5 mm, samowiercąca o długości całkowitej od 20 do 68 mm z przeskokiem co 2 mm dla dł. 20-56 m, i z przezkokiem co 4 mm dla dł. 56-68 mm. Wewnętrzna średnica otworu kaniulowanego śruby 1,6 mm | szt. | 100
3 | Śruba kaniulowana 6.5 mm, samowiercąca o długości gwintu 16 mm i dł. całkowitej od 40 do 130 mm z przezkokiem co 5 mm. Wewnętrzna średnica otworu kaniulowanego śruby 2.5 mm. | szt. | 100
4 | Śruba kaniulowana 6.5 mm samowiercąca o długości gwintu 32 mm i dł. całkowitej od 40 do 120 mm z przezkokiem co 5 mm. Wewnętrzna średnica otworu kaniulowanego śruby 2,5 mm. | szt. | 100
5 | Śruba kaniulowana 7.3 mm, samowiercąca o długości gwintu 16 mm i dł. całkowitej od 40 do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Wewnętrzna średnica otworuy kaniulowanego śruby 2.5 mm | szt. | 100
6 | Śruba kaniulowana 7.3 mm samowiercąca o długości gwintu 32 mm. i dł. całkowitej od 40 do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Wewnętrzna średnica otworu kaniulowanego śruby 2.5mm. | szt. | 100
7 | Podkładki do śrub 3 mm, 4.5 mm, 6.5 mm, 7.3 mm * | szt. | 100
łacznie
* do wyboru w zależności od zapotrzebowania
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia trzech zestawów instrumentarium: dla śrub 3 mm, 4,5 mm oraz łącznie dla śrub 6,5 i 7.3 mm.
Zamawiający wymaga dostarczenia w depozyt po 10 szt. z każdego rozmariu śrub oraz po 10 szt. z każdego rozmariu podkładek.
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 11
PAKIET NR 11: SYNTENTYCZNE SUBSTYTUTY KOSTNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
A | Syntetyczny materiał kościozastępczy do wypełniania ubytków kostnych. Skład: 99 % czysty, resorbowalny β-trójfosforan wapnia. Biokompatybilny, zapewniający szybką osteointegracje oraz poźniejszą resorpcję. Porowatość: 60-80 %, wielkość porów: 200-500 μm.
1 | granulki 2-3 mm , fiolka o objętności 5 cm3 | szt. | 60
2 | granulki 2-3mm, fiolka o objętności 10 cm3 | szt. | 60
3 | granulki 2-3 mm, fiolka o objętności 15 cm3 | szt. | 60
4 | granulki 2-3 mm, fiolka o objętości 20 cm3 | szt. | 60
5 | pałeczki 5x5x20 mm x 5 szt. | op | 60
6 | bloczek 15x15x20 mm | szt. | 60
7 | 15x20x30 mm | szt. | 60
B | Syntetyczny materiał kościozastępczy do wstrzykiwania, wypełniacz do ubytków kostnych. Biokompatybilny, częściowo resorbowalny. Preparat w postaci proszku i płynu, do połączenia przed uzycie,. W opakowaniu zestaw do mieszania i wstrzyknięcia: miska, szpatułka, strzykawka 10 ml, kaniula., Po zamieszaniu ostateczny produkt składa się z : 55% dwuwodnego dwufosforanu wapnia, 45% trójfosforanu wapnia. wytrzymałość na ściskanie 35 MPa, porowatość: 40 %, średni rozmiar porów: <5μm, czas twardnienia (w temp. 23°C): 9-11 min., temperatura reakcji 45 °C
8 | objętość 5 cm3, zest. 1 fiol. z proszkiem+ 1 fiol. z płytem | op | 60
9 | objętość 10 cm3, zest. 1 fiol. z proszkiem+ 1 fiol. z płynem | op | 60
łacznie
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 12
PAKIET NR 12: TYTANOWE ŚRUBY I PŁYTY ANATOMICZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej paluchów, kształt litery L z klinem od 2 mm do 7 mm (skok co 0,5 mm), płyta niskoprofilowa – wysokość 0,5 mm, lewa lub prawa, dostosowana do śrub 2.3 mm, dostępna płyta bez klina | szt. | 60
2 | Tytanowa śruba kompresyjna, średnica 2,3 mm (długość 10-30 mm) | szt. | 360
3 | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna, średnica 2.3 mm (długość 10-30mm) | szt. | 3
4 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, część gwintowana stanowi 30 % długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych: średnica 2,5 mm (długość 8-34 mm), średnica 3,0 mm (długość 10-36 mm) | szt. | 300
5 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm ( długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długośći od 13 do 19 mm), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcajnia śruby | szt. | 30
6 | Druty Kirschnera – średnmica 0,86 mm x 80 mm, 1,0 mm x 80 mm | szt. | 30
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 13
PAKIET NR 13: ZESTAWY DO REKONSTRUKCJI ARTROSKOPOWEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | stavka VAT (w 5) | wartość brutto | Nazwa handlowa/WYTWÓRCA/Numer Katalogowy (o ile dotyczy) | Termin płatności – w przedziale od 45 do 60 dni | Termin wykonywania dostaw (w tym termin uzupełnienia depozytu) maksymalnie 5 dni roboczych od daty przesłania zamówienia (w tym protokołu zużycia implantów) - dotyczy dostaw zwykłych
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30- % z dwufosforanu wapnia i w 70 % z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10 mm dł. 23 mm, 8-12 mm dł. 28 mm oraz 9-12 mm dł. 35 mm. W celu łatwiejszego i precyzykniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. | szt. | 150
2 | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze soba nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły/prowadnice do przebicia łąkotki, igły/prowadnice zagięte w górę pod kątem 15 stopni. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym pistoletowym narzędziu umożliwiającym założenie implantóww w technica all-inside z samodociągającym się więzłem. Podajnik wyposażony w suwakowo-zatrzaskowy mechanizm regulacji głębokości wkłucia. Igły/prowadnice implantów manualnie ewakuowane z rękojeści podajnika pistoletowego po zamocowaniu implantu na powierzchni szytej łąkotki. | szt. | 60
3 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytatu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł.12 mm szerokość 3,5 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmiejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągnmiętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo bez drutu prowadzącego. | szt. | 120
4 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytatu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12 mm szerokość 3,5 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant pakowany pojedyńczo wraz z drutem prowadzącym. | szt. | 30
5 | Sterylny zestaw/system do szycia w technice inside-out uszkodzeń łąkotki składający się z : dwóch nitinilowych igieł fabrycznie połączonych z niewchłanialną nicią w rozmiarze #2-0 dedykowaną do użycia z systemem wielorazowych wymiennych kaniul w komplecie z uchwytem typu joystick (kaniule i uchwyt w uzyczeniu na czas trwania umowy) | szt. | 90
łacznie
Użyczenie instrumentarium
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo