*Załącznik nr 1a do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**część nr 2 – asortyment rehabilitacyjny**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do 12 gmin z terenu województwa lubelskiego w ramach projektu pt. „Polityka Senioralna EFS +” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.**

**Miejsca dostaw:**

* powiat kraśnicki: Gmina Urzędów, Gmina Gościeradów;
* powiat bialski: Gmina Wisznice;
* powiat łukowski: Miasto Łuków; Gmina Stoczek Łukowski;
* powiat zamojski: Gmina Sitno;
* powiat tomaszowski: Gmina Krynice; Gmina Rachanie; Miasto Tomaszów Lubelski;
* powiat krasnostawski: Miasto Krasnystaw;
* powiat hrubieszowski: Miasto Hrubieszów;
* powiat rycki: Gmina Ryki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Opis przedmiotu** | **Ilość** |
|  | Ambona z podparciem pod łokcie | * Cechy produktu: * waga 10,5 +/- 0,5kg, * maksymalna szerokość: 64cm +/- 0,5cm, * regulacja wysokości 113-135,5 +/- 10cm, * maksymalne bezpieczne obciążenie 95kg +/- 10kg. | 120 szt. |
|  | Chodzik czterokołowy | * waga do 8kg +/- 0,5kg, * maksymalne obciążenie do 135kg +/- 10kg, * regulacja wysokości w przedziale 79-92,5 cm +/- 5cm, * szerokość siedziska- 29cm +/- 1,5cm, * hamulce, * 4 koła o średnicy 20cm +/- 0,5cm, * torba na zakupy, * uchwyt na kulę łokciową, * referowany kolor niebieski kolor lub czarny. | 120 szt. |
|  | Chodzik trzykołowy | * waga 7,40kg +/- 1kg, * maksymalna szerokość 60,5cm +/- 5cm, * regulacja uchwytów w zakresie 82-97cm +/- 3cm, * 3 koła o średnicy 20cm +/- 0,5cm, * maksymalne bezpieczne obciążenie 110kg +/- 5kg, * preferowany kolor szary. | 72 szt. |
|  | Balkonik | * głębokość do 51cm, * waga balkonika do 1,9kg +/- 0,5kg, * maksymalna waga użytkownika do 125kg +/- 10kg, * maksymalna szerokość 64cm, * regulacja wysokości w przedziale 78- 86cm +/- 2cm, * preferowany kolor czarny. | 120 szt. |
|  | Wózek inwalidzki | * dostępne koła pełne * składana rama z pojedynczym krzyżakiem, * waga wózka do 16kg +/- 2kg * dostępny w rozmiarze 45cm +/- 3cm * całkowita szerokość wózka 61cm +/- 2cm * obciążenie 105kg +/- 10kg +/- 2cm * głębokość siedziska 42cm +/- 2cm * szerokość siedziska 45cm +/- 2cm * wysokość oparcia siedziska 40cm +/- 2cm * średnica kół przednich 8cale * średnica kół tylnych 24cale * wymagany kolor czarny | 108 szt. |
|  | Rowerek rehabilitacyjny | * wykonany ze stali, * waga 1,6kg +/- 0,5kg, * maksymalne obciążenie 100kg, * wymiary 56 x 39 x 40cm +/- 1,5cm, * preferowany kolor: szary. | 120 szt. |
|  | Kule łokciowe | * maksymalne bezpieczne obciążenie do 110kg +/- 3kg, * regulacja wysokości 73- 96cm +/- 1cm, * regulacja wysokości obejmy 26-34cm +/- 0,5cm, * waga do 0,6 kg +/- 0,5kg. | 144 szt. |
|  | Laska podparciowa teleskopowa | * maksymalne bezpieczne obciążenie 113kg, * regulacja wysokości 78-89cm +/- 1cm, * waga 0,3kg +/- 0,5kg, * preferowany jednolity kolor. | 240 szt. |
|  | Materac masujący | * masaż wibracyjny * podgrzewana, lekka i przenośna * 5 trybów działania i 4 strefy masażu * 4 stopnie szybkości * wbudowany minutnik 15/30/60 min * przyjemny, oddychający materiał * dom/ biuro/ samochód * wymiary: 106,7 cm x 46 cm +/- 3 cm * w zestawie: zasilacz, adapter samochodowy, instrukcja obsługi | 96 szt. |