*Załącznik nr 1a do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**część nr 2 – asortyment rehabilitacyjny**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do 12 gmin z terenu województwa lubelskiego w ramach projektu pt. „Polityka Senioralna EFS +” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.**

**Miejsca dostaw:**

* powiat kraśnicki: Gmina Urzędów, Gmina Gościeradów;
* powiat bialski: Gmina Wisznice;
* powiat łukowski: Miasto Łuków; Gmina Stoczek Łukowski;
* powiat zamojski: Gmina Sitno;
* powiat tomaszowski: Gmina Krynice; Gmina Rachanie; Miasto Tomaszów Lubelski;
* powiat krasnostawski: Miasto Krasnystaw;
* powiat hrubieszowski: Miasto Hrubieszów;
* powiat rycki: Gmina Ryki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Opis przedmiotu** | **Ilość** |
|  | Ambona z podparciem pod łokcie | * Cechy produktu:
* waga 10,5 +/- 0,5kg,
* maksymalna szerokość: 64cm +/- 0,5cm,
* regulacja wysokości 113-135,5 +/- 10cm,
* maksymalne bezpieczne obciążenie 95kg +/- 10kg.
 | 120 szt. |
|  | Chodzik czterokołowy | * waga do 8kg +/- 0,5kg,
* maksymalne obciążenie do 135kg +/- 10kg,
* regulacja wysokości w przedziale 79-92,5 cm +/- 5cm,
* szerokość siedziska- 29cm +/- 1,5cm,
* hamulce,
* 4 koła o średnicy 20cm +/- 0,5cm,
* torba na zakupy,
* uchwyt na kulę łokciową,
* referowany kolor niebieski kolor lub czarny.
 | 120 szt. |
|  | Chodzik trzykołowy | * waga 7,40kg +/- 1kg,
* maksymalna szerokość 60,5cm +/- 5cm,
* regulacja uchwytów w zakresie 82-97cm +/- 3cm,
* 3 koła o średnicy 20cm +/- 0,5cm,
* maksymalne bezpieczne obciążenie 110kg +/- 5kg,
* preferowany kolor szary.
 | 72 szt. |
|  | Balkonik | * głębokość do 51cm,
* waga balkonika do 1,9kg +/- 0,5kg,
* maksymalna waga użytkownika do 125kg +/- 10kg,
* maksymalna szerokość 64cm,
* regulacja wysokości w przedziale 78- 86cm +/- 2cm,
* preferowany kolor czarny.
 | 120 szt. |
|  | Wózek inwalidzki | * dostępne koła pełne
* składana rama z pojedynczym krzyżakiem,
* waga wózka do 16kg +/- 2kg
* dostępny w rozmiarze 45cm +/- 3cm
* całkowita szerokość wózka 61cm +/- 2cm
* obciążenie 105kg +/- 10kg +/- 2cm
* głębokość siedziska 42cm +/- 2cm
* szerokość siedziska 45cm +/- 2cm
* wysokość oparcia siedziska 40cm +/- 2cm
* średnica kół przednich 8cale
* średnica kół tylnych 24cale
* wymagany kolor czarny
 | 108 szt. |
|  | Rowerek rehabilitacyjny | * wykonany ze stali,
* waga 1,6kg +/- 0,5kg,
* maksymalne obciążenie 100kg,
* wymiary 56 x 39 x 40cm +/- 1,5cm,
* preferowany kolor: szary.
 | 120 szt. |
|  | Kule łokciowe | * maksymalne bezpieczne obciążenie do 110kg +/- 3kg,
* regulacja wysokości 73- 96cm +/- 1cm,
* regulacja wysokości obejmy 26-34cm +/- 0,5cm,
* waga do 0,6 kg +/- 0,5kg.
 | 144 szt. |
|  | Laska podparciowa teleskopowa | * maksymalne bezpieczne obciążenie 113kg,
* regulacja wysokości 78-89cm +/- 1cm,
* waga 0,3kg +/- 0,5kg,
* preferowany jednolity kolor.
 |  240 szt. |
|  | Materac masujący | * masaż wibracyjny
* podgrzewana, lekka i przenośna
* 5 trybów działania i 4 strefy masażu
* 4 stopnie szybkości
* wbudowany minutnik 15/30/60 min
* przyjemny, oddychający materiał
* dom/ biuro/ samochód
* wymiary: 106,7 cm x 46 cm +/- 3 cm
* w zestawie: zasilacz, adapter samochodowy, instrukcja obsługi
 |  96 szt. |