*Zał. Nr 1 Wzór Formularza Ofertowego*

**Znak sprawy: KZA-4/1038/WM-KTMPiNL/2022**

## WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy:

.............................................................................

Adres:

.............................................................................

Tel: ......................................................................

PESEL: ………………………………………….

REGON: ........................ NIP: ..............................

Fax i Mail \*(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

.............................................................................

Osoba do kontaktów: ………………………………………

**ZAMAWIAJĄCY
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin**

**NIP: 7120104651**

 **„Dostawa elementów stanowiska do przetwarzania pomiarowych sygnałów analogowych”**

**1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami.

**2. OFERUJEMY** **wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto: …………...................... zł.** (słownie: …...........................................................................), obliczonej według stawek określonych poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **Opis proponowanego asortymentu** | **ILOŚĆsztuk** | **Cena jednostkowa brutto w PLN**  | **Wartość całkowita brutto** |
| 1. | 16-bitowy czterokanałowy moduł umożliwiający pomiar napięcia, wejścia analogowe pod przewody BNC, zakres -10 V do 10 V np. NI 779138-01 lub równoważny. |  |  3 |  |  |
| 2. | moduł posiadający układ wejść obciążeniowych/mostkowych wyposażony w opcję kondycjonowania sygnału i umożliwiający jednoczesną obsługę min. czterech belek tensometrycznych do wyważenia stanowiska, np. NI 779521-01 lub równoważny. |  | 1 |  |  |
| 3. | obudowa USB zasilana magistralą, przeznaczona do jednoczesnej obsługi trzech modułów pomiarowych, np. NI 781156-01 lub równoważny. |  | 1 |  |  |
|   **RAZEM brutto:** |  **……..……………. zł.** |

Uwaga: Wykonawca zagraniczny składający ofertą w walucie obcej podaje tylko kwotę netto

**3. O*świadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).***

**4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

 tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

................................................................

 ...................... dn. ........................... Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy