Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/98/24 Sucha Beskidzka, dnia 23.09.2024 r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na Dostawę sprzętu medycznego IV postępowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pytanie 1 do pakietu 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższych parametrów;

w pozycji 2 niebieskiej diody LED emitującej światło w zakresie 430nm -490 nm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

w pozycji 3 natężenia promieniowania na powierzchni pacjenta - 35 μW/cm2/nm;

+/- 15%

**Odp.: Zamawiający dopuszcza**.

W pozycji 13 wymiarów urządzenia 21,5 cm x 19,8 cm x 16 cm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 do pakietu 2**

Prosimy o dopuszczenie lampy o wadze 1,4 kg

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**