## 2022
| ZP/220/65/23 | Formularz cen jednostkowych | [7 empty] | Załącznik nr 2
Termin realizacji : do 31-12-2023 r.
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki - Program zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Numer katalogowy | Nazwa produktu | ilość testów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT) | CE-IVD
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12-
1 | Przesiewowy test anty-HLA z rozróżnieniem klasy I, II oraz anty-MIC w pojedynczym badaniu | ………………… | …………… | 100 testów | 3 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
2 | Test wysokiej rozdzielczości SA dla anty-HLA klasy I umożliwiający identyfikację swoistości przeciwciał | ………………… | …………… | 25 testów | 13 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
3 | Test wysokiej rozdzielczości SA dla anty-HLA klasy II umożliwiający identyfikację swoistości przeciwciał | ………………… | …………… | 25 testów | 13 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
4 | PE koniugowana z przeciwciałem anty-ludzkim IgG kompatybilna do zastosowania z pozostałymi odczynnikami | ………………… | …………… | 1000 testów | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
5 | Surowica NC dla wymienionych testów (każdorazowo z daną partią badań)* | ………………… | …………… | 20 oznaczeń | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
6 | Kalibratory xponent | ………………… | …………… | 25 oznaczeń | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
7 | Kontrole xponent | ………………… | …………… | 25 oznaczeń | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
8 | Kontrola negatywna dla testu oceniającego lityczność | ………………… | …………… | 20 oznaczeń | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
9 | Kontrola pozytywna dla testu oceniającego lityczność przeciwciał anty-HLA w klasie I | ………………… | …………… | 20 oznaczeń | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
10 | Kontrola pozytywna dla testu oceniającego lityczność przeciwciał anty-HLA w klasie II | ………………… | …………… | 20 oznaczeń | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
11 | Odczynniki do redukcji wysokiego tła | ………………… | …………… | 25 oznaczeń | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | NIE
12 | Płyn osłonowy | ………………… | …………… | 20 litrów | 1 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
13 | Odczynnik do oceny lityczności przeciwciał anty-HLA (anty C1q) | ………………… | …………… | 25 oznaczeń | 6 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | TAK
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie w pozycjach 1 - 10 oraz 12-13 oferty na wyroby medyczne posiadające certyfikat CE-IVD
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie w poz.oferty na odczynniki nie będący wyrobem medycznym.

## Podsumowanie
Nr zadania | Wartość netto | Wartość brutto
Zadanie nr 1 | 7600 | 8208
Zadanie nr 2 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 3 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 4 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 5 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 6 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 7 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 8 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 9 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 10 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 11 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 12 | 0 | 0
Zadanie nr 13
Zadanie nr 14 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 15 | #REF! | #REF!
Razem | #REF! | #REF!