## zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/87/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 1- Dostawy stymulatorów rdzeniowych, przeciwbólowych, stałonatężeniowych z funkcją BURSTDR
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1. | Stymulatory rdzeniowe przeciwbólowe, stałonatężeniowe z funkcją BURSTDR, szesnastokontaktowe, tryb stymulacji burstDR (salwy) Komis: 2 szt | 10
2. | Programator pacjenta, menu i oprogramowanie w języku polskim, przystosowany do łączności z resztą systemu poprzez Bluetooth Komis: 2 szt | 10
3. | Elektroda chirurgiczna szesnastokontaktowa lub dwie elektrody ośmiokontaktowe z opcją elektrod przezskórnych Komis: 2 szt | 5
4. | Element łączący elektrodę ze stymulatorem od 20cm do 60cm lub element łączący elektrodę ze stymulatorem o długości 30 i 60 cm oraz przejściówki o długości 10-60cm Komis: 4 szt | 6
5. | Kabel do testowania śródoperacyjnego Komis: 1 szt | 5
6. | Tunelizator Komis: 2 szt | 5
7. | Mechaniczna kotwica elektrody, jednorazowe narzędzie wspomagające wprowadzenie elektrody/łącznika do głowicy stymulatora Komis: 1 szt | 2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:
Programator Lekarski w użyczeniu na czas trwania umowy.
Komis: w ilościach i rozmiarach ustalanych z Zamawiającym

## zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/87/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2- Dostawy zestawów do stabilizacji transpedikularnej wieloodcinkowej z możliwością podania cementu do trzonów osteoroporotycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
Zestaw do stabilizacji transpedikularnej wieloodcinkowej z możliwością podania cementu do trzonów osteoroporotycznych składający się z:
1. | 1.Śruby jedno/wieloosiowe, samogwintujące, redukcyjne oraz śruby do podawania cementu, kaniulowane, wprowadzane przy pomocy drutu Kirchnera, 2. Śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy od 4,5-8,5mm i długości od 25-55mm ze skokiem 5mm 3. Śruby kaniulowane nie na wylot, lecz z wyprowadzeniem cementu na boki,niski profil głowy śruby, wysokość głowy śruby wraz z prętem oraz blokadą nie może przekraczać 14,5mm i średnicy 13mm. Uniwersalne elementy blokujące z kluczem dynamometrycznym Komis: 6 szt z każdego rozmiaru i rodzaju | 80
2. | Poprzeczki wieloosiowe zakładane od góry z możliwością montażu przed wszczepieniem z mechanizmem zatrzaskowym Komis: po 2 szt z każdego rozmiaru | 10
3. | Pręty podłużne o średnicy 5,5mm osadzane w osi śruby z heksagonalnymi zakończeniami po obu stronach poprzycinane na długościach co 10mm do co najmniej 290mm. Komis: po 2 szt z każdego rozmiaru | 20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:
Komis do pozycji od 1-3: w ilościach i rozmiarach ustalonych z Zamawiającym
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na czas trwania umowy - instrumentarium do wykonywania zabiegów.

## zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/87/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3- Dostawy protez trzonu w odcinku szyjnym kręgosłupa, rozkręcanych, zintegrowanych z płytką stabilizującą
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
Proteza trzonu w odcinku szyjnym kręgosłupa, rozkręcalna, zintegrowana z płytką stabilizującą składająca się z:
1. | Implant tytanowy o różnych rozmiarach, umożliwiający odtworzenie wysokości trzonów i lordozy szyjnej, wyposażony w system pozwalający na przymocowanie go wkrętami do sąsiednich trzonów Komis: 1 szt w 3 rozmiarach | 5
2. | Śruba rozporowa – dostępne w 3 rozmiarach od 14-18mm długości oraz średnicy 5mm Komis: 2 szt z każdego rozmiaru | 10
3. | Śruba dwukorowa – dostępne w rozmiarach od 12-26mm długości oraz średnicy 4mm Komis: 2 szt z każdego rozmiaru | 20
4. | Śruba blokująca o średnicy 4mm i długości 12mm Komis: 4 szt z każdego rozmiaru | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:
Komis w rozmiarach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na czas trwania umowy - instrumentarium do wykonywania zabiegów

## zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/87/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4- Dostawy implantów do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia z dostępu przedniego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Implant wykonany z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofilnych, koszyk anatomiczny (wypukło – wklęsły) kształt lordotyczny odtwarzający lordozę szyjną; klatka przerastająca kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach; brak potrzeby stosowania biomateriałów przyspieszających zrost (brak centralnego otworu w implancie) oraz zwiększona odporność implantu na urazy mechaniczne; struktura implantu współmierna ze strukturą kości; klatki pozwalające na kontakt z blaszką graniczną trzonów na całej górnej i dolnej powierzchni klatki, obecność dodatkowych znaczników radiologicznych umożliwiających wizualizację obrysu zewnętrznego implantu, możliwość wykonania badania MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu, implanty sterylne o wysokości 4-10mm, ze skokiem co 1 mm dostępne w trzech rozmiarach: duży (15x17mm), standardowy (13x15mm) oraz małym (11x13mm) Komis: 12 szt – po 2 z każdego rozmiaru | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:
Komis: w ilościach i rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na czas trwania umowy - instrumentarium do wykonywania zabiegów.