**LISTA ZASILANIA DP BUDOWY OŚWIETLENIA ULIC:**

* ul. Dusznicka / Wieniecka – ze słupa ul. Opławiec - UM
* ul. Tatrzańska od ul. Wierchowej do ul. Sudeckiej – ze słupa ul. Tatrzańska - UM
* ul. Chemiczna od ul. Dachtery do ul. Wojska Polskiego – z SOU Nr 262 oraz 239 - UM
* ul. Norweska - Stroma - schody – ze słupa ul. Stroma - UM
* ul. Grzybowa - Smardzowa – ze słupa ul. Grzybowa – UM
* ul. Kętrzyńska – końcówka – ze słupa ul. Kętrzyńska - UM
* ul. Wojska Polskiego od słupa nr 262315 do słupa nr 1 SOUM-254

