**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. W opisie technicznym 1a w punkcie 8.2 p.p 6 napisano cyt. "Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację rurociągów oraz kanałów wentylacyjnych" proszę objaśnić o jakie kanały chodzi? I co mają one wspólnego z wykonaniem instalacji pomp ciepła?

**Ad.1 Należy uwzględnić wszystkie instalacje jakie występują w rozpatrywanym pomieszczeniu, zwracając uwagę na instalacje odkryte prowadzone na tynku oraz instalacje zakryte np. kanały wentylacyjne, piony oraz poziomy kanalizacyjne, które były niewidoczne podczas inwentaryzacji oraz wizji lokalnej, a możliwe do wykrycia podczas prowadzenia prac budowlanych, tak aby podczas montażu pomp ciepła uniknąć kolizji z istniejącą infrastrukturą.**

1. W opisie technicznym Wichowo 1a w punkcie 8.2 Uwagi Końcowe p.p. 13 nakazuje się Wykonawcy bezwzględne zapoznanie się z dokumentacją branżową między innymi z instalacją wody lodowej. Na schemacie instalacji CO nie ma instalacji wody lodowej, więc co ona ma wspólnego z Wykonawcą prac instalacyjnych pomp ciepła?

**Ad.2 Należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dokumentacjami archiwalnymi. Instalacja wody lodowej nie występuje w powyższej inwestycji.**

1. W opisie technicznym w punkcie 7.1.4. Instalacja Powietrznej pompy ciepła typu split zakreślona jest pompa ciepła o mocy 10kW podczas gdy na schemacie technologicznym kotłowni pokazane są dwie pompy o mocy 21.7kW każda. Proszę sprecyzować parametry dla projektowanych pomp ciepła.

**Ad. 3 Należy uwzględnić pompy ciepła 10 kW zakreślone w dokumentacji.**