Zał.1

Specyfikacja techniczna skanera terahercowego ze źródłem

- Zakres spektralny: min. 0,05 – max. 0,7 THz

- Liczba pikseli:  512 (512 х 1)

- Optymalna częstotliwość  ~280 GHz (±5 GHz)

- Rozmiar piksela: nie większy niż 0.5 mm

- Szybkość zapisu: nie mniejsza niż 5000 fps (5 kHz)

- Powierzchnia obrazu: min. 260 х 0.5 mm

- Minimalna wykrywalność mocy/piksel: 100 nW (at 5000 fps) 45 nW (at 1000 fps) 14 nW (at 100 fps)

- Interfejs: mini-USB

- Synchronizacja zewnętrzna: TTL (+5 V)

- Zasilanie: 24 V / 20 W

- Oprogramowanie do rejestracji I analizy obrazów terahercowych

- Żródło terahercowe o częstotliwości ~280 GHz (±5 GHz)

- Częstoliwość źródła : ~280 GHz (±5 GHz)

- Antena: High gain flat horn antenna

- Moc wyjściowa: > 40 mW

- TTL modulacja (1 μs rise/fall time) External/internal synchronization

- Terahercowy system optyczny + metallic reflection optics shaped for 512x1 sensor array

- Żródło terahercowe (Impatt diode) o częstotliwości ~600 GHz

- Częstoliwość źródła : ~580 GHz (±5 GHz)

- Rodzaj kołnierza: WR 1.9

- TTL modulacja (1 μs rise/fall time)

- Moc wyjściowa: > 1,5 mW