**Znak sprawy: KP-272-PNK-89/2022** Lublin, dnia 15.11.2022 r.

Dot. postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zamówienie pn.: **Budowa instalacji fotowoltaicznych dachowych na budynkach Politechniki Lubelskiej w czterech zadaniach” - w trybie zaprojektuj i wybuduj.**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)**

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

**Pytanie 1:**

*Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie falownika na dachu budynku na instalacji na budynku Stołówki?*

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie 2:** *Zamawiający nie posiada opinii konstrukcyjnej, zatem co w przypadku gdy konstruktor wyda negatywną opinię i nie zezwoli na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku? Kto poniesie koszty takiej opinii? Zdaniem wykonawcy Zamawiający powinien zacząć od ekspertyzy dachu, uzyskania takiej opinii i sprawdzenia jakie jest dopuszczalne obciążenie dachu, żeby była możliwość ogłoszenia zamówienia na wykonanie instalacji dachowych.*

**Odpowiedz:** Wykonanie opinii konstrukcyjnej dla każdego zadania jest obowiązkiem Wykonawcy. Koszty takiej opinii dla każdego zadania należy określić w zmienionym formularzu ofertowym (przy czym jej koszt nie może być większy niż **3,5%** wartości całego zadania). W przypadku gdy konstruktor wyda negatywną opinię dla któregoś zadania i nie zezwoli na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonanie tej opinii (dla danego zadania), natomiast z pozostałego zakresu zrezygnuje (w zakresie projektu oraz budowy instalacji fotowoltaicznejna to zadanie). Stosowne postanowienia zostały zawarte w zmienionym Wzorze umowy **(§ 9. Ust. 1 – tabela cenowa, § 17 ust. 9, § 18 ust. 1 lit. e) oraz § 18 ust. 2 lit. c).**

**Załącznikami do niniejszego pisma są:**

1. **Nowy Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty**
2. **Nowy Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy**

**Dodatkowo Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert** odpowiednio o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert:

**ROZDZIAŁ XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**TREŚĆ PO ZMIANIE**:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub **do 22.11.2022 r. do godziny 10:00.**
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. **Planowane otwarcie ofert: 22.11.2022 r. godz. 10.05.**

**ROZDZIAŁ XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**TREŚĆ PO ZMIANIE:**

Bieg terminu związania ofertą upływa z dniem 21.12.2022 r.

Modyfikacja SWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

***Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej***

 ***dr inż. Marcin JAKIMIAK***