## CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ I - Pracownia urządzeń i układów automatyki w ZSimJW
RODZAJ SPRZĘTU/ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: |  | POMOCE DYDAKTYCZNE ZAWODOWE
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół im Jana Wyżykowskiego w Głogowie
NAZWA PRACOWNI: |  | Pracownia urządzeń i układów automatyki
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu/ pomocy dydaktycznych | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | liczba sztuk | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach do SWZ nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
1 | Sterownik PLC z przewodem do programowania | min. 6 wejść cyfrowych i 4 wyjścia cyfrowe; 24 V DC; montaż na szynie TH35; 2 wejścia analogowe: jedno 4÷20 mA i drugie 0÷10 V; 2 wyjścia analogowe: jedno 4÷20 mA i drugie 0÷10 V |  | 5
2 | Przekaźnik | cewka 24 V DC; min. 2 zestyki przełączne; sygnalizacja zadziałania; przycisk testujący; montaż w gnieździe wtykowym |  | 10 |  |  |  |  | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
3 | Gniazdo wtykowe przekaźnika | odpowiednie do przekaźnika; z zaciskami śrubowymi; montaż na szynie TH35; oznaczenia zacisków: A1, A2, 11, 12, 14, 21, 22, 24 |  | 10 |  |  |  |  | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4 | Przekaźnik czasowy | wielofunkcyjny; napięcie znamionowe 24 V DC; min. 2 zestyki przełączne; zacisk sterujący; oznaczenia zacisków: S, A1, A2, 15, 16, 18, 25, 26, 28; zakresy czasowe: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min; płynna nastawa czasu; montaż na szynie TH35; funkcje: opóźnione załączenie, opóźnione wyłączenie sterowane przez zewnętrzny zestyk sterujący S, jednokrotne załączenie na nastawiony czas wyzwalane zamknięciem zestyku sterującym S, praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia, praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy, opóźnione załączenie i wyłączenie sterowane zestykiem sterującym S |  | 10
5 | Lampka sygnalizacyjna | napięcie znamionowe 24 V DC; montaż na szynie TH35; kolor czerwony; oznaczenia zacisków: X1, X2 |  | 5
6 | Lampka sygnalizacyjna | napięcie znamionowe 24 V DC; montaż na szynie TH35; kolor żółty; oznaczenia zacisków: X1, X2 |  | 5
7 | Lampka sygnalizacyjna | napięcie znamionowe 24 V DC; montaż naszynie TH35; kolor zielony; oznaczenia zacisków: X1, X2 |  | 5
8 | Przycisk sterowniczy | zestyk NO; monostabilny; wciskany; montowany na szynie TH35; oznaczenia zacisków: 3, 4 |  | 10
9 | Przycisk sterowniczy | zestyk NO; bistabilny; wciskany; montowany na szynie TH35; oznaczenia zacisków: 3, 4 |  | 10
10 | Przycisk sterowniczy | zestyk NC; bistabilny; wciskany; montowany na szynie TH35; oznaczenia zacisków: 1, 2 |  | 10
11 | Stycznik | napięcie cewki 24 V DC; min 3 zestyki główne NO; obciążenie odpowiednie do silnika, z możliwością zamontowania po bokach min. 2 bloków zestyków pomocniczych; montaż na szynie TH35; oznaczenia zacisków: A1, A2, 1L1, 2T1, 1L2, 2T2, 1L3, 2T3 |  | 10
12 | Blok zestyków pomocniczych | zestyki 1 NO + 1 NC; montaż boczny; podwójne oznaczenia zacisków: 13(44), 14(43); 21(32), 22(31) |  | 20
13 | Czujnik zbliżeniowy | pojemnościowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK |  | 5
14 | Czujnik zbliżeniowy | pojemnościowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK |  | 5
15 | Czujnik optyczny | odbiciowy osiowy; napięcie zasilanie 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa czułości min. 60 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK |  | 5
16 | Czujnik optyczny | refleksyjny osiowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; zasięg działania min. 600 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK; z reflektorem lub lustrem |  | 5
17 | Czujnik ultradźwiękowy | prosty; obudowa cylindryczna IP67; wyjście PNP NO; zasilanie 20-30 V DC; strefa zadziałania 200÷250 mm; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; |  | 5
18 | Wspornik montażowy do czujników | kątowy; możliwość przykręcenia do płyty; odpowiedni do czujników |  | 25
19 | Łącznik krańcowy | sterowany dźwignią z rolką; zestyki min. 1 NO i 1 NC (niezależne); możliwość przykręcenia do płyty; z przewodami przyłączeniowymi o długości min. 1,5 m zakończonymi tulejkami zaciskowymi, oznaczenia żył przewodów: 1, 2, 3, 4 |  | 10
20 | Silnik prądu stałego | znamionowe napięcie 24 V DC; moc max 9 W; z podłączonym przewodem zasilającym o min. długości 1 m zakończonym zaciśniętymi końcówkami tulejkowymi; zamontowany w pozycji poziomej na podstawce umożliwiającej montaż do płyty |  | 5
21 | Zasilacz | 24 V DC; montaż na szynie TH35 prąd wyjściowy min. 9 A; montaż na szynie TH35 |  | 5
22 | Trójfazowy silnik asynchroniczny | silnik asynchroniczny klatkowy napięcie znamionowe 400/690 V (Δ/Y), 50 Hz; moc do 1,1 kW; 2 pary biegunów; zamontowany w pozycji poziomej na stabilnej podstawie |  | 5
23 | Przemiennik częstotliwości | napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; moc do 1,1 kW; wejście analogowe 0÷10 V; możliwość konfiguracji przy pomocy PC; z przewodem do połączenia z PC i oprogramowaniem konfiguracyjnym; przekaźnikowe wyjście wielofunkcyjne; wejścia wielofunkcyjne 24 V DC PNP: obroty w przód, obroty w tył, natychmiastowe wyłączenie; montaż na szynie TH35 lub możliwość przykręcenia do płyty |  | 5
24 | Element grzejny do szaf sterowniczych | napięcie zasilania 12-36 V DC; moc max 4 W; max temperatura powierzchni 80°C |  | 5
25 | Przetwornik ciśnienia | zakres ciśnienia 0÷10 bar; 2-przewodowe wyjście prądowe 4÷20 mA; zasilanie 24 V DC; z kablem przyłączeniowym z przewodami zakończonym tulejkami zaciskowymi o długości min 1,5 m; oznaczenia wyprowadzeń: UB+/Sig+, 0V/Sig- |  | 5
26 | Manometr | zakres ciśnienia 0÷10 bar; podziałka co 0,2 bar; klasa dokładności 1,6 lub 2,5; przyłącze gwintowe 1/8" |  | 5
27 | Wkręcana złączka wtykowa | dla przewodu pneumatycznego 6 mm; z gwintem 1/8" |  | 65
28 | Trójnik pneumatyczny | typu T; dla przewodu pneumatycznego 6 mm |  | 10
29 | Czwórnik pneumatyczny | dla przewodu pneumatycznego 6 mm |  | 5
30 | Siłownik pneumatyczny | pchający ze sprężyną zwrotną z jednostronnym tłoczyskiem; z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka; tłoczysko z gwintem zewnętrznym; możliwość przymocowania do płyty; średnica tłoka 15-25 mm; skok 50 mm; ciśnienie pracy 1÷9 bar; |  | 5
31 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | 5/2 bistabilny; sterowany dwiema cewkami 24 V DC |  | 5
32 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | 5/2 monostabilny; sterowany cewką 24 V DC i sprężyną; w położeniu spoczynkowym przepływ z 1 do 2 |  | 5
33 | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający | 5/3 monostabilny; sterowany dwiema cewkami 24 V DC, położenie spoczynkowe wymuszane dwiema sprężynami |  | 5
34 | Zawór dławiąco-zwrotny | ciśnienie robocze 0÷10 bar; montowany na przewodzie 6 mm; pokrętło regulacyjne |  | 10
35 | Kontaktronowy czujnik położenia tłoka | zestyk NO; 2-przewodowy; z przewodem min 1,5 m; oznaczenia wyprowadzeń 3, 4 |  | 10
36 | Kontaktronowy czujnik położenia tłoka | zestyk NC; dwuprzewodowy; z przewodem min 1,5 m; oznaczenia wyprowadzeń 1, 2 |  | 5
37 | Półprzewodnikowy czujnik położenia tłoka | napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; z przewodem min 1,5 m; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK |  | 5
38 | Czujnik temperatury | Pt100; z przewodem min 1,5 m; 3-przewodowy |  | 5
39 | Czujnik temperatury | Pt1000; z przewodem min 1,5 m; 3-przewodowy |  | 5
40 | Czujnik temperatury | Ni100; z przewodem min 1,5 m; 3-przewodowy |  | 5
41 | Czujnik temperatury | termopara typu J; z przewodem min 1,5 m |  | 5
42 | Czujnik temperatury | termopara typu K; z przewodem min 1,5 m |  | 5
43 | Przetwornik temperatury | programowalny; zasilanie 24 V DC; wyjście 4÷20 mA i 0÷10 V; wejście dla termopar J, K oraz czujników Pt100, Pt1000, Ni100; montaż na szynie TH35, z przewodem do połączenia z PC i oprogramowaniem konfiguracyjnym |  | 5
44 | Regulator temperatury | programowalny; napięcie zasilania 24 V DC; wyświetlacz aktualnej wartości; możliwość wyboru charakterystyki regulacji: P, PI, PD, PID, dwustawna z histerezą, trójstawna z histerezą; współpraca z czujnikami temperatury: Pt100, Pt1000, Ni100, J, K; wejście prądowe 4÷20 mA; programowalne wejście binarne 24 V DC; wyjście prądowe 4÷20 mA; wyjście przekaźnikowe (zestyki przełączne); wyjście SSR; z przewodem do PC i oprogramowaniem konfiguracyjnym; montaż na szynie TH35 |  | 5
45 | Złączka na szynę TH35 | niebieska; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 30
46 | Złączka na szynę TH35 | niebieska; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 10
47 | Złączka na szynę TH35 | czerwona; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 30
48 | Złączka na szynę TH35 | czerwona; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 10
49 | Złączka na szynę TH35 | żółto-zielona; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 10
50 | Złączka na szynę TH35 | żółto-zielona; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 10
51 | Złączka na szynę TH35 | szara; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 15
52 | Złączka na szynę TH35 | szara; przelotowa; 1-poziomowa; 3-przewodowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 25
53 | Złączka na szynę TH35 | szara; przelotowa; 1-poziomowa; 2-przewodowa przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2 |  | 110
54 | Złączka zasilająca do czujników | 24 V DC; 3-przewodowa; 3-poziomowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2; z LED; do czujników typu PNP |  | 5
55 | Złączka do czujników | 3-przewodowa; 3-poziomowa; przekrój przewodu 0,5÷2,5 mm2; z LED; do czujników typu PNP |  | 15
56 | Mostek wtykany do złączek | niebieski; 5-biegunowy |  | 5
57 | Mostek wtykany do złączek | niebieski; 3-biegunowy |  | 15
58 | Mostek wtykany do złączek | niebiski; 2-biegunowy |  | 30
59 | Mostek wtykany do złączek | czerwony; 5-biegunowy |  | 5
60 | Mostek wtykany do złączek | czerwony; 3-biegunowy |  | 15
61 | Mostek wtykany do złączek | czerwony; 2-biegunowy |  | 30
62 | Mostek wtykany do złączek | żółto-zielony, 2 - biegunowy |  | 15
63 | Mostek wtykany do złączek | szary lub biały; 3-biegunowy |  | 30
64 | Mostek wtykany do złączek | szary lub biały; 2-biegunowy |  | 15
65 | Ścianka końcowa do złączek | ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; do złączek 3-przewodowych; szara |  | 20
66 | Ścianka końcowa do złączek | ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; do złączek 4-przewodowych; szara |  | 5
67 | Ścianka końcowa do złączek | ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; do złączek 5-przewodowych; szara |  | 20
68 | Ścianka końcowa do złączek | ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 1 mm; do złączek 5-przewodowych; szara |  | 10
69 | Blokada końcowa do złączek na szynę | bezśrubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara |  | 40
70 | Przewód zakończony wtyczką | 2m przewód przyłączeniowy z wtyczką 230V kabel 3x2,5mm² |  | 5
71 | Termometr pokojowy | zakres rozdzielczości 1 -10 ÷ 100°C°C, |  | 5
72 | Multimetr cyfrowy | zakresy pomiarowe napięcia 0,2 ÷ 750 V DC/AC; zakresy pomiarowe natężenia prądu 2 mA ÷ 10 A DC/AC; -zakresy pomiarowe rezystancji 200 Ω ÷ 20 MΩ, tester ciągłości obwodu |  | 5
73 | Szczypce płaskie izolowane | szczypce uniwersalne izolowane 1000V 160mm |  | 5
74 | Praska do końcówek tulejkowych | praska do końcówek tulejkowych 0,25 - 10 mm2 |  | 5
75 | Praska do końcówekn oczkowych izolowanych | 1,5÷4 mm2 ZACISKARKA PRASKA DO KOŃCÓWEK IZOLOWANYCH KABLI |  | 5
76 | Ściągacz izolacji | Ściągacz izolacji |  | 5
77 | Ściągacz izolacji z przewodów wielożyłowych | Ściągacz izolacji z przewodów wielożyłowych |  | 5
78 | Nóż monterski | Nóż monterski |  | 5
79 | Stoper | stoper elektroniczny |  | 5
80 | Manometr wzorcowy z rurka Bourdona | Manometr wzorcowy z rurka Bourdona 0-0,16MPa |  | 5
81 | Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania | Siłownik pneumatyczny, dwustronnego działania średnica 40mm, skok 200mm, |  | 5
82 | Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania | Siłownik pneumatyczny D 20x300 ISO bezsmarowy |  | 5
83 | Tłumik hałasu | Tłumik hałasu płaski G1/8” |  | 50
84 | Pirometr optyczny | minimalny zakres -50 do 150C. zapamiętywania min. 30 wyników, współpraca z termoparą typu K, USB współpraca z PC, przetwornik T/U z rozdzielczością 1mV/C, mocowanie na statywie, zasilanie bateryjne, dedykowane oprogramowanie komputerowe |  | 5
85 | Tachometr laserowy | Tachometr laserowy z interfejsem USB i dedykowanym oprogramowaniem komputerowym, zakres prędkości od 10 do min. 3000 obr./min, przenośny, optymalna odległość pomiaru 50-200 mm |  | 5
86 | Wiertarko-wkrętarka z bitami | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z torbą i bitami |  | 5
87 | Klucze imbusowe | Zestaw kluczy imbusowych 10 szt. |  | 5
88 | Wkrętak dynamometryczny z końcówkami | moment siły: zakres co najmniej 0,4 – 2 Nm, nasadki kluczy w rozmiarze: 3 – 10 mm |  | 5
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0