## zadania
Załącznik Nr 2 do SWZ 08/2024
|  | Tlenoterapia i resuscytacja. | Nr sprawy: 08/2024
Formularz cenowy
Dotyczy wszystkich zadań: UWAGA! W celu wyliczenia ceny zadania należy uzupełnić wyłącznie kolumny: zadania 1 - 18 - cena netto opakowania, - ilość w opakowaniu (ilości wskazane w formularzu są przykładowe i mogą być zmieniane według uznania Wykonawcy), - stawka VAT. Pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie z uwzględnieniem następujących zasad: - ilość opakowań jest zaokrąglana do pełnego opakowania w górę, - wartość pozycji jest zaokąglana do 2 miejsc po przecinku (do 1 grosza). zadanie 19 - cena jedn. netto, - stawka VAT. UWAGA! Wyliczenia wykonane w inny sposób będę traktowane jako niezgodne z SWZ.
Wszystkie oferowane wyroby medyczne muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych).
Zadanie nr 1
Przyrząd do anestezji i resuscytacji
33171000-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Rurka intubacyjna bez mankietu o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu lub z innym zewnętrznym systemem monitoringu wzrostu ciśnienia, z otworu Murphyego, znacznik rtg na całej długości rurki , średnica widoczna po zaintubowaniu. nazwa producenta Sterylnie pakowane pojedynczo w opakowanie pozwalające zachować odpowiedni kształt.. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia.). Rozmiar 2,0; 2,5; 3,0; w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 100 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu lub z innym zewnętrznym systemem monitoringu wzrostu ciśnienia, z otworu Murphyego, znacznik rtg na całej długości rurki , średnica widoczna po zaintubowaniu. nazwa producenta Sterylnie pakowane pojedynczo w opakowanie pozwalające zachować odpowiedni kształt.. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia.). Rozmiar 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5;6,0; 6,5;7,0;7,5; 8,0;8,5;9,0 w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 2000 | 10 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Prowadnica intubacyjna pozwalająca nadać rurce odpowiednią krzywiznę, konieczne przy trudnych intubacjach, pokryta miękkim tworzywem typu PCV, sterylna, jednorazowa. Prowadnica średnicy zew. od 2,2mm; 3mm; 4mm do 5mm rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 1000 | 10 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 2
Przyrząd do anestezji i resuscytacji
33171000-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Rurki tracheostomijne z miękkim mankietem niskociśnieniowym, oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia we wewnątrz mankietu z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem). Posiadające oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu , wykonane z termoplastycznego PCV , posiadające elastyczny , przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący mandryn z otworem około 1,5 mm na prowadnicę Seldingera umożlijący założenie bądź wymianę rurki. Sterylne . Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności ,numer serii, metoda wyjałowienia).Rozmiar:6,0, 6,5 7,0 7,5, 8,0 ,8,5 9,0 (w zależności od potrzeb zamawiającego). | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Opaska do rurek tracheostomijnych dla dorosłych | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Rurki tracheostomijne z mankietem oraz z kołnierzem o regulowanym położeniu, . Posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie się kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 st . z miękkim , cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz ogranicza wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem).Wykonane z mieszaniny silikonu i PCV – półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Sterylne. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym( nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia. Rozmiar:6,0,6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 (w zależności od potrzeb zamawiającego). | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Rurki tracheostomijne z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim mankietem niskociśnieniowym, oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia we wewnątrz mankietu z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem Posiadające oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu , wykonane z termoplastycznego PCV , posiadające elastyczny , przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący mandryn z otworem około 1,5 mm. Sterylne . Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym( nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności ,numer serii, metoda wyjałowienia. Rozmiar6,0 6,57,0 7,5, 8,0 ,8,5, 9,0 (w zależności od potrzeb zamawiającego). | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia | szt. | 60 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej, komorą na wydzielinę o pojemności 2200 ml, komorę. Zestaw musi posiadać: specjalny, zabezpieczony port bezigłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, posiadający możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości maksimum 25 cm, o stabilnej podstawie nie wymagającej mocowania stojaka, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu razem z serwetą. | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 3
Przyrządy używane na salach operacyjnych
33162200-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu ,światłowodowa , typu MaIntosh, rozmiar2,3,4 .Łyzka komatybilna z twz " zielonymi "rękojeściami ISO 7376-3 .Mocowanie łyżki do rękojeści przy pomocy zatrzaskowego mechanizmu , z dwoma plastikowymi trzpieniami po bokach łyzki .Łyżka wykonana z ABS . Gładka , matowa łopatka umożliwiajaca łagodne i łatwe przesuwanie rurki intubacyjnej bez odbijania światła . Pakowane pojedyńczo, mikrobiologicznie czyste , nr serii i data ważności na kazdym jednostkowym opakowaniu. Kopatybilny z posiadaną rękojeścią. | Szt. | 1600 | 1 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Obwód anestezjologiczny rozciągliwy 22 mm dla dorosłych , 42-200 cm ze złaczem repiratora 22F-22F, równoległo ramienny trójnik katowy Y 90 stopni z portami , z portem kapnograf , ze złączami pajenta 22 M/15F, łaczni prosty 22M-22 M/19F, 2L worek bezlateksowy z koszykiem zapobiegajacym sklejaniu worka pod wpłyewm wilgoci , ramie dodatkowe 90-150 cm, złaczki z systemem uniemozliwiajacym przypadkowe wypięcie układu z apartu . Układ bakteriologicznie czysty (oświadczenie producenta, potwieradzające możliwość używania układu przez różnych pajentów przy kazdorazowej zmianie filtra pomiędzy pajcentami przez 48 h). | Szt. | 700 | 1 | 700 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 4
Worki do ssaków
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 1000 ml: o spłaszczonym kształcie, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy, króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywy wkładów wyposażone w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z zewnętrznym kanistrem , średnica pokrywy 13 cm, fabrycznie pakowane w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania | szt. | 200 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 2000 ml, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy, króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywy wkładów wyposażone w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z zewnętrznym kanistrem , średnica pokrywy 13 cm, fabrycznie pakowane w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania | szt. | 2500 | 1 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Worki do ssaków próżniowych o pojemności 3000 ml: wykonane z cienkiej poliolefiny, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywy wkładów wyposażone tylko w jeden króciec przyłączeniowy, króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, wymiana wkładów workowych bez konieczności odłączania źródła ssania, pokrywy wkładów wyposażone w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z zewnętrznym kanistrem , średnica pokrywy 13 cm, fabrycznie pakowane w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania | szt. | 1200 | 1 | 1200 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Pojemniki plastikowe do worków od ssaków próżniowych o pojemności 2000 ml posiadające certyfikowaną funkcję pomiarową | szt. | 30 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Pojemniki plastikowe do worków od ssaków próżniowych o pojemności 3000 ml. Posiadające certyfikowaną funkcję pomiarową | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Pojemnik wielorazowego użytku ( kanister) poj. 1000ml: przezroczysty posiadający certyfikowaną funkcję pomiarową , wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, o spłaszczonym kształcie przystosowanym ze względu na ograniczoną przestrzeń do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze, wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu – podłączony do źródła ssania na stałe. | szt. | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Dren do łączenia tandemowego | szt. | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 5
Materiały medyczne
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
Zestaw przewidzany do wspólpracy z respiratorami torami noworodkowymi z funkcją nCPAP.
| 1 | Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do aparatu nCPAP typ SINDI; konstrukcja komory przyłącza umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta bezpośrednio w generatorze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane Rozm. XS, S, M, L, XL Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiajacego. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 500g wagi ciałaRozm. S, M, L, XL Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiajacego | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Czapeczki jednorazowego użytku wykonane z poliamidu, rozciągliwe, wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowywanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki.Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiajacego. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Tasiemki pomiarowe do mierzenia obwodu główki noworodka i dopasowania czapeczki oraz końcówek donosowych i maseczek | szt. | 40 | 10 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków z drenem ciśnieniowym umożliwiającym podłączenie generatora typu MEDIJET. Odcinek wdechowy podgrzewany. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 50 | 1 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 6
Materiały medyczne
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Gazowa linia pomiarowa do pomiarów gazowych, kapnografii CO2; długość: 1,20 mm IDx2,80 mm OD Długość 300 cm/118" Złącza luer lock-typu męskiego z obu stron. Czyste mikrobiologicznie. Jednorazowe, do użycia dla jednego pacjenta. Bez lateksu. Testowane 100% przepływ/okluzja. Pakowane indywidualnie. | szt. | 500 | 100 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 7
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
33157000-5
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Wymiennik ciepła i wilgoci jednorazowego użytku, sterylny przeznaczony dla pacjentów na własnym oddechu, z papierowym wkładem, jedną lub dwoma naprzeciwległymi membranami i samo domykającą zastawką do odsysania. Waga od 7 g, do 8,5 g przestrzeń martwa od 10 ml do 16 ml, kompatybilny z każdym drenem do podawania tlenu dostępnym na rynku medycznym. Sterylny na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Filtr antybakteryjno-antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% sterylny z portem do kapnografii, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii. | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Filtr antybakteryjno-antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy . sterylny Filtr antybakteryjno-antywirusowy 24h z kapno-elektrost. z wydzieloną wykonaną z celulozy warstwą nawilżającą z nawilżaniem, dla dorosłych (waga filtra 31 g przestrzeń martwa od 30- 35 ml ml), zakres obj. oddech. od 150-1000 ml. skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,99% wydajność, Steryln z portem kapnografii, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 3000 | 1 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 8
Materiały medyczne
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Woda sterylna do nawilżania gazów w tlenoterapii biernej z łącznikiem do przepływomierza. Niezależne badania, potwierdzające możliwość wykorzystania pojemników po otwarciu w ciągu 30 dni lub do wyczerpania systemu, pod warunkiem zmiany drenów do każdego pacjenta. | ml. | 1000000 | 500 | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 9
Przyrząd do anestezji i resuscytacji
33171000-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Rurka ustno-gardłowa Guedel. Rurka utrzymująca drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u osób nieprzytomnych .Posiadająca zaoblone atraumatycznie brzegi, gładkie wnętrze ułatwiające czyszczenie, rozmiary kodowane kolorami, pakowane pojedynczo. Sterylne. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności ,numer serii, metoda wyjałowienia.). Rozmiar 0/3,5 cm,00/ 5 CM 000/4 CM cm w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 350 | 1 | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Rurka ustno-gardłowa Guedel. Rurka utrzymująca drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u osób nieprzytomnych .Posiadająca zaoblone atraumatycznie brzegi, gładkie wnętrze ułatwiające czyszczenie, rozmiary kodowane kolorami, pakowane pojedynczo. Sterylne. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności ,numer serii, metoda wyjałowienia.) Rozmiar: 1/7 cm ,2/9 cm ,3/10 cm,4/ 11 cm w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 3250 | 1 | 3250 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 10
Przyrząd do anestezji i resuscytacji
33171000-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | STABILIZATOR RUREK INTUBACYJNYCH : regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej – wszystkie rozmiary - specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki -rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora -dodatkowy otwór umożliwiający odessanie substancji z jamy ustnej, wprowadzenie zgłębinka żołądkowego. Sterylny . | szt. | 700 | 1 | 700 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 11
Cewniki
33141200-2
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos, dł. od 2 do 3,0 m, miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, dwudrożny zestaw kaniul części nosowej. Zakończony uniwersalnym łącznikiem pasującym do każdego żródła tlenu, z mocowanie z tyłu głowy.Sterylny.Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim . | szt. | 8000 | 1 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Cewnik pediatryczny do podawania tlenu przez nos dla dzieci o długości 1400-1500mm,miękkie końcówki o gładkich zakończeniach,dwudrożny zestaw kaniul części nosowej. Zakończony uniwersalnym łącznikiem pasujacym do każdego żródła tlenu. Sterylny. Bez ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim . | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Przedłużacz tlenowy , wykonany z elastycznego PVC, odporny na załamania i skręcania z dwoma złączkami wciskanymi.o długości 2100 cm. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim . | szt. | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 12
Aparatura do anestezji i resuscytacji
33170000-2
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Nebulizator typu cirrus (osadzanie w tchawicy i oskrzelach) dla dorosłych o pojemności 10 ml do układów oddechowych 22 mm z rurką T i drenem o przekroju gwiazdkowym (niezałamującym się) o długości 180 cm. Sterylny. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii. | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 13
Materiały medyczne
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Żelowa maska nadkrtaniowa typu IGEL. Jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe wyposażone w nienadmuchiwany żelowy mankiet.. Wykonane z termoplastycznego materiału dopasowującego się do struktur gardła i krtani, zapewniając uszczelnienie okolic nadkrtaniowych. Wyposażone w kanał gastryczny z możliwością wprowadzenia sondy żołądkowej, w zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator połozenia w jamie ustnej .Produkt oznaczony nakładkami kolorystycznymi opisujacymi odpowiedni rozmiar wraz z oznaczeniem graficznym lub tekstowym rozmiaru, zakresu wagowego oraz wskaźnika ułożenia siekaczy na rurce. .Rozmiary nr 5 (powyżej 90 kg), nr 4 (50-90 kg), nr 3 (30-60kg), nr 2,5 ( 25-35 kg), nr 2 ( 10-25 kg), nr 1,5 ( 5-12 kg), nr 1( 2-5 kg). Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 240 | 1 | 240 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 14
Materiały medyczne
33140000-3
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Rurki krtaniowe LTS-D (w komplecie rozmiar 3,4,5). Sterylne . Jednorazowe , dwukanałowe z portem do odsysania treści pokarmowej, dwa nadmuchiwane mankiety do stabilizacji rurki, w zestawie dedykowna strzykawka do napełniania mankietów rurki oraz zgryzak, . Rozmiar rurki kodowany kolorystycznie . Rozmiar dobierarany do wzrostu pacjenta | szt. | 80 | 1 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 15
Maski tlenowe
33157110-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Zestaw do aerozoloterapii ( dren dł 2,1 m, ustnik, trójnik, nebulizator 6 m,). Sterylny. Bez zawartości ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych. Wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV z regulowana blaszką na nos. Maska do średniej koncentacji tlenu z nebulizatorem 6ml oraz drenem dł210 cm Musi posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski. Sterylna.Bez zawartości ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. (Rozmiar L, XLw zależności od potrzeb zamawiającego.) | szt. | 1600 | 1 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci Wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV z regulowana blaszką na nos. Maska do średniej koncentacji tlenu z nebulizatorem 6ml oraz drenem dł 210 cm. Musi posiadać zabezpieczenie przed wylewaniem leku do maski. Sterylna Bez zawartości ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. (Rozmiary dziecięce M, L) rozmiar w zaleznosci od potrzeb zamawiajacego. | szt. | 1500 | 1 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 16
Przyrządy do resuscytacji
33171200-1
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Resusytator jednorazowy dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową 60 cmH2O. Dedykowany do wentylacji pacjentów dorosych. Zabezpiecza porównywalną ilość tlenu w rezerwuarze do przeprowadzenia skutecznej resuscytacji. Dłuższy dren ttlenowy zabezpieczający długości 150 do 180cm. Resusytator jednorazowy dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową 60 cmH2O. W zestawie maski nr 4 i 5,worek z PCV o poj. 1700ml +/-200ml, rezerwuar tlenowy o poj. 2000 ml, drenem dł 210 cm. Na każdym opakowaniu data ważności , numer serii | szt. | 350 | 1 | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Resuscytator jednorazowego. Dedykowany do wentylacji pacjentów pediatrycznych. Zabezpiecza porównywalną ilość tlenu w rezerwuarze do przeprowadzenia skutecznej resuscytacji. Resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 600ml dziecięcy z zastawką nadciśnieniową 40 cmH2O. W zestawie maski nr 2 i 3 oraz rezerwuar tlenu 1.500 +/-200ml. | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Resuscytator jednorazowego użytku .Dedykowany do wentylacji pacjentów noworodkowych. Zabezpiecza porównywalną ilość tlenu w rezerwuarze do przeprowadzenia skutecznej resuscytacji.Resuscytator jednorazowego użytku z workiem o pojemności 280ml noworodkowy z zastawką nadciśnieniową 40 cmH2O. W zestawie maski nr 0 i 1 oraz rezerwuar tlenu 1600ml | szt. | 20 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Rurki nosowo- gardłowe rozmiar od 6, 0 do 8,0 wykonane z przezroczystego,miękkiego i delikatnego PVC medycznego wolne do lateksu. Sterylne na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . Rozmiar zależności od potrzeb Zamawiającego. | szt. | 400 | 1 | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 17
Przyrząd do anestezji i resuscytacji
33171000-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Obwód oddechowy jednorazowy na intensywną terapię dla dorosłych, 22 mm, z PCV, dł.160 cm - 180 cm – Złącza respiratora 22 fleks, z gumy. Trójnik Y 22M, 15F, Sterylny. Jednorazowy . Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 300 | 1 | 300 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Łącznik karbowany, o długości 15 cm zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym. Sterylny. Pakowany pojedynczo (blistr –pack) z datą ważności, numerem serii, numerem referencyjnym lub numer katalogowy, metodą wyjałowienia na opakowaniu. Sterylny, na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności , numer serii . | szt. | 2500 | 1 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Zadanie nr 18
Maski tlenowe
33157110-9
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Przedmiot zamówienia / Nr katalogowy / Producent | Data ważności certyfikatu zgodności
| 1 | Maski tlenowe dla dorosłych. Wykonane z przezroczystego nietoksycznego PCV. Maska do średniej koncentracji tlenu., z regulowaną blaszką na nos , regulowana gumka umożliwiająca dokładne dopasowanie maski,dren długości (min 180 cm -210 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiar uniwersalny. Sterylne. Rozmiar L ,XL w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 600 | 50 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 2 | Maski tlenowe dla dzieci .Wykonane z przezroczystego nietoksycznego PCV. Maska do średniej koncentracji tlenu., z regulowaną blaszką na nos , regulowana gumka umożliwiająca dokładne dopasowanie maski,dren długości (min 180 cm-210 cm,zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiar uniwersalny. Sterylne. | szt. | 1000 | 50 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 3 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem długości min 2,1 m odpornym na przetarcia z zakończony uniwersalnym łącznikiem. Służy do dostarczania tlenu o wysokiej koncentracji tlenu. Maska wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV z regulowaną blaszką na nos oraz z regulowaną gumką w masce. Konstrukcja worka na ruchomym łączniku zapewniającym przepływ tlenu i redukuje niebezpieczeństwo zagięcia worka. Sterylne. Bez zawartości ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Maski dla dorosłych lub dzieci. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 6000 | 50 | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 4 | Maska tlenowa "Venturi".Maski do tlenoterapii o regulowanej koncentracji tlenu.Zestaw składa się z maski aerozolowej, rury karbowanej, zwężki Venturiego oznaczone kolorami. Sterylne Bez zawartości ftalanów. Na każdym opakowaniu musi być zaznaczona data ważności, numer serii i wszystkie informacje w języku polskim. Maski dla dorosłych.( Rozmiar L, XLw zależności od potrzeb zamawiającego.) | szt. | 450 | 50 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 5 | Maski twarzowe wykonane z PCV medycznego z przezroczystą kopułą umożliwiająca kontrolę wzrokową. Rozmiary oznaczone kolorami. Miękki kołnierz umożliwiający dobre przyleganie do twarzy pacjenta. Maski z zastawką regulującą wypełnienie kołnierza. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia). Rozmiar 0,00, 000, 1 w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 100 | 1 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| 6 | Maski twarzowe wykonane z PCV medycznego z przezroczystą kopułą umożliwiająca kontrolę wzrokową. Rozmiary oznaczone kolorami. Miękki kołnierz umożliwiający dobre przyleganie do twarzy pacjenta. Maski z zastawką regulującą wypełnienie kołnierza. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na zewnątrz opakowania powinna być umieszczona informacja o produkcie medycznym (nazwa, parametry, numer referencyjny lub numer katalogowy, data ważności, numer serii, metoda wyjałowienia). Rozmiar 2,3,4, 5 w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | wg tabeli poniżej
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | wartość VAT: | 0
Ilość wierszy tabeli dostosować do oferowanego asortymentu (każdy nr katalogowy w odrębnym wierszu)
L.p. | Nr pozycji zadania powyżej | Przedmiot zamówienia (Podać nazwę zgodną z nazewnictwem używanym w wystawianych dokumentach dostaw oraz fakturach) | Nr katalogowy | Producent
Zadanie nr 19
Gazy medyczne
24111500-0
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka Vat (%) | Oferowany produkt / Producent | EAN
| 1 | Dostawa tlenu ciekłego (do celów medycznych, zbiornik kriogeniczny o pojemności 6 – 12 m3 zapewnia wykonawca) | tona | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Dostawa tlenu medycznego w butlach o poj. 40 litrów (6,4 m3 tlenu) (butle zapewnia wykonawca) | szt. | 160 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Dostawa tlenu medycznego w butlach 10 litrowych (1,6 m3 tlenu) (butle zapewnia wykonawca) | szt. | 260 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Dostawa tlenu medycznego w butlach 2 litrowych (0,32 m3 tlenu) (butle zapewnia wykonawca) | szt. | 600 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Dostawa dwutlenku węgla do celów medycznych w butlach 10 litrowych (7,5 kg dwutlenku węgla) (butle zapewnia wykonawca) | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Podtlenek azotu w butlach 7 kilogramowych (butle zapewnia wykonawca) | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | wartość VAT: | 0
.................................................................................
(data i podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)