## ZADANIE
Załącznik nr 10 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.9.2024
Formularz cenowo-technicznny – ZADANIE NR 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników w technologii Masimo do pomiaru parametrów życiowych oraz adapterów, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającymi kardiomonitorami firmy GE oraz pulsoksymetrami Masimo, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czujnik jednorazowy w technologii Masimo RD SET, oryginalny - dla pacjentów 3-20 kg, czujnik niemowlęcy, miejsce zakładania czujnika kciuk lub palec u stopy. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Czujnik jednorazowy w technologii Masimo RD SET, oryginalny, dla pacjentów o wadze <3 kg lub > 40 kg. Czujnik dla noworodków – miejsce zakładania u noworodka – stopa. | szt. | 1180 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Czujnik jednorazowy w technologii Masimo RD SET, oryginalny, dla pacjentów o wadze 10-50 kg, typu motylek, miejsce zakładania u noworodka - stopa pacjenta - palce u rąk | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Czujnik jednorazowy w technologii Masimo RD SET, oryginalny, dla pacjentów o wadze <1 kg, | szt. | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Adapter wielorazowy kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo RAD-97 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Adapter wielorazowy kompatybilny z pulsoksymetrem Masimo RAD-G | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0