## pakiet_1
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1	WSKAŹNIKI CHEMICZNE
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Testy chemiczne do kl. IV do sterylizacji parą wodna ,posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Op 250 szt = 500 testów	opak.	50
2	Zintegrowany test chemiczny kl V do sterylizacji parą wodną w formie paska samoklejącego op 250 szt	opak.	40
3	Test emulacyjny samoklejący kl VI 5.3 min/15 min. W formie prostokątnego papierowego paska. Informacje w języku polskim op 250 szt	opak.	12
4	Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem sterylizacji parowej 19 mm x 50/55 m	rolka	50
5	Taśma samoklejąca bez wskaźników sterylizacji parowej 19 mm x 50/55 m	rolka	60

6	Test paskowy typu Bowie Dick w formie paska z przesuwalną substancją wskaźnikową Op 100 szt	opak.	10
7	Zestaw symulacyjny kontroli wsadu – przyrząd testowy PCD zgodny z parametrami – zestaw posiada wbudowaną wężownicę o dł 1,5 m, średnica 1 mm, długość przyrządu 20 cm, kompatybilny z testami 5,6, testami biologicznymi oraz testami Bovie$Dick do kontroli wsadu parą wodną, wykonany ze stali nierdzewnej, do kontroli 1000 wsadów	szt	1
8	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza o szerokości 175 mm x 75 mm. Op 250 szt	opak.	5
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## pakiet_2
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2	Inkubator wraz z testami biologicznymi
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Auto-czytnik - inkubator do inkubacji i odczytu szybkich, super szybkich i ultra szybkich wskaźników biologicznych. 3 metalowe cele zamykane wbudowaną pokrywką, 1 kruszarka do ampułek , 1 specjalny otwór do zewnętrznego termometru. Podłączenie USB dla rejestracji rezultatów na PC poprzez oprogramowanie do odczytu i identyfikowalności. System podwójnej temperatury: pozwala na wybór dwóch różnych temperatur inkubacji (37ºC i 60ºC). Możliwość nastawienia różnych czasów inkubacji dla jednakowych temperatur inkubacji. Dźwiękowy alarm sygnalizacji błędów. drukarka wyników. Automatyczny wybór i anulacja wskaźnika biologicznego, Aktualizacja oprogramowania przez użytkownika.	szt	1
2	Zamknięty system wskaźnika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji parą wodną w temperaturach 121 – 135 °C. Zawiera ≥ 106 spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Końcowy odczyt fluorescencyjny wykonywany po 20 minutowej inkubacji w temperaturze 60 °C +/- 2C. Opakowanie 50 szt.	opak	15
3	Zamknięty system wskaźnika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji plazmowej. Zawiera ≥ 106 spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Końcowy odczyt fluorescencyjny wykonywany po 20 minutach inkubacji w temperaturze 60 °C +/- 2C. Opakowanie 50 szt.	opak	5
				Razem:

	Wskaźniki biologiczne muszą być kompatybilne z inkubatorem z poz. 1.
	Zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu kalibracji inkubatora testów biologicznych wraz z podpisaniem umowy.

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_3
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3	METKOWNICE
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Etykieta trzyrzędowa do metkownicy GKE, ze wskaźnikiem parowym kl A, 750 etykiet na rolce	rolka	108
2	Tusz w rolce do metkownicy trzyrzędowej GKE.	szt	6
				Razem:
Asortyment wymieniony w pozycji 1 i 2 musi być kompatybilny z metkownicą SP Medikal/ 603.003.0001 będącą na wyposażeniu Zamawiającego.

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_4
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4	TESTY SKUTECZNOŚCI MYCIA I DEZYNFEKCJI
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Test kontroli dezynfekcji termicznej w myjni- dezynfektorze w zakresie parametrów 90 st C 5 min czytelna i wyraźna zmiana koloru wskaźnika po użyciu. Test samoklejący. Opakowanie 200 szt.	opak	15
2	Test do kontroli skuteczności mycia w myjniach automatycznych, w formie paska, wykonanego z tworzywa o wymiarach 2,6 cm x 7,0 cm, substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschnietej krwi, test kompatybilny z uchwytem do mocowania z pozycji 3. Opakowanie 100 szt.	opak.	30
3	Urządzenie do mocowania testów	szt	1
4	Szybki test do wykrywania pozostałości zanieczyszczenia białkowego po myciu i dezynfekcji narzędzi w myjni dezynfekatorze. Odczyt po 1 min., Opakowanie 25 szt.	opak	5
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	Razem				0,00 zł		0,00 zł

## Pakiet_5
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5	FILTRY I PLOMBY DO KONTENERÓW
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Plomby plastikowe długie, uniwersalne do kontenerów , bez wskaźnika sterylizacji, opakowanie 1000 szt	opak	1
2	Filtry do kontenera papierowe ze wskaźnikiem S klasy A, w kształcie prostokąta o wymiarach min. 22 cm x 16 cm, opakowanie 500 szt	opak.	2
3	Filtry do kontanera papierowe ze wskaźnikiem S klasy A, okrągły, średnica 19 cm, opakowanie 500 szt	opak	3
4	Marker do opisywania pakietów, zawieszek do tac, odporny na warunki sterylizacji, nietoksyczny, czarny 0,75 mm. Opakowanie 6 szt	opak	5
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## PAKIET_6
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6	SZCZOTECZKI CZYSZCZĄCE
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Szczotka do czyszczenia narzędzi, Twarde syntetyczne włosie do czyszczenia uporczywych zabrudzeń. Dł całkowita 165mm, dł szczotek 45mm i 30mm, dł włosia 12mm, można myć w myjni dezynfektorze, odporna na temp 134*C. Opakowanie 10 szt	opak	2
2	Szczotka do czyszczenia narzędzi wytrzymałe włosie. Dł całkowita215mm, dł szczotki75mm, dł włosia 15mm, można myć w myjni dezynfektorze, odporna na temp 134*C. Opakowanie 2 szt	opak	10
3	Szczotka z przesuwalną pokrywą i nylonowym włosiem. Twardość włosia regulowana, dł 55mm, szerokość 23mm Opakowanie 3 szt	opak	5
4	Szczotka fi 3x100mm do czyszczenia narzędzi MIC posiadanych przez Zamawiającego. Nylon, całkowita długość 450mm, odporna na 134*C. Opakowanie 5 szt	opak	2
5	Szczotka fi 5x100mm do czyszczenia narzędzi MIC posiadanych przez Zamawiającego. Nylon, całkowita długość 610mm, odporna na 134* C. Opakowanie 5 szt	opak	2
6	Szczotka fi 2,5x80mm do czyszczenia narzędzi MIC posiadanych przez Zamawiającego.Nylon, całkowita długość 400mm, odporna na 134* C. Opakowanie 5 szt.	opak	2
7	Szczotka do kanałów rozwiertaków kostnych fi 3mm.Długość szczotki 100mm, całkowita długość 800mm. Opakowanie 3 szt	opak	2
8	Preparat do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń z metalowych powierzchni i powlekanego aluminium, bez rozpuszczalników, rozpuszczalny w wodzie, opakowanie po 0,25 l	szt	1
9	Spray do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie oleju parafinowego	szt	1
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_7
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7	Tace , Kosze sterylizacyjne
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Taca sterylizacyjna z siatki drucianej ze stali nierdzewnej 480x250x50mm. Dno i boki z siatki drucianej, 2 wysuwane uchwyty	szt	2
2	Kosz perforowany z pokrywką 80x80x40mm, stal nierdzewna	szt	1
3	Taca sterylizacyjna z siatki drucianej ze stali nierdzewnej 405x250x30mm. Dno i boki z siatki drucianej, 2 wysuwane uchwyty	szt	6
4	Zawieszki z klipsem do tac trwały syntetyczny materiał odporny na temperaturę 134 C, wymiary 90 x 30 mm. Pakowane po 25 szt	opak	1
5	Stopery z zaciskiem, wymienne zatyczki do uszu	szt	10
6	Wymienne zatyczki do uszu opakowanie 20 szt	opak	3
7	Rękawice długie, odporne na temperaturę 250 C, bawełniane, możliwe pranie, para	para	2
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_8
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8	Materiały do sterylizacji plazmowej
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Czynnik sterylizujący – nadtlenek wodoru 50% roztworu wody, w nabojach o pojemności 4 ml, kompatybilny ze sterylizatorem RENO_S30 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, op 20 szt	opak	10
2	Etykieta 3- rzędowa do metkownicy typu GKE, dwukrotnie samoprzylepne ze wskaźnikiem klasy 1, przeznaczone do sterylizacji plazmowej, 500 szt etykiet na rolce	rolka	12
3	Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej 19 mm x 50/55 m	szt	10
4	Wskaźnik do kontroli sterylizacji plazmowej, typ 4, w formie paska liniowe ułożenie wskaźnika na całej długości testu, perforowane w połowie. Op 250 szt	opak	10
5	Rękaw do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, wykonany z materiału o gr min 60 g/m2. Wskaźnik H2O2 umieszczony pod folią zmieniający kolor pod wpływem sterylizacji. Na linii zgrzewu fabrycznego informacja o rozmiarze rękawa, kierunku otwierania, numerze Lot. Informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji.
	75 mm x 70 m (+-10 mm)	szt	2
	150 mm x 70 m (+-10 mm)	szt	5
	200 mm x 70 m (+-10 mm)	szt	5
	250 mm x 70 m (+-10 mm)	szt	5
	300 mm x 70 m (+-10 mm)	szt	5
	350 mm x 70 m (+-10 mm)	szt	2

				Razem:
	Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z podpisaniem umowy Karty charakterystyki wyrobu medycznego – nadtlenek wodoru.

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_9_
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9	Materiały do sterylizacji parowej – papier krepowany
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor zielony o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 60 x 60 cm (+-10mm)	arkusz	1000
2	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor zielony, o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 75 x 75 cm (+-10mm)	arkusz	1000
3	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor biały, o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 75 x 75 cm (+-10mm)	arkusz	1000
4	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor biały, o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 100 x 100 cm (+-10mm)	arkusz	4000
5	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor zielony, o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 100 x 100 cm (+-10mm)	arkusz	4000
6	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor biały, o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 120 x 120 cm (+-10mm)	arkusz	2000
7	Papier sterylizacyjny krepowany, miękki, kolor zielony,o gramaturze min 60 g/m2. Wymiary 120 x 120 cm (+-10mm)	arkusz	2000
8	Włóknina polipropylenowa SMS, gramatura min 40 gm2. Przeznaczona do steryliacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej. Kolor niebieski.
	100 cm x 100 cm ( +- 10 mm)	arkusz	1000
	120 cm x 120 cm (+-10 mm)	arkusz	1000
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_10
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10	Materiały do sterylizacji parowej – rękawy papierowo – foliowe
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Rękaw papierowo – foliowy płaski, przeznaczony do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem. Oznakowanie rękawów:oznakowanie w języku polskim, umieszczone wzdłuż linii zgrzewu, poza obszarem załadunku. Oznakowanie obejmuje wskaźniki sterylizacji S/EO/FO, informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji w języku polskim. Kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o producencie, nr identyfikacyjnym, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego. Gramatura papieru minimum 60 gm2.
	50 mm x 200 cm (+-10 mm)	szt	5
	75 mm x 200 cm (+-10 mm)	szt	30
	100 mm x 200 cm (+-10 mm)	szt	30
	150 mm x 200 cm (+-10 mm)	szt	30
	200 mm x 200 cm (+-10 mm)	szt	24
	300 mm x 200 cm (+-10 mm)	szt	6
	420 mm x 100 cm (+-10 mm)	szt	6
2	Rękaw papierowo – foliowy z fałdą, przeznaczony do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem. Oznakowanie rękawów: oznakowanie w języku polskim, umieszczone wzdłuż linii zgrzewu, poza obszarem załadunku. Oznakowanie obejmujące wskaźniki sterylizacji S/EO/FO, informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji w języku polskim. Kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego, piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o producencie, nr identyfikacyjnym, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego. Gramatura papieru minimum 60 g/m2.
	150mm x 50 mm x 100 cm (+-10 mm)	szt	20
	250 mm x 50 mm x 100 cm (+-10 mm)	szt	12
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Pakiet_11
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11	Materiały do sterylizacji parowej – rękawy foliowo – włókninowe, opakowania posterylizacyjne.
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Rękaw foliowo – włókninowy płaski, przeznaczony do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem. Oznakowanie rękawów:oznakowanie w języku polskim, umieszczone wzdłuż linii zgrzewu, poza obszarem załadunku. Oznakowanie obejmuje wskaźniki sterylizacji S/EO/FO, informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji w języku polskim. Kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o producencie, nr identyfikacyjnym, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego. Gramatura papieru minimum 60 gm2.
	250 mmm x 100 cm (+-5mm)	szt	12
	420 mm x 100 cm (+-5mm)	szt	12
2	Foliowe, samoprzylepne torebki posterylizacyjne
	600 mm x 760 mm (+-10 mm) – 1 op = 100 szt	op	12
	400 mm x 760 mm (+-10 mm) – 1 op = 100 szt	op	12
	400mm x 550 mm (+-10mm) – 1op = 250 szt	op	6
	300 mm x 500 mm (+-10 mm) – 1 op = 250 szt	op	6
	200 mm x 300 mm (+-10 mm) – 1 op = 500 szt	op	3
				Razem:

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.