Szczecin, 09.10.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/116/23                            
Dostawa wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych, szwów haczykowych i akcesoriów okulistycznych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM w Szczecinie

Wyjaśnienie nr 1
Wykonawca nr 1
Pytanie 1 - zadanie nr 4
Czy zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja nr 2 " Mikrospongi (strzałki) przeznaczone do osuszania pola operacyjnego, o wysokiej wchłanialności, nie pozostawiające włókien w polu operacyjnym, przeznaczone do delikatnych procedur operacyjnych, pakowane po 150 sztuk "? dopuści strzałki pakowane jednostkowo po 5 szt (sterylne , jednorazowe ,w opakowaniu zbiorczym producenta 180 szt) - w ilości równoważnej do zapotrzebowania tj 167 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 2
Zadanie 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 14  w   żel o poniższym składzie:
• Pure water
• Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose
• 2g Lidocaine Hydrochloride 
• 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 % 
• 0.02g Methyl Hydroxybenzoate 
• 0.02g Propyl Hydroxybenzoate
pojemność 11 ml w ampułko-strzykawce 
sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii, sterylizowany radiacyjnie ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie żelu o wskazanym składzie. Żel z chlorheksydyną i lidokainą Zamawiający już zakupuje w ramach umowy ZP/221/53/23 Zamawiający wymaga żelu pozbawionego składników o aktywności farmakologicznej.

Wykonawca nr 3
Zadanie 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
⇒ 1 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm
⇒ 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm
⇒ 1 kocyk flanelowy 160 x 80cm
⇒ 1 czapeczka bawełniana dla noworodka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu. Zamawiający może zmienić ewentualnie wielkość/rozmiar oferowanych składników zestawu natomiast wymaga aby zestaw miał kompletny skład w przeciwnym razie Zamawiający będzie zmuszony do dokupywania dodatkowych elementów zestawu.

Zadanie 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
⇒ 1 serwety z miękkiej włókniny kompresowej – 80 x 60cm
⇒ 1 podkład wysokochłonny z wkładem z pulpy celulozowej – 60 x 60cm
⇒ 1 kocyk flanelowy 160 x 75cm
⇒ 1 czapeczka bawełniana dla noworodka?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego zestawu. Zamawiający może zmienić ewentualnie wielkość/rozmiar oferowanych składników zestawu natomiast wymaga aby zestaw miał kompletny skład w przeciwnym razie Zamawiający będzie zmuszony do dokupywania dodatkowych elementów zestawu.

Zadanie 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw noworodkowy z etykietą posiadającą min. 2 naklejki? 
Odpowiedź: TAK

Zadanie 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw noworodkowy bez plastikowej szpatułki oraz miarki papierowej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał miarkę papierową zatem nie dopuszcza zaproponowanego zestawu. Zamawiający dopuszcza aby zestaw nie posiadał szpatułki wymaga natomiast miarki.

Wykonawca nr 4
1.	Czy w Pakiecie nr 4 poz. 2. Zamawiający dopuści mikrospongi bezwłóknowe, wysoko-chłonne bezlateksowe, wykonane z PVA do osuszania pola operacyjnego okulistycznego, usuwania nadmiaru płynu z pola operacyjnego, zapewniające szybką absorpcję krwi i płynu z pola chirurgicznego pakowanych w opakowania handlowe 200 sztuk, najmniejsze opakowanie sterylne a’5 z przeliczeniem odpowiedniej ilości tj.150 opakowań a’200?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 5
Zadanie nr 8 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SWZ w opakowaniach 0,5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat w opakowaniach 1l został wycofany. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

                                                                                                   Z poważaniem 
PODPIS W ORYGINALE
DYREKTOR SPSK-2