|  | Technical specification |
| --- | --- |
| Title: | Wykonanie prac projektowych związanych z wykorzystaniem odzysku ciepła ze sprężarek powietrza. Przedmiotem opracowania są 2 zespoły sprężarek 2xGA110VSD (prod. ATLAS COPCO). |  | Factory: | SKF Polska S.A |
| Project ID: |  |  | Channel: | B39 I B2 |
| Tech. Spec. ID: |  |  | Leader: | Maciej Migowski |
| Version: | 1 |  | Author: | Maciej Migowski |
| Last Edited: | 2023.01.16 |  | Phone: | +48 785 050 646 |
| Status: |  |  | Fax: | - |
|  |  |  | Address: | 61-022 Poznań, Nieszawska 15, Polska |
| IRE Number: |  |  | Email | maciej.migowski@skf.com |

Wymagania techniczne

- Cel zadania:

Celem zadania jest wykonanie prac projektowych związanych z wykorzystaniem odzysku ciepła ze sprężarek powietrza.

- Przedmiot zadania:

Przedmiotem opracowania są 2 zespoły sprężarek 2xGA110VSD (prod. ATLAS COPCO).

Zakres prac:

- projekt układu hydraulicznego chłodzenia wodnego sprężarek wraz z wpięciem do zakładowej sieci co po stronie niskoparametrowej;

- dobór i specyfikacja urządzeń (pompy, armatura, liczniki ciepła itp.);

- projekt zasilania i automatyki urządzeń technologicznych

- Terminy:

  - Termin nadesłania ofert: 10.11.2023

  - Termin wizji lokalnej: od dnia 02.10.2023 lub po uzgodnieniu telefonicznym

  - Termin wykonania projektu: 15.12.2023

- Załączniki:

  - Instrukcja sprężarki GA 110VSD

  - Layout sieci C.O. z naniesionymi sprężarkami

  - Dane techniczne GA 110VSD