** GMINA LIPNO**

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

tel. (54) 288 62 00; fax (54) 287 20 48;

e-mail: lipno@uglipno.pl; [www.uglipno.pl](http://www.uglipno.pl)

Lipno, dnia 04.01.2023 r.

RGK.271.35.2022

**WYJAŚNIENIA**

**Dotyczy postępowania pn.:** „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice”, Część I zamówienia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania w następującym zakresie:

**Pytanie - Proponowane zmiany projektu umowy**

1. Prosimy o sprecyzowanie czy w zakresie robót należy wymienić pompy głębinowe w studniach oraz orurowanie od pomp głębinowych do głowicy obudowy.
2. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

**Odpowiedź:**

**Odp. 1** Odwierty nie są uzbrojone, a więc należy wykonać orurowanie oraz montaż pomp i obudowę studni PG1 i PG2.

**Odp. 2** Zestawienie zawiera dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody.

**Z-up. Wójta Gminy Lipno**

**mgr Grzegorz Andrzej Koszczka**